|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 2024年4 季度 含 税单价 | 2024年4 季度 不 含税单价 |
| 2512 | 交联聚乙烯铜芯电缆 | YJV/YJY 3×150 mm2 | m | 341.08 | 301.84 |
| 2513 | 交联聚乙烯铜芯电缆 | YJV/YJY 3×185 mm2 | m | 426.44 | 377.38 |
| 2514 | 交联聚乙烯铜芯电缆 | YJV/YJY 3×240 mm2 | m | 559.02 | 494.70 |
| 2515 | 交联聚乙烯铜芯电缆 | YJV/YJY 3×2.5+1× 1.5 mm2 | m | 10.46 | 9.26 |
| 2516 | 交联聚乙烯铜芯电缆 | YJV/YJY 3×4+1×2.5 mm2 | m | 15.93 | 14.10 |
| 2517 | 交联聚乙烯铜芯电缆 | YJV/YJY 3×6+1×4 mm2 | m | 22.30 | 19.74 |
| 2518 | 交联聚乙烯铜芯电缆 | YJV/YJY 3×10+1×6 mm2 | m | 32.92 | 29.13 |
| 2519 | 交联聚乙烯铜芯电缆 | YJV/YJY 3×16+1× 10 mm2 | m | 50.97 | 45.11 |
| 2520 | 交联聚乙烯铜芯电缆 | YJV/YJY 3×25+1× 16 mm2 | m | 77.52 | 68.60 |
| 2521 | 交联聚乙烯铜芯电缆 | YJV/YJY 3×35+1× 16 mm2 | m | 101.95 | 90.22 |
| 2522 | 交联聚乙烯铜芯电缆 | YJV/YJY 3×50+1×25 mm2 | m | 145.49 | 128.75 |
| 2523 | 交联聚乙烯铜芯电缆 | YJV/YJY 3×70+1×35 mm2 | m | 201.77 | 178.56 |
| 2524 | 交联聚乙烯铜芯电缆 | YJV/YJY 3×95+1×50 mm2 | m | 273.98 | 242.46 |
| 2525 | 交联聚乙烯铜芯电缆 | YJV/YJY 3×120+1×70 mm2 | m | 350.44 | 310.13 |
| 2526 | 交联聚乙烯铜芯电缆 | YJV/YJY 3×150+1×70 mm2 | m | 423.72 | 374.97 |
| 2527 | 交联聚乙烯铜芯电缆 | YJV/YJY 3×185+1×95 mm2 | m | 528.85 | 468.01 |
| 2528 | 交联聚乙烯铜芯电缆 | YJV/YJY 3×240+1× 120 mm2 | m | 676.46 | 598.64 |
| 2529 | 交联聚乙烯铜芯电缆 | YJV/YJY 3×2.5+2×1.5 mm2 | m | 13.37 | 11.83 |
| 2530 | 交联聚乙烯铜芯电缆 | YJV/YJY 3×4+2×2.5 mm2 | m | 19.12 | 16.92 |
| 2531 | 交联聚乙烯铜芯电缆 | YJV/YJY 3×6+2×4 mm2 | m | 26.55 | 23.49 |
| 2532 | 交联聚乙烯铜芯电缆 | YJV/YJY 3×10+2×6 mm2 | m | 38.23 | 33.83 |
| 2533 | 交联聚乙烯铜芯电缆 | YJV/YJY 3×16+2×10 mm2 | m | 59.47 | 52.63 |
| 2534 | 交联聚乙烯铜芯电缆 | YJV/YJY 3×25+2×16 mm2 | m | 92.46 | 81.82 |
| 2535 | 交联聚乙烯铜芯电缆 | YJV/YJY 3×35+2×16 mm2 | m | 109.99 | 97.34 |
| 2536 | 交联聚乙烯铜芯电缆 | YJV/YJY 3×50+2×25 mm2 | m | 165.66 | 146.60 |
| 2537 | 交联聚乙烯铜芯电缆 | YJV/YJY 3×70+2×35 mm2 | m | 231.50 | 204.87 |
| 2538 | 交联聚乙烯铜芯电缆 | YJV/YJY 3×95+2×50 mm2 | m | 316.46 | 280.05 |
| 2539 | 交联聚乙烯铜芯电缆 | YJV/YJY 3×120+2×70 mm2 | m | 409.91 | 362.75 |
| 2540 | 交联聚乙烯铜芯电缆 | YJV/YJY 3×150+2×70 mm2 | m | 484.25 | 428.54 |
| 2541 | 交联聚乙烯铜芯电缆 | YJV/YJY 3×185+2×95 mm2 | m | 607.43 | 537.55 |
| 2542 | 交联聚乙烯铜芯电缆 | YJV/YJY 3×240+2×120 mm2 | m | 784.78 | 694.49 |
| 2543 | 交联聚乙烯铜芯电缆 | YJV/YJY 4×1.5 mm2 | m | 8.39 | 7.42 |
| 2544 | 交联聚乙烯铜芯电缆 | YJV/YJY 4×2.5 mm2 | m | 12.32 | 10.90 |
| 2545 | 交联聚乙烯铜芯电缆 | YJV/YJY 4×4 mm2 | m | 16.99 | 15.04 |
| 2546 | 交联聚乙烯铜芯电缆 | YJV/YJY 4×6 mm2 | m | 23.36 | 20.68 |
| 2547 | 交联聚乙烯铜芯电缆 | YJV/YJY 4×10 mm2 | m | 36.11 | 31.95 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 2024年4 季度 含 税单价 | 2024年4 季度 不 含税单价 |
| 2548 | 交联聚乙烯铜芯电缆 | YJV/YJY 4×16 mm2 | m | 56.28 | 49.81 |
| 2549 | 交联聚乙烯铜芯电缆 | YJV/YJY 4×25 mm2 | m | 84.96 | 75.18 |
| 2550 | 交联聚乙烯铜芯电缆 | YJV/YJY 4×35 mm2 | m | 127.43 | 112.77 |
| 2551 | 交联聚乙烯铜芯电缆 | YJV/YJY 4×50 mm2 | m | 166.73 | 147.54 |
| 2552 | 交联聚乙烯铜芯电缆 | YJV/YJY 4×70 mm2 | m | 232.57 | 205.81 |
| 2553 | 交联聚乙烯铜芯电缆 | YJV/YJY 4×95 mm2 | m | 311.15 | 275.35 |
| 2554 | 交联聚乙烯铜芯电缆 | YJV/YJY 4×120 mm2 | m | 393.98 | 348.66 |
| 2555 | 交联聚乙烯铜芯电缆 | YJV/YJY 4×150 mm2 | m | 490.62 | 434.18 |
| 2556 | 交联聚乙烯铜芯电缆 | YJV/YJY 4×185 mm2 | m | 605.31 | 535.67 |
| 2557 | 交联聚乙烯铜芯电缆 | YJV/YJY 4×240 mm2 | m | 782.65 | 692.61 |
| 2558 | 交联聚乙烯铜芯电缆 | YJV/YJY 4×2.5+1× 1.5 mm2 | m | 13.80 | 12.21 |
| 2559 | 交联聚乙烯铜芯电缆 | YJV/YJY 4×4+1×2.5 mm2 | m | 19.03 | 16.84 |
| 2560 | 交联聚乙烯铜芯电缆 | YJV/YJY 4×6+1×4 mm2 | m | 26.17 | 23.16 |
| 2561 | 交联聚乙烯铜芯电缆 | YJV/YJY 4×10+1×6 mm2 | m | 40.44 | 35.79 |
| 2562 | 交联聚乙烯铜芯电缆 | YJV/YJY 4×16+1× 10 mm2 | m | 63.04 | 55.79 |
| 2563 | 交联聚乙烯铜芯电缆 | YJV/YJY 4×25+1× 16 mm2 | m | 95.15 | 84.20 |
| 2564 | 交联聚乙烯铜芯电缆 | YJV/YJY 4×35+1× 16 mm2 | m | 142.73 | 126.31 |
| 2565 | 交联聚乙烯铜芯电缆 | YJV/YJY 4×50+1×25 mm2 | m | 186.73 | 165.25 |
| 2566 | 交联聚乙烯铜芯电缆 | YJV/YJY 4×70+1×35 mm2 | m | 260.47 | 230.51 |
| 2567 | 交联聚乙烯铜芯电缆 | YJV/YJY 4×95+1×50 mm2 | m | 348.49 | 308.40 |
| 2568 | 交联聚乙烯铜芯电缆 | YJV/YJY 4×120+1×70 mm2 | m | 441.26 | 390.50 |
| 2569 | 交联聚乙烯铜芯电缆 | YJV/YJY 4×150+1×70 mm2 | m | 549.49 | 486.28 |
| 2570 | 交联聚乙烯铜芯电缆 | YJV/YJY 4×185+1×95 mm2 | m | 677.95 | 599.95 |
| 2571 | 交联聚乙烯铜芯电缆 | YJV/YJY 4×240+1× 120 mm2 | m | 876.57 | 775.73 |
| 2572 | 交联聚乙烯铜芯电缆 | YJV/YJY 5×1.5 mm2 | m | 9.37 | 8.29 |
| 2573 | 交联聚乙烯铜芯电缆 | YJV/YJY 5×2.5 mm2 | m | 14.25 | 12.61 |
| 2574 | 交联聚乙烯铜芯电缆 | YJV/YJY 5×4 mm2 | m | 21.00 | 18.58 |
| 2575 | 交联聚乙烯铜芯电缆 | YJV/YJY 5×6 mm2 | m | 30.43 | 26.93 |
| 2576 | 交联聚乙烯铜芯电缆 | YJV/YJY 5×10 mm2 | m | 47.68 | 42.19 |
| 2577 | 交联聚乙烯铜芯电缆 | YJV/YJY 5×16 mm2 | m | 73.82 | 65.33 |
| 2578 | 交联聚乙烯铜芯电缆 | YJV/YJY 5×25 mm2 | m | 111.00 | 98.23 |
| 2579 | 交联聚乙烯铜芯电缆 | YJV/YJY 5×35 mm2 | m | 152.22 | 134.71 |
| 2580 | 交联聚乙烯铜芯电缆 | YJV/YJY 5×50 mm2 | m | 200.10 | 177.08 |
| 2581 | 交联聚乙烯铜芯电缆 | YJV/YJY 5×70 mm2 | m | 292.36 | 258.73 |
| 2582 | 交联聚乙烯铜芯电缆 | YJV/YJY 5×95 mm2 | m | 385.97 | 341.57 |
| 2583 | 交联聚乙烯铜芯电缆 | YJV/YJY 5×120 mm2 | m | 486.13 | 430.21 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 2024年4 季度 含 税单价 | 2024年4 季度 不 含税单价 |
| 2584 | 交联聚乙烯铜芯电缆 | YJV/YJY 5×150 mm2 | m | 594.36 | 525.98 |
| 2585 | 交联聚乙烯铜芯电缆 | YJV/YJY 5×185 mm2 | m | 743.64 | 658.08 |
| 2586 | 交联聚乙烯铜芯电缆 | YJV/YJY 5×240 mm2 | m | 974.80 | 862.66 |
| 2587 | 交联聚乙烯铜芯电缆 | YJV22/YJY22 4×2.5+1× 1.5 mm2 | m | 14.48 | 12.82 |
| 2588 | 交联聚乙烯铜芯电缆 | YJV22/YJY22 4×4+1×2.5 mm2 | m | 19.83 | 17.55 |
| 2589 | 交联聚乙烯铜芯电缆 | YJV22/YJY22 4×6+1×4 mm2 | m | 29.01 | 25.67 |
| 2590 | 交联聚乙烯铜芯电缆 | YJV22/YJY22 4×10+1×6 mm2 | m | 46.73 | 41.35 |
| 2591 | 交联聚乙烯铜芯电缆 | YJV22/YJY22 4×16+1× 10 mm2 | m | 70.09 | 62.03 |
| 2592 | 交联聚乙烯铜芯电缆 | YJV22/YJY22 4×25+1× 16 mm2 | m | 103.01 | 91.16 |
| 2593 | 交联聚乙烯铜芯电缆 | YJV22/YJY22 4×35+1× 16 mm2 | m | 135.93 | 120.29 |
| 2594 | 交联聚乙烯铜芯电缆 | YJV22/YJY22 4×50+1×25 mm2 | m | 192.21 | 170.10 |
| 2595 | 交联聚乙烯铜芯电缆 | YJV22/YJY22 4×70+1×35 mm2 | m | 268.67 | 237.76 |
| 2596 | 交联聚乙烯铜芯电缆 | YJV22/YJY22 4×95+1×50 mm2 | m | 362.12 | 320.46 |
| 2597 | 交联聚乙烯铜芯电缆 | YJV22/YJY22 4×120+1×70 mm2 | m | 458.76 | 405.98 |
| 2598 | 交联聚乙烯铜芯电缆 | YJV22/YJY22 4×150+1×70 mm2 | m | 558.58 | 494.32 |
| 2599 | 交联聚乙烯铜芯电缆 | YJV22/YJY22 4×185+1×95 mm2 | m | 693.45 | 613.67 |
| 2600 | 交联聚乙烯铜芯电缆 | YJV22/YJY22 4×240+1× 120 mm2 | m | 885.66 | 783.77 |
| 2601 | 交联聚乙烯铜芯电缆 | YJV22/YJY22 5×2.5 mm2 | m | 14.82 | 13.12 |
| 2602 | 交联聚乙烯铜芯电缆 | YJV22/YJY22 5×4 mm2 | m | 21.84 | 19.33 |
| 2603 | 交联聚乙烯铜芯电缆 | YJV22/YJY22 5×6 mm2 | m | 31.65 | 28.01 |
| 2604 | 交联聚乙烯铜芯电缆 | YJV22/YJY22 5×10 mm2 | m | 49.58 | 43.88 |
| 2605 | 交联聚乙烯铜芯电缆 | YJV22/YJY22 5×16 mm2 | m | 76.77 | 67.94 |
| 2606 | 交联聚乙烯铜芯电缆 | YJV22/YJY22 5×25 mm2 | m | 115.44 | 102.16 |
| 2607 | 交联聚乙烯铜芯电缆 | YJV22/YJY22 5×35 mm2 | m | 158.31 | 140.10 |
| 2608 | 交联聚乙烯铜芯电缆 | YJV22/YJY22 5×50 mm2 | m | 208.10 | 184.16 |
| 2609 | 交联聚乙烯铜芯电缆 | YJV22/YJY22 5×70 mm2 | m | 304.06 | 269.08 |
| 2610 | 交联聚乙烯铜芯电缆 | YJV22/YJY22 5×95 mm2 | m | 401.41 | 355.23 |
| 2611 | 交联聚乙烯铜芯电缆 | YJV22/YJY22 5×120 mm2 | m | 505.58 | 447.42 |
| 2612 | 交联聚乙烯铜芯电缆 | YJV22/YJY22 5×150 mm2 | m | 618.13 | 547.02 |
| 2613 | 交联聚乙烯铜芯电缆 | YJV22/YJY22 5×185 mm2 | m | 773.38 | 684.41 |
| 2614 | 交联聚乙烯铜芯电缆 | YJV22/YJY22 5×240 mm2 | m | 1013.79 | 897.16 |
| 2615 | 交联聚乙烯铜芯电缆 | WDZBN-YJY23 3×2.5mm2 | m | 14.07 | 3.30 |
| 2616 | 交联聚乙烯铜芯电缆 | WDZBN-YJY23 3×4mm2 | m | 20.45 | 7.40 |
| 2617 | 交联聚乙烯铜芯电缆 | WDZBN-YJY23 3×6mm2 | m | 26.95 | 8.43 |
| 2618 | 交联聚乙烯铜芯电缆 | WDZBN-YJY23 5×10mm2 | m | 63.75 | 10.78 |
| 2619 | 交联聚乙烯铜芯电缆 | WDZBN-YJY23 4×35+1× 16mm2 | m | 165.57 | 62.26 |

规格型号

2024年4 季度 含 税单价

9.88

14.16

21.50

20.60

24.82

28.47

5.01

8.00

10.59

15.46

24.34

18.23

21.04

32.78

23.89

35.78

18.73

33.72

序号

2620

2621

2622

2623

2624

2625

2626

2627

2628

2629

2630

2631

2632

2633

2634

2635

2636

2637

单位

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

2024年4 季度 不 含税单价

8.74

12.53

19.02

18.23

21.96

25.19

4.44

7.08

9.37

13.68

21.54

16.14

18.62

29.01

21.14

31.66

16.57

29.84

材料名称

交联聚乙烯铜芯控制电缆

交联聚乙烯铜芯控制电缆

交联聚乙烯铜芯控制电缆

交联聚乙烯铜芯控制电缆

交联聚乙烯铜芯控制电缆

交联聚乙烯铜芯控制电缆

交联聚乙烯铜芯控制电缆

交联聚乙烯铜芯控制电缆

交联聚乙烯铜芯控制电缆

交联聚乙烯铜芯控制电缆

交联聚乙烯铜芯控制电缆

交联聚乙烯铜芯控制电缆

交联聚乙烯铜芯控制电缆

交联聚乙烯铜芯控制电缆

交联聚乙烯铜芯控制电缆

交联聚乙烯铜芯控制电缆

交联聚乙烯铜芯控制电缆

交联聚乙烯铜芯控制电缆

WDZBN-KYJYP 3×1.5mm2

WDZBN-KYJYP 5×1.5mm2

WDZBN-KYJYP 5×2.5mm2

WDZBN-KYJYP 8×1.5mm2

WDZBN-KYJYP 10×1.5mm2

WDZBN-KYJYP 12×1.5mm2

WDZBN-KYJY 3×1.5mm2

WDZBN-KYJY 5×1.5mm2

WDZBN-KYJY 7×1.5mm2

WDZBN-KYJY 10×1.5mm2

WDZBN-KYJY 10×2.5mm2

WDZBN-KYJY 12×1.5mm2

WDZBN-KYJY 14×1.5mm2

WDZBN-KYJY 14×2.5mm2

WDZBN-KYJY 16×1.5mm2

WDZBN-KYJY 24×1.5mm2

WDZBN-KYJY23 5×2.5mm2

WDZBN-KYJY23 10×2.5mm2

阻燃、低烟无卤、耐火交联聚乙烯铜芯电缆在原规格型号上价格分别上浮3%、6%、10%。如使用以上描述两种 及三种功能的，以最高系数为准，各项不累加。

2638 矿物绝缘电缆 BTTZ 1 × 16 mm2 m 31.49 27.86

2639 矿物绝缘电缆 BTTZ 1 ×25 mm2 m 43.86 38.81

2640 矿物绝缘电缆 BTTZ 1 ×35 mm2 m 57.35 50.75

2641 矿物绝缘电缆 BTTZ 1 ×50 mm2 m 73.66 65.18

2642 矿物绝缘电缆 BTTZ 1 ×70 mm2 m 102.22 90.46

2643 矿物绝缘电缆 BTTZ 1 ×95 mm2 m 133.71 118.33

2644 矿物绝缘电缆 BTTZ 1 × 120 mm2 m 164.18 145.29

2645 矿物绝缘电缆 BTTZ 1 ×240 mm2 m 318.24 281.63

2646 矿物绝缘电缆 BTTZ 4×25+1× 16 mm2 m 205.45 181.81

2647 矿物绝缘电缆 BTTZ 4×35+1× 16 mm2 m 270.08 239.00

2648 矿物绝缘电缆 BTTZ 4×35+1×25 mm2 m 298.34 264.02

2649 矿物绝缘电缆 BTTZ 4×50+1×25 mm2 m 383.13 339.05

2650 矿物绝缘电缆 BTTZ 4×70+1×35 mm2 m 513.98 454.85

2651 矿物绝缘电缆 BTTZ 4×185+1×95 mm2 m 1065.65 943.05

2652 矿物绝缘电缆 BTTZ 5×6 mm2 m 74.32 65.77

2653 矿物绝缘电缆 BTTZ 5×16 mm2 m 144.50 127.88

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 2024年4 季度 含 税单价 | 2024年4 季度 不 含税单价 |
| 2654 | 阻燃钢带铠装电缆 | ZR-YJV22 3×6 | m | 23.03 | 20.38 |
| 2655 | 阻燃钢带铠装电缆 | ZR-YJV22 5×10 | m | 57.57 | 50.95 |
| 2656 | 柔性矿物绝缘电缆 | BBTRZ 0.6/1KV 1 × 1.5 mm2 | m | 4.03 | 3.56 |
| 2657 | 柔性矿物绝缘电缆 | BBTRZ 0.6/1KV 1 ×2.5 mm2 | m | 5.18 | 4.59 |
| 2658 | 柔性矿物绝缘电缆 | BBTRZ 0.6/1KV 1 ×4 mm2 | m | 6.90 | 6.10 |
| 2659 | 柔性矿物绝缘电缆 | BBTRZ 0.6/1KV 1 ×6 mm2 | m | 9.11 | 8.06 |
| 2660 | 柔性矿物绝缘电缆 | BBTRZ 0.6/1KV 1 × 10 mm2 | m | 13.89 | 12.29 |
| 2661 | 柔性矿物绝缘电缆 | BBTRZ 0.6/1KV 1 × 16 mm2 | m | 20.48 | 18.13 |
| 2662 | 柔性矿物绝缘电缆 | BBTRZ 0.6/1KV 1 ×25 mm2 | m | 30.77 | 27.23 |
| 2663 | 柔性矿物绝缘电缆 | BBTRZ 0.6/1KV 1 ×35 mm2 | m | 41.18 | 36.45 |
| 2664 | 柔性矿物绝缘电缆 | BBTRZ 0.6/1KV 1 ×50 mm2 | m | 54.54 | 48.27 |
| 2665 | 柔性矿物绝缘电缆 | BBTRZ 0.6/1KV 1 ×70 mm2 | m | 66.10 | 58.49 |
| 2666 | 柔性矿物绝缘电缆 | BBTRZ 0.6/1KV 1 ×95 mm2 | m | 89.75 | 79.43 |
| 2667 | 柔性矿物绝缘电缆 | BBTRZ 0.6/1KV 1 × 120 mm2 | m | 130.35 | 115.35 |
| 2668 | 柔性矿物绝缘电缆 | BBTRZ 0.6/1KV 1 × 150 mm2 | m | 159.20 | 140.89 |
| 2669 | 柔性矿物绝缘电缆 | BBTRZ 0.6/1KV 1 × 185 mm2 | m | 198.91 | 176.03 |
| 2670 | 柔性矿物绝缘电缆 | BBTRZ 0.6/1KV 1 ×240 mm2 | m | 256.40 | 226.90 |
| 2671 | 柔性矿物绝缘电缆 | BBTRZ 0.6/1KV 2×1.5 mm2 | m | 7.58 | 6.71 |
| 2672 | 柔性矿物绝缘电缆 | BBTRZ 0.6/1KV 2×2.5 mm2 | m | 9.98 | 8.84 |
| 2673 | 柔性矿物绝缘电缆 | BBTRZ 0.6/1KV 2×4 mm2 | m | 13.52 | 11.96 |
| 2674 | 柔性矿物绝缘电缆 | BBTRZ 0.6/1KV 2×6 mm2 | m | 18.13 | 16.04 |
| 2675 | 柔性矿物绝缘电缆 | BBTRZ 0.6/1KV 2×10 mm2 | m | 28.34 | 25.08 |
| 2676 | 柔性矿物绝缘电缆 | BBTRZ 0.6/1KV 2×16 mm2 | m | 42.27 | 37.41 |
| 2677 | 柔性矿物绝缘电缆 | BBTRZ 0.6/1KV 2×25 mm2 | m | 64.24 | 56.85 |
| 2678 | 柔性矿物绝缘电缆 | BBTRZ 0.6/1KV 2×35 mm2 | m | 85.99 | 76.10 |
| 2679 | 柔性矿物绝缘电缆 | BBTRZ 0.6/1KV 2×50 mm2 | m | 113.98 | 100.87 |
| 2680 | 柔性矿物绝缘电缆 | BBTRZ 0.6/1KV 2×70 mm2 | m | 161.93 | 143.30 |
| 2681 | 柔性矿物绝缘电缆 | BBTRZ 0.6/1KV 2×95 mm2 | m | 219.94 | 194.64 |
| 2682 | 柔性矿物绝缘电缆 | BBTRZ 0.6/1KV 2×120 mm2 | m | 273.57 | 242.10 |
| 2683 | 柔性矿物绝缘电缆 | BBTRZ 0.6/1KV 2×150 mm2 | m | 332.53 | 294.28 |
| 2684 | 柔性矿物绝缘电缆 | BBTRZ 0.6/1KV 2×185 mm2 | m | 410.82 | 363.55 |
| 2685 | 柔性矿物绝缘电缆 | BBTRZ 0.6/1KV 2×240 mm2 | m | 536.96 | 475.19 |
| 2686 | 柔性矿物绝缘电缆 | BBTRZ 0.6/1KV 3×1.5 mm2 | m | 9.24 | 8.18 |
| 2687 | 柔性矿物绝缘电缆 | BBTRZ 0.6/1KV 3×2.5 mm2 | m | 12.66 | 11.20 |
| 2688 | 柔性矿物绝缘电缆 | BBTRZ 0.6/1KV 3×4 mm2 | m | 17.71 | 15.67 |
| 2689 | 柔性矿物绝缘电缆 | BBTRZ 0.6/1KV 3×6 mm2 | m | 24.36 | 21.55 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 2024年4 季度 含 税单价 | 2024年4 季度 不 含税单价 |
| 2690 | 柔性矿物绝缘电缆 | BBTRZ 0.6/1KV 3×10 mm2 | m | 38.91 | 34.44 |
| 2691 | 柔性矿物绝缘电缆 | BBTRZ 0.6/1KV 3×16 mm2 | m | 59.02 | 52.23 |
| 2692 | 柔性矿物绝缘电缆 | BBTRZ 0.6/1KV 3×25 mm2 | m | 90.27 | 79.88 |
| 2693 | 柔性矿物绝缘电缆 | BBTRZ 0.6/1KV 3×35 mm2 | m | 122.01 | 107.97 |
| 2694 | 柔性矿物绝缘电缆 | BBTRZ 0.6/1KV 3×50 mm2 | m | 162.71 | 143.99 |
| 2695 | 柔性矿物绝缘电缆 | BBTRZ 0.6/1KV 3×70 mm2 | m | 231.81 | 205.14 |
| 2696 | 柔性矿物绝缘电缆 | BBTRZ 0.6/1KV 3×95 mm2 | m | 317.18 | 280.69 |
| 2697 | 柔性矿物绝缘电缆 | BBTRZ 0.6/1KV 3×120 mm2 | m | 394.11 | 348.77 |
| 2698 | 柔性矿物绝缘电缆 | BBTRZ 0.6/1KV 3×150 mm2 | m | 480.99 | 425.66 |
| 2699 | 柔性矿物绝缘电缆 | BBTRZ 0.6/1KV 3×185 mm2 | m | 594.66 | 526.25 |
| 2700 | 柔性矿物绝缘电缆 | BBTRZ 0.6/1KV 3×240 mm2 | m | 777.71 | 688.24 |
| 2701 | 柔性矿物绝缘电缆 | BBTRZ 0.6/1KV 4×1.5 mm2 | m | 11.48 | 10.16 |
| 2702 | 柔性矿物绝缘电缆 | BBTRZ 0.6/1KV 4×2.5 mm2 | m | 15.99 | 14.15 |
| 2703 | 柔性矿物绝缘电缆 | BBTRZ 0.6/1KV 4×4 mm2 | m | 22.72 | 20.11 |
| 2704 | 柔性矿物绝缘电缆 | BBTRZ 0.6/1KV 4×6 mm2 | m | 31.47 | 27.85 |
| 2705 | 柔性矿物绝缘电缆 | BBTRZ 0.6/1KV 4×10 mm2 | m | 50.70 | 44.87 |
| 2706 | 柔性矿物绝缘电缆 | BBTRZ 0.6/1KV 4×16 mm2 | m | 77.29 | 68.40 |
| 2707 | 柔性矿物绝缘电缆 | BBTRZ 0.6/1KV 4×25 mm2 | m | 119.00 | 105.31 |
| 2708 | 柔性矿物绝缘电缆 | BBTRZ 0.6/1KV 4×35 mm2 | m | 161.10 | 142.57 |
| 2709 | 柔性矿物绝缘电缆 | BBTRZ 0.6/1KV 4×50 mm2 | m | 215.16 | 190.41 |
| 2710 | 柔性矿物绝缘电缆 | BBTRZ 0.6/1KV 4×70 mm2 | m | 307.35 | 271.99 |
| 2711 | 柔性矿物绝缘电缆 | BBTRZ 0.6/1KV 4×95 mm2 | m | 420.19 | 371.85 |
| 2712 | 柔性矿物绝缘电缆 | BBTRZ 0.6/1KV 4×120 mm2 | m | 522.36 | 462.27 |
| 2713 | 柔性矿物绝缘电缆 | BBTRZ 0.6/1KV 4×150 mm2 | m | 637.88 | 564.50 |
| 2714 | 柔性矿物绝缘电缆 | BBTRZ 0.6/1KV 4×185 mm2 | m | 789.65 | 698.81 |
| 2715 | 柔性矿物绝缘电缆 | BBTRZ 0.6/1KV 4×240 mm2 | m | 1032.64 | 913.84 |
| 2716 | 柔性矿物绝缘电缆 | BBTRZ 0.6/1KV 5×1.5 mm2 | m | 14.23 | 12.59 |
| 2717 | 柔性矿物绝缘电缆 | BBTRZ 0.6/1KV 5×2.5 mm2 | m | 19.85 | 17.57 |
| 2718 | 柔性矿物绝缘电缆 | BBTRZ 0.6/1KV 5×4 mm2 | m | 28.26 | 25.01 |
| 2719 | 柔性矿物绝缘电缆 | BBTRZ 0.6/1KV 5×6 mm2 | m | 39.48 | 34.94 |
| 2720 | 柔性矿物绝缘电缆 | BBTRZ 0.6/1KV 5×10 mm2 | m | 63.70 | 56.37 |
| 2721 | 柔性矿物绝缘电缆 | BBTRZ 0.6/1KV 5×16 mm2 | m | 97.14 | 85.97 |
| 2722 | 柔性矿物绝缘电缆 | BBTRZ 0.6/1KV 5×25 mm2 | m | 149.53 | 132.33 |
| 2723 | 柔性矿物绝缘电缆 | BBTRZ 0.6/1KV 5×35 mm2 | m | 202.40 | 179.12 |
| 2724 | 柔性矿物绝缘电缆 | BBTRZ 0.6/1KV 5×50 mm2 | m | 270.46 | 239.35 |
| 2725 | 柔性矿物绝缘电缆 | BBTRZ 0.6/1KV 5×70 mm2 | m | 385.97 | 341.57 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 2024年4 季度 含 税单价 | 2024年4 季度 不 含税单价 |
| 2726 | 柔性矿物绝缘电缆 | BBTRZ 0.6/1KV 5×95 mm2 | m | 528.12 | 467.37 |
| 2727 | 柔性矿物绝缘电缆 | BBTRZ 0.6/1KV 5×120 mm2 | m | 657.23 | 581.62 |
| 2728 | 柔性矿物绝缘电缆 | BBTRZ 0.6/1KV 5×150 mm2 | m | 802.17 | 709.88 |
| 2729 | 柔性矿物绝缘电缆 | BBTRZ 0.6/1KV 5x185 mm2 | m | 992.70 | 878.49 |
| 2730 | 柔性矿物绝缘电缆 | BBTRZ 0.6/1KV 5x240 mm2 | m | 1298.55 | 1149.16 |
| 2731 | 柔性矿物绝缘电缆 | BBTRZ 0.6/1KV 3×2.5+1× 1.5 mm2 | m | 14.84 | 13.13 |
| 2732 | 柔性矿物绝缘电缆 | BBTRZ 0.6/1KV 3×4+1×2.5 mm2 | m | 21.00 | 18.58 |
| 2733 | 柔性矿物绝缘电缆 | BBTRZ 0.6/1KV 3×6+1×4 mm2 | m | 29.25 | 25.88 |
| 2734 | 柔性矿物绝缘电缆 | BBTRZ 0.6/1KV 3×10+1×6 mm2 | m | 42.78 | 37.86 |
| 2735 | 柔性矿物绝缘电缆 | BBTRZ 0.6/1KV 3×16+1× 10 mm2 | m | 70.57 | 62.45 |
| 2736 | 柔性矿物绝缘电缆 | BBTRZ 0.6/1KV 3×25+1× 16 mm2 | m | 108.18 | 95.74 |
| 2737 | 柔性矿物绝缘电缆 | BBTRZ 0.6/1KV 3×35+1× 16 mm2 | m | 139.83 | 123.74 |
| 2738 | 柔性矿物绝缘电缆 | BBTRZ 0.6/1KV 3×50+1×25 mm2 | m | 190.54 | 168.62 |
| 2739 | 柔性矿物绝缘电缆 | BBTRZ 0.6/1KV 3×70+1×35 mm2 | m | 270.24 | 239.15 |
| 2740 | 柔性矿物绝缘电缆 | BBTRZ 0.6/1KV 3×95+1×50 mm2 | m | 368.23 | 325.86 |
| 2741 | 柔性矿物绝缘电缆 | BBTRZ 0.6/1KV 3×120+1×70 mm2 | m | 466.34 | 412.69 |
| 2742 | 柔性矿物绝缘电缆 | BBTRZ 0.6/1KV 3×150+1×70 mm2 | m | 553.02 | 489.39 |
| 2743 | 柔性矿物绝缘电缆 | BBTRZ 0.6/1KV 3×185+1×95 mm2 | m | 683.88 | 605.20 |
| 2744 | 柔性矿物绝缘电缆 | BBTRZ 0.6/1KV 3×240+1× 120 mm2 | m | 902.67 | 798.82 |
| 2745 | 柔性矿物绝缘电缆 | BBTRZ 0.6/1KV 3×2.5+2×1.5 mm2 | m | 17.17 | 15.19 |
| 2746 | 柔性矿物绝缘电缆 | BBTRZ 0.6/1KV 3×4+2×2.5 mm2 | m | 24.43 | 21.62 |
| 2747 | 柔性矿物绝缘电缆 | BBTRZ 0.6/1KV 3×6+2×4 mm2 | m | 34.55 | 30.57 |
| 2748 | 柔性矿物绝缘电缆 | BBTRZ 0.6/1KV 3×10+2×6 mm2 | m | 53.37 | 47.23 |
| 2749 | 柔性矿物绝缘电缆 | BBTRZ 0.6/1KV 3×16+2×10 mm2 | m | 82.93 | 73.39 |
| 2750 | 柔性矿物绝缘电缆 | BBTRZ 0.6/1KV 3×25+2×16 mm2 | m | 127.24 | 112.60 |
| 2751 | 柔性矿物绝缘电缆 | BBTRZ 0.6/1KV 3×35+2×16 mm2 | m | 159.01 | 140.72 |
| 2752 | 柔性矿物绝缘电缆 | BBTRZ 0.6/1KV 3×50+2×25 mm2 | m | 220.21 | 194.88 |
| 2753 | 柔性矿物绝缘电缆 | BBTRZ 0.6/1KV 3×70+2×35 mm2 | m | 310.78 | 275.03 |
| 2754 | 柔性矿物绝缘电缆 | BBTRZ 0.6/1KV 3×95+2×50 mm2 | m | 422.12 | 373.56 |
| 2755 | 柔性矿物绝缘电缆 | BBTRZ 0.6/1KV 3×120+2×70 mm2 | m | 543.05 | 480.58 |
| 2756 | 柔性矿物绝缘电缆 | BBTRZ 0.6/1KV 3×150+2×70 mm2 | m | 629.43 | 557.02 |
| 2757 | 柔性矿物绝缘电缆 | BBTRZ 0.6/1KV 3×185+2×95 mm2 | m | 797.17 | 705.46 |
| 2758 | 柔性矿物绝缘电缆 | BBTRZ 0.6/1KV 3×240+2×120 mm2 | m | 1033.78 | 914.85 |
| 2759 | 柔性矿物绝缘电缆 | BBTRZ 0.6/1KV 4×2.5+1× 1.5 mm2 | m | 18.27 | 16.17 |
| 2760 | 柔性矿物绝缘电缆 | BBTRZ 0.6/1KV 4×4+1×2.5 mm2 | m | 26.08 | 23.08 |
| 2761 | 柔性矿物绝缘电缆 | BBTRZ 0.6/1KV 4×6+1×4 mm2 | m | 36.73 | 32.51 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 2024年4 季度 含 税单价 | 2024年4 季度 不 含税单价 |
| 2762 | 柔性矿物绝缘电缆 | BBTRZ 0.6/1KV 4×10+1×6 mm2 | m | 58.08 | 51.39 |
| 2763 | 柔性矿物绝缘电缆 | BBTRZ 0.6/1KV 4×16+1× 10 mm2 | m | 89.39 | 79.11 |
| 2764 | 柔性矿物绝缘电缆 | BBTRZ 0.6/1KV 4×25+1× 16 mm2 | m | 137.31 | 121.51 |
| 2765 | 柔性矿物绝缘电缆 | BBTRZ 0.6/1KV 4×35+1× 16 mm2 | m | 179.42 | 158.78 |
| 2766 | 柔性矿物绝缘电缆 | BBTRZ 0.6/1KV 4×50+1×25 mm2 | m | 243.71 | 215.67 |
| 2767 | 柔性矿物绝缘电缆 | BBTRZ 0.6/1KV 4×70+1×35 mm2 | m | 346.35 | 306.50 |
| 2768 | 柔性矿物绝缘电缆 | BBTRZ 0.6/1KV 4×95+1×50 mm2 | m | 473.01 | 418.59 |
| 2769 | 柔性矿物绝缘电缆 | BBTRZ 0.6/1KV 4×120+1×70 mm2 | m | 583.93 | 516.76 |
| 2770 | 柔性矿物绝缘电缆 | BBTRZ 0.6/1KV 4×150+1×70 mm2 | m | 712.29 | 630.35 |
| 2771 | 柔性矿物绝缘电缆 | BBTRZ 0.6/1KV 4×185+1×95 mm2 | m | 890.75 | 788.28 |
| 2772 | 柔性矿物绝缘电缆 | BBTRZ 0.6/1KV 4×240+1× 120 mm2 | m | 1160.12 | 1026.66 |
| 2773 | 铜芯控制电缆 | KVV 450/750V 4×0.75 mm2 | m | 3.92 | 3.47 |
| 2774 | 铜芯控制电缆 | KVV 450/750V 4×1 mm2 | m | 4.08 | 3.61 |
| 2775 | 铜芯控制电缆 | KVV 450/750V 4×1.5 mm2 | m | 5.88 | 5.21 |
| 2776 | 铜芯控制电缆 | KVV 450/750V 4×2.5 mm2 | m | 9.38 | 8.30 |
| 2777 | 铜芯控制电缆 | KVV 450/750V 4×4 mm2 | m | 14.61 | 12.93 |
| 2778 | 铜芯控制电缆 | KVV 450/750V 4×6 mm2 | m | 21.34 | 18.88 |
| 2779 | 铜芯控制电缆 | KVV 450/750V 4×10 mm2 | m | 35.87 | 31.74 |
| 2780 | 铜芯控制电缆 | KVV 450/750V 5×0.75 mm2 | m | 4.76 | 4.21 |
| 2781 | 铜芯控制电缆 | KVV 450/750V 5×1 mm2 | m | 5.11 | 4.52 |
| 2782 | 铜芯控制电缆 | KVV 450/750V 5×1.5 mm2 | m | 7.36 | 6.52 |
| 2783 | 铜芯控制电缆 | KVV 450/750V 5×2.5 mm2 | m | 11.99 | 10.61 |
| 2784 | 铜芯控制电缆 | KVV 450/750V 5×4 mm2 | m | 18.31 | 16.21 |
| 2785 | 铜芯控制电缆 | KVV 450/750V 5×6 mm2 | m | 26.75 | 23.67 |
| 2786 | 铜芯控制电缆 | KVV 450/750V 5×10 mm2 | m | 45.39 | 40.17 |
| 2787 | 铜芯控制电缆 | KVV 450/750V 6×0.75 mm2 | m | 5.60 | 4.96 |
| 2788 | 铜芯控制电缆 | KVV 450/750V 6×1 mm2 | m | 6.23 | 5.52 |
| 2789 | 铜芯控制电缆 | KVV 450/750V 6×1.5 mm2 | m | 8.86 | 7.84 |
| 2790 | 铜芯控制电缆 | KVV 450/750V 6×2.5 mm2 | m | 14.43 | 12.77 |
| 2791 | 铜芯控制电缆 | KVV 450/750V 6×4 mm2 | m | 22.03 | 19.50 |
| 2792 | 铜芯控制电缆 | KVV 450/750V 6×6 mm2 | m | 32.19 | 28.49 |
| 2793 | 铜芯控制电缆 | KVV 450/750V 6×10 mm2 | m | 54.69 | 48.40 |
| 2794 | 铜芯控制电缆 | KVV 450/750V 7×0.75 mm2 | m | 6.30 | 5.58 |
| 2795 | 铜芯控制电缆 | KVV 450/750V 7×1 mm2 | m | 7.28 | 6.45 |
| 2796 | 铜芯控制电缆 | KVV 450/750V 7×1.5 mm2 | m | 10.08 | 8.92 |
| 2797 | 铜芯控制电缆 | KVV 450/750V 7×2.5 mm2 | m | 16.23 | 14.36 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 2024年4 季度 含 税单价 | 2024年4 季度 不 含税单价 |
| 2798 | 铜芯控制电缆 | KVV 450/750V 7×4 mm2 | m | 24.97 | 22.09 |
| 2799 | 铜芯控制电缆 | KVV 450/750V 7×6 mm2 | m | 36.67 | 32.45 |
| 2800 | 铜芯控制电缆 | KVV 450/750V 7×10 mm2 | m | 62.15 | 55.00 |
| 2801 | 铜芯控制电缆 | KVV 450/750V 8×0.75 mm2 | m | 7.35 | 6.51 |
| 2802 | 铜芯控制电缆 | KVV 450/750V 8×1 mm2 | m | 8.19 | 7.25 |
| 2803 | 铜芯控制电缆 | KVV 450/750V 8×1.5 mm2 | m | 11.52 | 10.20 |
| 2804 | 铜芯控制电缆 | KVV 450/750V 8×2.5 mm2 | m | 18.46 | 16.34 |
| 2805 | 铜芯控制电缆 | KVV 450/750V 8×4 mm2 | m | 27.64 | 24.46 |
| 2806 | 铜芯控制电缆 | KVV 450/750V 8×6 mm2 | m | 42.05 | 37.21 |
| 2807 | 铜芯控制电缆 | KVV 450/750V 8×10 mm2 | m | 70.92 | 62.76 |
| 2808 | 铜芯控制电缆 | KVV 450/750V 10×0.75 mm2 | m | 8.89 | 7.87 |
| 2809 | 铜芯控制电缆 | KVV 450/750V 10×1 mm2 | m | 10.04 | 8.89 |
| 2810 | 铜芯控制电缆 | KVV 450/750V 10×1.5 mm2 | m | 14.55 | 12.87 |
| 2811 | 铜芯控制电缆 | KVV 450/750V 10×2.5 mm2 | m | 23.32 | 20.63 |
| 2812 | 铜芯控制电缆 | KVV 450/750V 10×4 mm2 | m | 35.87 | 31.74 |
| 2813 | 铜芯控制电缆 | KVV 450/750V 10×6 mm2 | m | 52.95 | 46.86 |
| 2814 | 铜芯控制电缆 | KVV 450/750V 10×10 mm2 | m | 89.49 | 79.19 |
| 2815 | 铜芯控制电缆 | KVV 450/750V 14×0.75 mm2 | m | 11.92 | 10.55 |
| 2816 | 铜芯控制电缆 | KVV 450/750V 14×1 mm2 | m | 14.29 | 12.64 |
| 2817 | 铜芯控制电缆 | KVV 450/750V 14×1.5 mm2 | m | 20.31 | 17.97 |
| 2818 | 铜芯控制电缆 | KVV 450/750V 14×2.5 mm2 | m | 31.74 | 28.09 |
| 2819 | 铜芯控制电缆 | KVV 450/750V 14×4 mm2 | m | 49.39 | 43.70 |
| 2820 | 铜芯控制电缆 | KVV 450/750V 16×0.75 mm2 | m | 14.92 | 13.20 |
| 2821 | 铜芯控制电缆 | KVV 450/750V 16×1 mm2 | m | 15.93 | 14.09 |
| 2822 | 铜芯控制电缆 | KVV 450/750V 16×1.5 mm2 | m | 23.04 | 20.39 |
| 2823 | 铜芯控制电缆 | KVV 450/750V 16×2.5 mm2 | m | 38.53 | 34.10 |
| 2824 | 铜芯控制电缆 | KVV 450/750V 19×0.75 mm2 | m | 17.65 | 15.62 |
| 2825 | 铜芯控制电缆 | KVV 450/750V 19×1 mm2 | m | 18.77 | 16.61 |
| 2826 | 铜芯控制电缆 | KVV 450/750V 19×1.5 mm2 | m | 27.31 | 24.17 |
| 2827 | 铜芯控制电缆 | KVV 450/750V 19×2.5 mm2 | m | 45.52 | 40.29 |
| 2828 | 铜芯控制电缆 | KVV 450/750V 24×0.75 mm2 | m | 22.13 | 19.58 |
| 2829 | 铜芯控制电缆 | KVV 450/750V 24×1 mm2 | m | 23.67 | 20.95 |
| 2830 | 铜芯控制电缆 | KVV 450/750V 24×1.5 mm2 | m | 34.36 | 30.41 |
| 2831 | 铜芯控制电缆 | KVV 450/750V 24×2.5 mm2 | m | 57.43 | 50.82 |
| 2832 | 铜芯控制电缆 | KVV 450/750V 30×0.75 mm2 | m | 28.01 | 24.79 |
| 2833 | 铜芯控制电缆 | KVV 450/750V 30×1.0 mm2 | m | 29.26 | 25.89 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 2024年4 季度 含 税单价 | 2024年4 季度 不 含税单价 |
| 2834 | 铜芯控制电缆 | KVV 450/750V 30×1.5 mm2 | m | 42.30 | 37.43 |
| 2835 | 铜芯控制电缆 | KVV 450/750V 30×2.5 mm2 | m | 71.13 | 62.94 |
| 2836 | 铜芯控制电缆 | KVV 450/750V 37×0.75 mm2 | m | 33.03 | 29.23 |
| 2837 | 铜芯控制电缆 | KVV 450/750V 37×1.0 mm2 | m | 35.66 | 31.56 |
| 2838 | 铜芯控制电缆 | KVV 450/750V 37×1.5 mm2 | m | 51.76 | 45.80 |
| 2839 | 铜芯控制电缆 | KVV 450/750V 37×2.5 mm2 | m | 86.84 | 76.85 |
| 2840 | 铜芯钢带铠装控制电缆 | KVV22 450/750V 4×0.75 mm2 | m | 5.32 | 4.71 |
| 2841 | 铜芯钢带铠装控制电缆 | KVV22 450/750V 4×1 mm2 | m | 5.19 | 4.59 |
| 2842 | 铜芯钢带铠装控制电缆 | KVV22 450/750V 4×1.5 mm2 | m | 6.90 | 6.11 |
| 2843 | 铜芯钢带铠装控制电缆 | KVV22 450/750V 4×2.5 mm2 | m | 10.23 | 9.05 |
| 2844 | 铜芯钢带铠装控制电缆 | KVV22 450/750V 4×4 mm2 | m | 14.71 | 13.02 |
| 2845 | 铜芯钢带铠装控制电缆 | KVV22 450/750V 4×6 mm2 | m | 20.54 | 18.18 |
| 2846 | 铜芯钢带铠装控制电缆 | KVV22 450/750V 4×10 mm2 | m | 33.27 | 29.44 |
| 2847 | 铜芯钢带铠装控制电缆 | KVV22 450/750V 5×0.75 mm2 | m | 6.19 | 5.48 |
| 2848 | 铜芯钢带铠装控制电缆 | KVV22 450/750V 5×1 mm2 | m | 6.29 | 5.57 |
| 2849 | 铜芯钢带铠装控制电缆 | KVV22 450/750V 5×1.5 mm2 | m | 8.38 | 7.42 |
| 2850 | 铜芯钢带铠装控制电缆 | KVV22 450/750V 5×2.5 mm2 | m | 12.77 | 11.30 |
| 2851 | 铜芯钢带铠装控制电缆 | KVV22 450/750V 5×4 mm2 | m | 18.02 | 15.95 |
| 2852 | 铜芯钢带铠装控制电缆 | KVV22 450/750V 5×6 mm2 | m | 25.77 | 22.80 |
| 2853 | 铜芯钢带铠装控制电缆 | KVV22 450/750V 7×0.75 mm2 | m | 7.65 | 6.77 |
| 2854 | 铜芯钢带铠装控制电缆 | KVV22 450/750V 7×1 mm2 | m | 8.19 | 7.25 |
| 2855 | 铜芯钢带铠装控制电缆 | KVV22 450/750V 7×1.5 mm2 | m | 11.00 | 9.74 |
| 2856 | 铜芯钢带铠装控制电缆 | KVV22 450/750V 7×2.5 mm2 | m | 16.42 | 14.53 |
| 2857 | 铜芯钢带铠装控制电缆 | KVV22 450/750V 7×4 mm2 | m | 24.52 | 21.70 |
| 2858 | 铜芯钢带铠装控制电缆 | KVV22 450/750V 7×6 mm2 | m | 35.33 | 31.26 |
| 2859 | 铜芯钢带铠装控制电缆 | KVV22 450/750V 7×10 mm2 | m | 59.52 | 52.67 |
| 2860 | 铜芯钢带铠装控制电缆 | KVV22 450/750V 8×0.75 mm2 | m | 8.68 | 7.68 |
| 2861 | 铜芯钢带铠装控制电缆 | KVV22 450/750V 8×1 mm2 | m | 9.01 | 7.97 |
| 2862 | 铜芯钢带铠装控制电缆 | KVV22 450/750V 8×1.5 mm2 | m | 12.01 | 10.63 |
| 2863 | 铜芯钢带铠装控制电缆 | KVV22 450/750V 8×2.5 mm2 | m | 18.40 | 16.28 |
| 2864 | 铜芯钢带铠装控制电缆 | KVV22 450/750V 8×4 mm2 | m | 26.83 | 23.75 |
| 2865 | 铜芯钢带铠装控制电缆 | KVV22 450/750V 8×6 mm2 | m | 40.11 | 35.50 |
| 2866 | 铜芯钢带铠装控制电缆 | KVV22 450/750V 8×10 mm2 | m | 67.19 | 59.46 |
| 2867 | 铜芯钢带铠装控制电缆 | KVV22 450/750V 10×0.75 mm2 | m | 10.54 | 9.33 |
| 2868 | 铜芯钢带铠装控制电缆 | KVV22 450/750V 10×1 mm2 | m | 11.07 | 9.80 |
| 2869 | 铜芯钢带铠装控制电缆 | KVV22 450/750V 10×1.5 mm2 | m | 15.30 | 13.54 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 2024年4 季度 含 税单价 | 2024年4 季度 不 含税单价 |
| 2870 | 铜芯钢带铠装控制电缆 | KVV22 450/750V 10×2.5 mm2 | m | 23.67 | 20.94 |
| 2871 | 铜芯钢带铠装控制电缆 | KVV22 450/750V 10×4 mm2 | m | 35.30 | 31.24 |
| 2872 | 铜芯钢带铠装控制电缆 | KVV22 450/750V 10×6 mm2 | m | 50.81 | 44.96 |
| 2873 | 铜芯钢带铠装控制电缆 | KVV22 450/750V 10×10 mm2 | m | 84.78 | 75.03 |
| 2874 | 铜芯钢带铠装控制电缆 | KVV22 450/750V 14×0.75 mm2 | m | 13.63 | 12.06 |
| 2875 | 铜芯钢带铠装控制电缆 | KVV22 450/750V 14×1 mm2 | m | 14.95 | 13.23 |
| 2876 | 铜芯钢带铠装控制电缆 | KVV22 450/750V 14×1.5 mm2 | m | 20.83 | 18.44 |
| 2877 | 铜芯钢带铠装控制电缆 | KVV22 450/750V 14×2.5 mm2 | m | 31.53 | 27.90 |
| 2878 | 铜芯钢带铠装控制电缆 | KVV22 450/750V 14×4 mm2 | m | 47.67 | 42.19 |
| 2879 | 铜芯钢带铠装控制电缆 | KVV22 450/750V 16×0.75 mm2 | m | 16.46 | 14.57 |
| 2880 | 铜芯钢带铠装控制电缆 | KVV22 450/750V 16×1 mm2 | m | 16.53 | 14.62 |
| 2881 | 铜芯钢带铠装控制电缆 | KVV22 450/750V 16×1.5 mm2 | m | 23.57 | 20.86 |
| 2882 | 铜芯钢带铠装控制电缆 | KVV22 450/750V 16×2.5 mm2 | m | 38.37 | 33.96 |
| 2883 | 网线 | 五类无屏蔽 | m | 0.60 | 0.53 |
| 2884 | 网线 | 超五类无屏蔽 24AWG | m | 1.50 | 1.33 |
| 2885 | 网线 | 超五类屏蔽 24AWG | m | 2.20 | 1.95 |
| 2886 | 网线 | 六类无屏蔽 23AWG | m | 2.30 | 2.04 |
| 2887 | 网线 | 六类屏蔽 23AWG | m | 3.60 | 3.19 |
| 2888 | 普通白炽灯泡 | 220v 综合 | 个 | 0.80 | 0.71 |
| 2889 | 磨砂灯泡 | 220V 15-60W | 个 | 2.50 | 2.21 |
| 2890 | 红色灯泡 | 200V 15W | 个 | 2.50 | 2.21 |
| 2891 | 硅砂灯泡 | 220V 15-40W | 个 | 2.70 | 2.39 |
| 2892 | 彩色灯泡 | 220V 15-40W | 个 | 2.60 | 2.30 |
| 2893 | 高压钠灯泡 | 400W-110 | 个 | 54.00 | 47.79 |
| 2894 | 高压钠灯泡 | 400W-150 | 个 | 57.00 | 50.44 |
| 2895 | 红外线灯泡 | GC15A.B.C | 个 | 48.00 | 42.48 |
| 2896 | 红外线灯泡 | 220V 250W | 个 | 7.50 | 6.64 |
| 2897 | 碘钨灯管 | 500W | 个 | 8.00 | 7.08 |
| 2898 | 碘钨灯管 | 100W | 个 | 5.00 | 4.42 |
| 2899 | 碘钨灯架 | - | 套 | 30.00 | 26.55 |
| 2900 | 座灯头 | - | 个 | 1.50 | 1.33 |
| 2901 | 螺口平灯座 | E27 | 个 | 1.00 | 0.88 |
| 2902 | 瓷螺口平灯座 | E27 | 个 | 1.80 | 1.59 |
| 2903 | 螺口吊灯头 | E27 | 个 | 1.00 | 0.88 |
| 2904 | 吊盒 |  | 个 | 1.80 | 1.59 |
| 2905 | 荧光灯 | 单管 吊链式 | 套 | 30.00 | 26.55 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 2024年4 季度 含 税单价 | 2024年4 季度 不 含税单价 |
| 2906 | 荧光灯 | 双管 吊链式 | 套 | 45.00 | 39.82 |
| 2907 | 荧光灯 | 三管 吊链式 | 套 | 60.00 | 53.10 |
| 2908 | 荧光灯 | 单管 吊管式 | 套 | 34.00 | 30.09 |
| 2909 | 荧光灯 | 双管 吊管式 | 套 | 46.00 | 40.71 |
| 2910 | 荧光灯 | 三管 吊管式 | 套 | 66.00 | 58.41 |
| 2911 | 荧光灯 | 单管 吸顶式 | 套 | 26.00 | 23.01 |
| 2912 | 荧光灯 | 双管 吸顶式 | 套 | 33.00 | 29.20 |
| 2913 | 荧光灯 | 三管 吸顶式 | 套 | 40.00 | 35.40 |
| 2914 | 荧光灯 | 单管 嵌入式 | 套 | 28.00 | 24.78 |
| 2915 | 荧光灯 | 双管 嵌入式 | 套 | 35.00 | 30.97 |
| 2916 | 荧光灯 | 三管 嵌入式 | 套 | 45.00 | 39.82 |
| 2917 | 密封式荧光灯 | ZY-83112 2×40W | 套 | 75.00 | 66.37 |
| 2918 | 棱晶罩荧光灯 | ZY-82212 2×40W | 套 | 120.00 | 106.19 |
| 2919 | 吊杆组合荧光灯 | WZD117-2 2×40W | 套 | 62.00 | 54.87 |
| 2920 | 吊杆组合荧光灯 | WZD117-3 3×40W | 套 | 69.00 | 61.06 |
| 2921 | 吸顶组合荧光灯 | WZD118-2 2×40W | 套 | 36.00 | 31.86 |
| 2922 | 吸顶组合荧光灯 | WZD118-3 3×40W | 套 | 52.00 | 46.02 |
| 2923 | 密闭防爆荧光灯 | - | 套 | 248.00 | 219.47 |
| 2924 | 黑板荧光灯 | ZY-84001 1 ×40W | 套 | 80.00 | 70.80 |
| 2925 | 密封式荧光灯 | ZY-83111 1 ×40W | 套 | 70.00 | 61.95 |
| 2926 | 棱晶罩荧光灯架 | ZY-82232 1 ×20W | 套 | 35.00 | 30.97 |
| 2927 | 棱晶罩荧光灯架 | ZY-82211 1 ×40W | 套 | 40.50 | 35.84 |
| 2928 | 圆球吸顶灯 | 灯罩 φ250（mm以内） | 套 | 25.00 | 22.12 |
| 2929 | 圆球吸顶灯 | 灯罩 φ300（mm以内） | 套 | 30.00 | 26.55 |
| 2930 | 半圆球吸顶灯 | 灯罩 φ250（mm以内） | 套 | 25.00 | 22.12 |
| 2931 | 半圆球吸顶灯 | 灯罩 φ300（mm以内） | 套 | 30.00 | 26.55 |
| 2932 | 半圆球吸顶灯 | 灯罩 φ350（mm以内） | 套 | 35.00 | 30.97 |
| 2933 | 方型吸顶灯 | 矩形罩 | 套 | 40.00 | 35.40 |
| 2934 | 方型吸顶灯 | 大方口罩 | 套 | 50.00 | 44.25 |
| 2935 | 方型吸顶灯 | 二方口罩 | 套 | 54.00 | 47.79 |
| 2936 | 方型吸顶灯 | 四方联罩 | 套 | 110.00 | 97.35 |
| 2937 | 镜面格栅灯 | 600mm×600mm 2×40ww | 套 | 80.00 | 70.80 |
| 2938 | 镜面格栅灯(带应急) | 600mm×600mm 2×40ww | 套 | 150.00 | 132.74 |
| 2939 | 镜面格栅灯 | 600mm×600mm 3×40ww | 套 | 120.00 | 106.19 |
| 2940 | 镜面格栅灯(带应急) | 600mm×600mm 3×40ww | 套 | 200.00 | 176.99 |
| 2941 | 镜面格栅灯 | 600mm×1200mm 3×40ww | 套 | 180.00 | 159.29 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 2024年4 季度 含 税单价 | 2024年4 季度 不 含税单价 |
| 2942 | 镜面格栅灯(带应急) | 600mm×1200mm 3×40ww | 套 | 260.00 | 230.09 |
| 2943 | 配照型挂灯 | GC21-1/260-100W | 套 | 40.00 | 35.40 |
| 2944 | 探照型挂灯 | GC23-2/360-100W | 套 | 40.00 | 35.40 |
| 2945 | 工厂罩灯 | 吊管式 | 套 | 44.00 | 38.94 |
| 2946 | 工厂罩灯 | 吊链式 | 套 | 38.00 | 33.63 |
| 2947 | 工厂罩灯 | 吸顶式 | 套 | 44.00 | 38.94 |
| 2948 | 工厂罩灯 | 弯杆式 | 套 | 44.00 | 38.94 |
| 2949 | 工厂罩灯 | 悬挂式 | 套 | 20.00 | 17.70 |
| 2950 | 配照型工厂灯 | GCIA.B.C.D.F.G各型 | 套 | 31.00 | 27.43 |
| 2951 | 广照型工厂灯 | GCIA.B.C.D.E.F.G各型 | 套 | 45.00 | 39.82 |
| 2952 | 深照型工厂灯 | GCIA.B.C.D-<1.2.3.4>各型 | 套 | 40.00 | 35.40 |
| 2953 | 防水防尘灯 | 直杆式 | 套 | 40.00 | 35.40 |
| 2954 | 防水防尘灯 | 弯杆式 | 套 | 40.00 | 35.40 |
| 2955 | 防水防尘灯 | 吸顶式 | 套 | 40.00 | 35.40 |
| 2956 | 广照型防水防尘灯 | GC15A.B.C | 套 | 55.00 | 48.67 |
| 2957 | 散照型防水防尘灯 | GC9A.B.C | 套 | 56.00 | 49.56 |
| 2958 | 密闭安全灯 | 直杆式 | 套 | 95.00 | 84.07 |
| 2959 | 密闭安全灯 | 弯杆式 | 套 | 150.00 | 132.74 |
| 2960 | 密闭防爆灯 | 直杆式 | 套 | 180.00 | 159.29 |
| 2961 | 密闭防爆灯 | 弯杆式 | 套 | 180.00 | 159.29 |
| 2962 | 密闭高压水银灯 | 直杆式 | 套 | 380.00 | 336.28 |
| 2963 | 密闭高压水银灯 | 弯杆式 | 套 | 380.00 | 336.28 |
| 2964 | 庭院路灯三火以下 | 柱灯 | 套 | 380.00 | 336.28 |
| 2965 | 庭院路灯七火以下 | 柱灯 | 套 | 680.00 | 601.77 |
| 2966 | 草坪灯 | WTD-125 | 套 | 62.00 | 54.87 |
| 2967 | 草坪灯 | WTD-126 | 套 | 84.00 | 74.34 |
| 2968 | 草坪灯 | WTD-127 | 套 | 120.00 | 106.19 |
| 2969 | 草坪灯 | WTD-128 | 套 | 228.00 | 201.77 |
| 2970 | 草坪灯 | WTD-129 | 套 | 260.00 | 230.09 |
| 2971 | 水下灯 | WTD-301 | 套 | 200.00 | 176.99 |
| 2972 | 应急灯 | 单头 | 套 | 50.00 | 44.25 |
| 2973 | 应急灯 | 双头 | 套 | 100.00 | 88.50 |
| 2974 | 一般壁灯 | - | 套 | 30.00 | 26.55 |
| 2975 | 半圆壁灯 | 60W | 套 | 55.00 | 48.67 |
| 2976 | 门厅壁灯 | ZY-80228 2×40W | 套 | 127.00 | 112.39 |
| 2977 | 室外壁灯 | 60W | 套 | 51.00 | 45.13 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 2024年4 季度 含 税单价 | 2024年4 季度 不 含税单价 |
| 2978 | 球眼灯 | 40W | 套 | 11.60 | 10.27 |
| 2979 | 踢脚灯 | 25W | 套 | 20.00 | 17.70 |
| 2980 | 太平门灯 | - | 套 | 52.00 | 46.02 |
| 2981 | 管形氙气灯 | - | 套 | 110.00 | 97.35 |
| 2982 | 导轨投光灯 | 50E | 套 | 57.00 | 50.44 |
| 2983 | 投光灯 | WCD-1000 | 套 | 290.00 | 256.64 |
| 2984 | 镜前灯 | - | 套 | 50.00 | 44.25 |
| 2985 | 安全出口灯 | - | 套 | 35.00 | 30.97 |
| 2986 | 安全出口灯 | 含蓄电池 | 套 | 60.00 | 53.10 |
| 2987 | 暗装安全出口灯 |  | 套 | 80.00 | 70.80 |
| 2988 | 疏散指示灯 | - | 套 | 100.00 | 88.50 |
| 2989 | 嵌入式疏散指示灯 | - | 套 | 150.00 | 132.74 |
| 2990 | 无机蓄光自发光牌 |  | 套 | 150.00 | 132.74 |
| 2991 | 筒灯 | 2寸 压铸(含光源) | 个 | 8.00 | 7.08 |
| 2992 | 筒灯 | 2.5寸 压铸(含光源) | 个 | 10.00 | 8.85 |
| 2993 | 筒灯 | 3寸 压铸(含光源) | 个 | 12.00 | 10.62 |
| 2994 | 射灯 | φ44mm(开孔尺寸) | 个 | 12.00 | 10.62 |
| 2995 | 射灯 | φ64mm(开孔尺寸) | 个 | 13.00 | 11.50 |
| 2996 | 射灯 | φ76mm(开孔尺寸) | 个 | 15.00 | 13.27 |
| 2997 | 射灯微型变压器 |  | 个 | 8.00 | 7.08 |
| 2998 | LED灯泡 | 220V 3W | 个 | 4.00 | 3.54 |
| 2999 | LED灯泡 | 220V 5W | 个 | 7.00 | 6.19 |
| 3000 | LED灯泡 | 220V 7W | 个 | 12.00 | 10.62 |
| 3001 | LED灯泡 | 220V 9W | 个 | 20.00 | 17.70 |
| 3002 | LED灯泡 | 220V 12W | 个 | 25.00 | 22.12 |
| 3003 | LED筒灯 | 220V 3W 内嵌 暗装 | 个 | 8.80 | 7.79 |
| 3004 | LED筒灯 | 220V 5W 内嵌 暗装 | 个 | 13.20 | 11.68 |
| 3005 | LED筒灯 | 220V 7W 内嵌 暗装 | 个 | 21.00 | 18.58 |
| 3006 | LED筒灯 | 220V 9W 内嵌 暗装 | 个 | 32.90 | 29.12 |
| 3007 | LED筒灯 | 220V 12W 内嵌 暗装 | 个 | 35.90 | 31.77 |
| 3008 | LED射灯 | 220V 3W 导轨 明装 | 个 | 13.90 | 12.30 |
| 3009 | LED射灯 | 220V 5W 导轨 明装 | 个 | 20.00 | 17.70 |
| 3010 | LED射灯 | 220V 7W 导轨 明装 | 个 | 26.80 | 23.72 |
| 3011 | LED射灯 | 220V 9W 导轨 明装 | 个 | 33.00 | 29.20 |
| 3012 | LED射灯 | 220V 12W 导轨 明装 | 个 | 36.00 | 31.86 |
| 3013 | LED射灯 | 220V 18W 导轨 明装 | 个 | 68.00 | 60.18 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 2024年4 季度 含 税单价 | 2024年4 季度 不 含税单价 |
| 3014 | LED灯带 | 5050 60珠 | m | 5.00 | 4.42 |
| 3015 | LED灯带 | 5050 72珠 | m | 7.50 | 6.64 |
| 3016 | LED灯带 | 5050 120珠 | m | 11.00 | 9.73 |
| 3017 | LED灯带专用插头 | 220V 5050用 | 个 | 13.00 | 11.50 |
| 3018 | LED集成吊顶吸顶灯 | 220V 300X300mm 10W 内嵌 | 套 | 28.00 | 24.78 |
| 3019 | LED集成吊顶吸顶灯 | 220V 300X300mm 12W 内嵌 | 套 | 36.00 | 31.86 |
| 3020 | LED集成吊顶吸顶灯 | 220V 300X300mm 14W 内嵌 | 套 | 46.00 | 40.71 |
| 3021 | LED集成吊顶吸顶灯 | 220V 300X300mm 18W 内嵌 | 套 | 58.00 | 51.33 |
| 3022 | LED集成吊顶吸顶灯 | 220V 300X300mm 20W 内嵌 | 套 | 66.00 | 58.41 |
| 3023 | LED集成吊顶吸顶灯 | 220V 300X300mm 22W 内嵌 | 套 | 66.00 | 58.41 |
| 3024 | LED集成吊顶吸顶灯 | 220V 300X300mm 26W 内嵌 | 套 | 76.00 | 67.26 |
| 3025 | LED集成吊顶吸顶灯 | 220V 300X600mm 22W 内嵌 | 套 | 86.00 | 76.11 |
| 3026 | LED集成吊顶吸顶灯 | 220V 300X600mm 26W 内嵌 | 套 | 96.00 | 84.96 |
| 3027 | LED集成吊顶吸顶灯 | 220V 300X600mm 30W 内嵌 | 套 | 116.00 | 102.65 |
| 3028 | LED集成吊顶吸顶灯 | 220V 300X600mm 38W 内嵌 | 套 | 169.00 | 149.56 |
| 3029 | LED集成吊顶吸顶灯 | 220V 600X600mm 38W 内嵌 | 套 | 151.00 | 133.63 |
| 3030 | LED灯管 | T4 0.3m | 支 | 11.00 | 9.73 |
| 3031 | LED灯管 | T4 0.6m | 支 | 13.00 | 11.50 |
| 3032 | LED灯管 | T4 0.9m | 支 | 15.00 | 13.27 |
| 3033 | LED灯管 | T4 1.0m | 支 | 16.00 | 14.16 |
| 3034 | LED灯管 | T4 1.2m | 支 | 17.00 | 15.04 |
| 3035 | LED灯管 | T5 0.3m | 支 | 15.00 | 13.27 |
| 3036 | LED灯管 | T5 0.6m | 支 | 18.00 | 15.93 |
| 3037 | LED灯管 | T5 0.9m | 支 | 20.00 | 17.70 |
| 3038 | LED灯管 | T5 1.0m | 支 | 21.00 | 18.58 |
| 3039 | LED灯管 | T5 1.2m | 支 | 22.00 | 19.47 |
| 3040 | LED灯管 | T8 0.6m | 支 | 20.00 | 17.70 |
| 3041 | LED灯管 | T8 0.9m | 支 | 23.00 | 20.35 |
| 3042 | LED灯管 | T8 1.2m | 支 | 24.00 | 21.24 |
| 3043 | 保险丝 | 10A | 根 | 5.46 | 4.83 |
| 3044 | 高压熔断丝 | 2A-10A | 根 | 2.26 | 2.00 |
| 3045 | 高压熔断丝 | 2A-15A | 根 | 2.38 | 2.11 |
| 3046 | 高压熔断丝 | 30A 2A-30A | 根 | 3.50 | 3.10 |
| 3047 | 高压熔断丝 | 40A 2A-40A | 根 | 3.60 | 3.19 |
| 3048 | 高压熔断丝 | 50A 2A-50A | 根 | 3.60 | 3.19 |
| 3049 | 飞保险 | 10A | 个 | 2.75 | 2.43 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 2024年4 季度 含 税单价 | 2024年4 季度 不 含税单价 |
| 3050 | 飞保险 | 10A | 个 | 5.45 | 4.82 |
| 3051 | 飞保险 | 200A | 个 | 12.70 | 11.24 |
| 3052 | 飞保险 | 300A | 个 | 16.00 | 14.16 |
| 3053 | 飞保险 | 500A | 个 | 25.60 | 22.65 |
| 3054 | 熔片 | 30-40A | 片 | 0.12 | 0.11 |
| 3055 | 空气开关 | 1P 10A | 个 | 9.20 | 8.14 |
| 3056 | 空气开关 | 1P 16A | 个 | 9.20 | 8.14 |
| 3057 | 空气开关 | 1P 20A | 个 | 9.70 | 8.58 |
| 3058 | 空气开关 | 1P 25A | 个 | 9.80 | 8.67 |
| 3059 | 空气开关 | 1P 32A | 个 | 9.90 | 8.76 |
| 3060 | 空气开关 | 1P 40A | 个 | 10.00 | 8.85 |
| 3061 | 空气开关 | 1P 63A | 个 | 10.00 | 8.85 |
| 3062 | 空气开关 | 2P 10A | 个 | 19.60 | 17.35 |
| 3063 | 空气开关 | 2P 10A | 个 | 19.60 | 17.35 |
| 3064 | 空气开关 | 2P 20A | 个 | 19.60 | 17.35 |
| 3065 | 空气开关 | 2P 25A | 个 | 20.50 | 18.14 |
| 3066 | 空气开关 | 2P 32A | 个 | 20.50 | 18.14 |
| 3067 | 空气开关 | 2P 40A | 个 | 23.00 | 20.35 |
| 3068 | 空气开关 | 2P 63A | 个 | 23.00 | 20.35 |
| 3069 | 空气开关 | 3P 32A | 个 | 33.00 | 29.20 |
| 3070 | 空气开关 | 3P 63A | 个 | 34.00 | 30.09 |
| 3071 | 空气开关 | 4P 32A | 个 | 44.00 | 38.94 |
| 3072 | 空气开关 | 4P 63A | 个 | 46.00 | 40.71 |
| 3073 | 漏电保护器 | 1P+N 16A | 个 | 35.00 | 30.97 |
| 3074 | 漏电保护器 | 1P+N 20A | 个 | 35.00 | 30.97 |
| 3075 | 漏电保护器 | 1P+N 25A | 个 | 38.00 | 33.63 |
| 3076 | 漏电保护器 | 1P+N 32A | 个 | 38.00 | 33.63 |
| 3077 | 漏电保护器 | 1P+N 40A | 个 | 43.00 | 38.05 |
| 3078 | 漏电保护器 | 1P+N 63A | 个 | 43.00 | 38.05 |
| 3079 | 漏电保护器 | 2P 16A | 个 | 43.00 | 38.05 |
| 3080 | 漏电保护器 | 2P 20A | 个 | 43.00 | 38.05 |
| 3081 | 漏电保护器 | 2P 25A | 个 | 47.00 | 41.59 |
| 3082 | 漏电保护器 | 2P 32A | 个 | 47.00 | 41.59 |
| 3083 | 漏电保护器 | 2P 40A | 个 | 55.00 | 48.67 |
| 3084 | 漏电保护器 | 2P 63A | 个 | 55.00 | 48.67 |
| 3085 | 漏电保护器 | 3P 32A | 个 | 74.00 | 65.49 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 2024年4 季度 含 税单价 | 2024年4 季度 不 含税单价 |
| 3086 | 漏电保护器 | 3P 63A | 个 | 78.00 | 69.03 |
| 3087 | 漏电保护器 | 3P+N 32A | 个 | 79.00 | 69.91 |
| 3088 | 漏电保护器 | 3P+N 63A | 个 | 82.00 | 72.57 |
| 3089 | 漏电保护器 | 4P 32A | 个 | 89.00 | 78.76 |
| 3090 | 漏电保护器 | 4P 63A | 个 | 96.00 | 84.96 |
| 3091 | 双线断路器 | 1P 10A | 个 | 12.50 | 11.06 |
| 3092 | 双线断路器 | 1P 16A | 个 | 12.50 | 11.06 |
| 3093 | 双线断路器 | 1P 20A | 个 | 12.50 | 11.06 |
| 3094 | 双线断路器 | 1P 25A | 个 | 12.50 | 11.06 |
| 3095 | 双线断路器 | 1P 32A | 个 | 12.50 | 11.06 |
| 3096 | 双线漏电保护器 | 1P 10A | 个 | 34.50 | 30.53 |
| 3097 | 双线漏电保护器 | 1P 16A | 个 | 34.50 | 30.53 |
| 3098 | 双线漏电保护器 | 1P 20A | 个 | 34.50 | 30.53 |
| 3099 | 双线漏电保护器 | 1P 25A | 个 | 34.50 | 30.53 |
| 3100 | 双线漏电保护器 | 1P 32A | 个 | 34.50 | 30.53 |
| 3101 | 大功率空气开关 | 1P 100A | 个 | 27.00 | 23.89 |
| 3102 | 大功率空气开关 | 2P 100A | 个 | 62.80 | 55.58 |
| 3103 | 大功率空气开关 | 3P 100A | 个 | 82.40 | 72.92 |
| 3104 | 大功率空气开关 | 4P 100A | 个 | 118.60 | 104.96 |
| 3105 | 大功率漏电保护器 | 1P+N 100A | 个 | 72.00 | 63.72 |
| 3106 | 大功率漏电保护器 | 2P 100A | 个 | 102.40 | 90.62 |
| 3107 | 大功率漏电保护器 | 3P 100A | 个 | 142.80 | 126.37 |
| 3108 | 大功率漏电保护器 | 3P+N 100A | 个 | 147.40 | 130.44 |
| 3109 | 大功率漏电保护器 | 4P 100A | 个 | 188.80 | 167.08 |
| 3110 | 避雷器 | 1P 15KV | 个 | 62.50 | 55.31 |
| 3111 | 避雷器 | 2P 15KV | 个 | 136.00 | 120.35 |
| 3112 | 配电箱（箱体） | 6回路 | 个 | 52.00 | 46.02 |
| 3113 | 配电箱（箱体） | 8回路 | 个 | 74.00 | 65.49 |
| 3114 | 配电箱（箱体） | 16回路 | 个 | 86.00 | 76.11 |
| 3115 | 配电箱（箱体） | 20回路 | 个 | 101.00 | 89.38 |
| 3116 | 配电箱（箱体） | 24回路 | 个 | 112.00 | 99.12 |
| 3117 | 配电箱（箱体） | 30回路 | 个 | 126.00 | 111.50 |
| 3118 | 配电箱（箱体） | 36回路 | 个 | 135.00 | 119.47 |
| 3119 | 单开单控暗开关 | 250V 10A 86型 | 个 | 5.67 | 5.02 |
| 3120 | 双开单控暗开关 | 250V 10A 86型 | 个 | 8.62 | 7.63 |
| 3121 | 三开单控暗开关 | 250V 10A 86型 | 个 | 9.76 | 8.64 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 2024年4 季度 含 税单价 | 2024年4 季度 不 含税单价 |
| 3122 | 四开单控暗开关 | 250V 10A 86型 | 个 | 14.58 | 12.90 |
| 3123 | 单开双控暗开关 | 250V 10A 86型 | 个 | 6.40 | 5.66 |
| 3124 | 双开双控暗开关 | 250V 10A 86型 | 个 | 10.16 | 8.99 |
| 3125 | 三开双控暗开关 | 250V 10A 86型 | 个 | 12.57 | 11.12 |
| 3126 | 四开双控暗开关 | 250V 10A 86型 | 个 | 18.44 | 16.32 |
| 3127 | 单开单控暗开关 | 250V 10A 118型 | 个 | 7.53 | 6.66 |
| 3128 | 双开单控暗开关 | 250V 10A 118型 | 个 | 12.20 | 10.80 |
| 3129 | 三开单控暗开关 | 250V 10A 118型 | 个 | 14.87 | 13.16 |
| 3130 | 四开单控暗开关 | 250V 10A 118型 | 个 | 22.40 | 19.82 |
| 3131 | 五开单控暗开关 | 250V 10A 118型 | 个 | 25.08 | 22.19 |
| 3132 | 六开单控暗开关 | 250V 10A 118型 | 个 | 27.74 | 24.55 |
| 3133 | 单开双控暗开关 | 250V 10A 118型 | 个 | 8.62 | 7.63 |
| 3134 | 双开双控暗开关 | 250V 10A 118型 | 个 | 14.37 | 12.72 |
| 3135 | 三开双控暗开关 | 250V 10A 118型 | 个 | 18.33 | 16.22 |
| 3136 | 四开双控暗开关 | 250V 10A 118型 | 个 | 26.67 | 23.60 |
| 3137 | 五开双控暗开关 | 250V 10A 118型 | 个 | 32.10 | 28.41 |
| 3138 | 六开双控暗开关 | 250V 10A 118型 | 个 | 34.70 | 30.71 |
| 3139 | 三孔暗插座 | 250V 10A 86型 | 个 | 5.50 | 4.87 |
| 3140 | 五孔暗插座 | 250V 10A 86型 | 个 | 6.18 | 5.47 |
| 3141 | 七孔暗插座 | 250V 10A 86型 | 个 | 11.84 | 10.48 |
| 3142 | 三孔暗插座 | 250V 16A 86型 | 个 | 12.08 | 10.69 |
| 3143 | 一开单控五孔暗插座 | 250V 10A 86型 | 个 | 13.60 | 12.04 |
| 3144 | 一开双控五孔暗插座 | 250V 10A 86型 | 个 | 14.74 | 13.04 |
| 3145 | 双开单控五孔暗插座 | 250V 10A 86型 | 个 | 14.74 | 13.04 |
| 3146 | 双开双控五孔暗插座 | 250V 10A 86型 | 个 | 15.55 | 13.76 |
| 3147 | 一开单控五孔暗插座 | 250V 16A 86型 | 个 | 18.14 | 16.05 |
| 3148 | 一开单控三孔暗插座 | 250V 16A 86型 | 个 | 12.30 | 10.88 |
| 3149 | 电话暗插座 | 86型 | 个 | 14.13 | 12.50 |
| 3150 | 有线电视暗插座 | 86型 | 个 | 12.61 | 11.16 |
| 3151 | 单口网络暗插座 | 86型 | 个 | 20.86 | 18.46 |
| 3152 | 双口网络暗插座 | 86型 | 个 | 34.43 | 30.47 |
| 3153 | 有线电视+网络暗插座 | 86型 | 个 | 31.51 | 27.88 |
| 3154 | 有线电视+电话暗插座 | 86型 | 个 | 22.36 | 19.79 |
| 3155 | 电话+网络暗插座 | 86型 | 个 | 32.40 | 28.67 |
| 3156 | 150W调光暗开关 | 250V 86型 | 个 | 37.02 | 32.76 |
| 3157 | 300W调光暗开关 | 250V 86型 | 个 | 44.00 | 38.94 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 2024年4 季度 含 税单价 | 2024年4 季度 不 含税单价 |
| 3158 | 250W调速暗开关 | 250V 86型 | 个 | 29.08 | 25.73 |
| 3159 | 触摸延时暗开关 | 250V 10A 86型 | 个 | 15.00 | 13.27 |
| 3160 | 声光控延时暗开关 | 250V 10A 86型 | 个 | 18.00 | 15.93 |
| 3161 | 门铃暗开关 | 86型 | 个 | 10.08 | 8.92 |
| 3162 | 刮须插座 | 86型 110V-220V | 个 | 120.40 | 106.55 |
| 3163 | 带电铃"请勿打扰"显示板 | 86型 | 个 | 30.00 | 26.55 |
| 3164 | 插卡取电 | 86型 | 个 | 35.00 | 30.97 |
| 3165 | 空白面板 | 86型 | 个 | 3.00 | 2.65 |
| 3166 | 塑料暗装底盒 | 86型 | 个 | 2.10 | 1.86 |
| 3167 | 塑料明装底盒 | 86型 | 个 | 1.50 | 1.33 |
| 3168 | 防溅盒 | 86型 | 个 | 9.00 | 7.96 |
| 3169 | 安装面板1位 | 118型 | 个 | 2.90 | 2.57 |
| 3170 | 安装面板2位 | 118型 | 个 | 3.40 | 3.01 |
| 3171 | 安装面板3位 | 118型 | 个 | 4.00 | 3.54 |
| 3172 | 安装面板4位 | 118型 | 个 | 4.50 | 3.98 |
| 3173 | 安装底盒2位 | 118型 | 个 | 2.10 | 1.86 |
| 3174 | 安装底盒3位 | 118型 | 个 | 2.50 | 2.21 |
| 3175 | 安装底盒4位 | 118型 | 个 | 2.90 | 2.57 |
| 3176 | 单开单控模块1位 | 250V 10A 118型 | 个 | 3.50 | 3.10 |
| 3177 | 双开单控模块1位 | 250V 10A 118型 | 个 | 6.40 | 5.66 |
| 3178 | 三开单控模块1位 | 250V 10A 118型 | 个 | 10.00 | 8.85 |
| 3179 | 四开单控模块1位 | 250V 10A 118型 | 个 | 15.00 | 13.27 |
| 3180 | 单开单控模块2位 | 250V 10A 118型 | 个 | 5.00 | 4.42 |
| 3181 | 单开双控模块2位 | 250V 10A 118型 | 个 | 5.30 | 4.69 |
| 3182 | 双开双控模块1位 | 250V 10A 118型 | 个 | 8.50 | 7.52 |
| 3183 | 三开双控模块2位 | 250V 10A 118型 | 个 | 10.90 | 9.65 |
| 3184 | 四开双控模块2位 | 250V 10A 118型 | 个 | 18.00 | 15.93 |
| 3185 | 二孔插座模块1位 | 250V 10A 118型 | 个 | 3.50 | 3.10 |
| 3186 | 三孔插座模块1位 | 250V 10A 118型 | 个 | 5.00 | 4.42 |
| 3187 | 三孔插座模块1位 | 250V 10A 118型 | 个 | 7.00 | 6.19 |
| 3188 | 小五孔插座模块1位 | 250V 10A 118型 | 个 | 6.00 | 5.31 |
| 3189 | 电话模块1位 | 118型 | 个 | 6.00 | 5.31 |
| 3190 | 有线电视模块1位 | 118型 | 个 | 6.40 | 5.66 |
| 3191 | 门铃模块1位 | 118型 | 个 | 6.70 | 5.93 |
| 3192 | 网络模块1位 | 118型 | 个 | 18.50 | 16.37 |
| 3193 | 调速模块1位 | 250V 10A 118型 | 个 | 20.00 | 17.70 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 2024年4 季度 含 税单价 | 2024年4 季度 不 含税单价 |
| 3194 | 调光模块1位 | 250V 10A 118型 | 个 | 21.00 | 18.58 |
| 3195 | 调速模块2位 | 250V 10A 118型 | 个 | 22.00 | 19.47 |
| 3196 | 调光模块2位 | 250V 10A 118型 | 个 | 25.00 | 22.12 |
| 3197 | 触摸延时模块1位 | 250V 10A 118型 | 个 | 20.00 | 17.70 |
| 3198 | 声光控延时开关模块1位 | 250V 10A 118型 | 个 | 27.00 | 23.89 |
| 3199 | 触摸延时模块2位 | 250V 10A 118型 | 个 | 25.00 | 22.12 |
| 3200 | 声光控延时开关模块2位 | 250V 10A 118型 | 个 | 32.00 | 28.32 |
| 3201 | 钢接线盒 | 灯具配用 100×100×50 | 10个 | 3.20 | 2.83 |
| 3202 | 钢索上接线盒 | - | 个 | 3.90 | 3.45 |
| 3203 | 明装普通接线盒 |  | 个 | 2.75 | 2.43 |
| 3204 | 明装防爆接线盒 | - | 个 | 3.20 | 2.83 |
| 3205 | 塑料暗装接线盒 | 86HS50 | 个 | 1.30 | 1.15 |
| 3206 | 塑料暗装接线盒 | 86HS60 | 个 | 1.50 | 1.33 |
| 3207 | 塑料暗装接线盒 | 86HS70 | 个 | 1.80 | 1.59 |
| 3208 | 塑料暗装接线盒 | 86HS80 | 个 | 2.10 | 1.86 |
| 3209 | 塑料暗装接线盒 | 146HS50 | 个 | 2.10 | 1.86 |
| 3210 | 塑料暗装接线盒 | 146H60 | 个 | 2.30 | 2.04 |
| 3211 | 金属暗装接线盒 | 86H50 1.0mm厚 | 个 | 1.60 | 1.42 |
| 3212 | 金属暗装接线盒 | 86H50 1.2mm厚 | 个 | 1.80 | 1.59 |
| 3213 | 金属暗装接线盒 | 86H60 1.0mm厚 | 个 | 1.70 | 1.50 |
| 3214 | 金属暗装接线盒 | 86H60 1.2mm厚 | 个 | 2.10 | 1.86 |
| 3215 | 金属暗装接线盒 | 86H70 1.0mm厚 | 个 | 1.90 | 1.68 |
| 3216 | 金属暗装接线盒 | 86H70 1.2mm厚 | 个 | 2.30 | 2.04 |
| 3217 | 金属暗装接线盒 | 86H80 1.0mm厚 | 个 | 2.10 | 1.86 |
| 3218 | 金属暗装接线盒 | 86H80 1.2mm厚 | 个 | 2.50 | 2.21 |
| 3219 | 金属暗装接线盒 | 146H50 | 个 | 2.40 | 2.12 |
| 3220 | 金属暗装接线盒 | 146H60 | 个 | 2.40 | 2.12 |
| 3221 | 钢制电缆桥架 | 镀锌 | t | 6500.00 | 5752.21 |
| 3222 | 钢制电缆桥架 | 喷塑 | t | 7000.00 | 6194.69 |
| 3223 | 钢制电缆桥架 | 喷塑(防火) | t | 9000.00 | 7964.60 |
| 3224 | 浪涌保护器 | 1P 20KA | 个 | 26.00 | 23.01 |
| 3225 | 浪涌保护器 | 1P 40KA | 个 | 30.00 | 26.55 |
| 3226 | 浪涌保护器 | 1P 60KA | 个 | 40.00 | 35.40 |
| 3227 | 浪涌保护器 | 1P 80KA | 个 | 70.00 | 61.95 |
| 3228 | 浪涌保护器 | 2P 20KA | 个 | 45.00 | 39.82 |
| 3229 | 浪涌保护器 | 2P 40KA | 个 | 70.00 | 61.95 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 2024年4 季度 含 税单价 | 2024年4 季度 不 含税单价 |
| 3230 | 浪涌保护器 | 2P 60KA | 个 | 75.00 | 66.37 |
| 3231 | 浪涌保护器 | 2P 80KA | 个 | 90.00 | 79.65 |
| 3232 | 浪涌保护器 | 3P 20KA | 个 | 80.00 | 70.80 |
| 3233 | 浪涌保护器 | 3P 40KA | 个 | 90.00 | 79.65 |
| 3234 | 浪涌保护器 | 3P 60KA | 个 | 100.00 | 88.50 |
| 3235 | 浪涌保护器 | 3P 80KA | 个 | 150.00 | 132.74 |
| 3236 | 浪涌保护器 | 4P 20KA | 个 | 96.00 | 84.96 |
| 3237 | 浪涌保护器 | 4P 40KA | 个 | 125.00 | 110.62 |
| 3238 | 浪涌保护器 | 4P 60KA | 个 | 155.00 | 137.17 |
| 3239 | 浪涌保护器 | 4P 80KA | 个 | 165.00 | 146.02 |
| 3240 | 高压汞灯镇流器 | 175W | 只 | 68.50 | 60.62 |
| 3241 | 高压汞灯镇流器 | 250W | 只 | 70.00 | 61.95 |
| 3242 | 高压汞灯镇流器 | 400W | 只 | 74.00 | 65.49 |
| 3243 | 高压汞灯镇流器 | 110W | 只 | 67.50 | 59.73 |
| 3244 | 高压汞灯镇流器 | 150W | 只 | 102.00 | 90.27 |
| 3245 | 高压汞灯镇流器 | 250W | 只 | 110.00 | 97.35 |
| 3246 | 高压汞灯镇流器 | 400W | 只 | 132.00 | 116.81 |
| 3247 | 高压汞灯镇流器 | 70-400W | 只 | 60.00 | 53.10 |
| 3248 | 单相电度表 | DD862 220V 2.5-10A | 个 | 65.00 | 57.52 |
| 3249 | 单相电度表 | DD862 220V 5-20A | 个 | 65.00 | 57.52 |
| 3250 | 单相电度表 | DD862 10-40A | 个 | 76.00 | 67.26 |
| 3251 | 三相电度表 | DD862 30-100A | 个 | 234.00 | 207.08 |
| 3252 | 三相电度表 | DT862 15-60A | 个 | 216.00 | 191.15 |
| 3253 | 金电子IC卡单相表 | DDSY121A 5（30）A | 台 | 228.00 | 201.77 |
| 3254 | 金电子IC卡单相表 | DDSY121B 5（30）A | 台 | 278.00 | 246.02 |
| 3255 | 金电子IC卡单相表 | DDSY121B 10（40）A | 台 | 278.00 | 246.02 |
| 3256 | 金电子IC卡单相表 | DDSY121C 5（40）A | 台 | 288.00 | 254.87 |
| 3257 | 金电子IC卡单相表 | DDSY121D 5（40）A | 台 | 298.00 | 263.72 |
| 3258 | 电铃 | φ 100（mm以内） | 个 | 24.00 | 21.24 |
| 3259 | 电铃 | φ200（mm以内） | 个 | 38.00 | 33.63 |
| 3260 | 电铃 | φ300（mm以内） | 个 | 62.00 | 54.87 |
| 3261 | 卫生换气扇 | φ250 mm | 台 | 64.00 | 56.64 |
| 3262 | 塑料换气扇 | 单向 φ250 mm | 台 | 56.00 | 49.56 |
| 3263 | 塑料换气扇 | 双向 φ250 mm | 台 | 58.00 | 51.33 |
| 3264 | 轴流风机 | 380V 125V | 台 | 110.00 | 97.35 |
| 3265 | 壁扇 |  | 台 | 120.00 | 106.19 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 2024年4 季度 含 税单价 | 2024年4 季度 不 含税单价 |
| 3266 | 吊扇 | 900mm | 个 | 80.00 | 70.80 |
| 3267 | 吊扇 | 1050mm | 个 | 110.00 | 97.35 |
| 3268 | 吊扇 | 1200mm | 个 | 132.00 | 116.81 |
| 3269 | 吊扇 | 1400mm | 个 | 150.00 | 132.74 |
| 3270 | PVC波纹管（阻燃） | φ 15 mm | m | 0.96 | 0.85 |
| 3271 | PVC波纹管（阻燃） | φ20 mm | m | 1.21 | 1.07 |
| 3272 | PVC波纹管（阻燃） | φ25 mm | m | 1.44 | 1.27 |
| 3273 | PVC波纹管（阻燃） | φ32 mm | m | 1.80 | 1.59 |
| 3274 | PVC波纹管（阻燃） | φ40 mm | m | 2.76 | 2.44 |
| 3275 | PVC波纹管（阻燃） | φ50 mm | m | 3.84 | 3.40 |
| 3276 | PVC刚性管（轻型） | φ 16 mm阻燃型 | m | 1.17 | 1.04 |
| 3277 | PVC刚性管（轻型） | φ20 mm阻燃型 | m | 1.45 | 1.28 |
| 3278 | PVC刚性管（轻型） | φ25 mm阻燃型 | m | 2.30 | 2.04 |
| 3279 | PVC刚性管（轻型） | φ32 mm阻燃型 | m | 3.27 | 2.89 |
| 3280 | PVC刚性管（轻型） | φ40 mm阻燃型 | m | 4.72 | 4.18 |
| 3281 | PVC刚性管（轻型） | φ50 mm阻燃型 | m | 6.20 | 5.49 |
| 3282 | PVC刚性管（轻型） | φ60 mm阻燃型 | m | 7.67 | 6.79 |
| 3283 | PVC刚性管（中型） | φ 16 mm阻燃型 | m | 1.51 | 1.34 |
| 3284 | PVC刚性管（中型） | φ20 mm阻燃型 | m | 2.03 | 1.80 |
| 3285 | PVC刚性管（中型） | φ25 mm阻燃型 | m | 2.80 | 2.48 |
| 3286 | PVC刚性管（中型） | φ32 mm阻燃型 | m | 4.71 | 4.17 |
| 3287 | PVC刚性管（中型） | φ40 mm阻燃型 | m | 5.61 | 4.96 |
| 3288 | PVC刚性管（中型） | φ50 mm阻燃型 | m | 7.20 | 6.37 |
| 3289 | PVC刚性管（中型） | φ60 mm阻燃型 | m | 8.85 | 7.83 |
| 3290 | PVC刚性管（重型） | φ 16 mm阻燃型 | m | 1.89 | 1.67 |
| 3291 | PVC刚性管（重型） | φ20 mm阻燃型 | m | 2.36 | 2.09 |
| 3292 | PVC刚性管（重型） | φ25 mm阻燃型 | m | 3.07 | 2.72 |
| 3293 | PVC刚性管（重型） | φ32 mm阻燃型 | m | 4.84 | 4.28 |
| 3294 | PVC刚性管（重型） | φ40 mm阻燃型 | m | 6.14 | 5.43 |
| 3295 | PVC刚性管（重型） | φ50 mm阻燃型 | m | 7.67 | 6.79 |
| 3296 | PVC刚性管（重型） | φ60 mm阻燃型 | m | 9.44 | 8.35 |
| 3297 | KBG/JDG镀锌穿线管 | 16×0.6 mm | m | 2.30 | 2.03 |
| 3298 | KBG/JDG镀锌穿线管 | 16×0.8 mm | m | 2.90 | 2.57 |
| 3299 | KBG/JDG镀锌穿线管 | 16×1.0 mm | m | 3.51 | 3.11 |
| 3300 | KBG/JDG镀锌穿线管 | 16×1.5 mm | m | 5.17 | 4.58 |
| 3301 | KBG/JDG镀锌穿线管 | 20×0.6 mm | m | 2.62 | 2.32 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 2024年4 季度 含 税单价 | 2024年4 季度 不 含税单价 |
| 3302 | KBG/JDG镀锌穿线管 | 20×0.8 mm | m | 3.49 | 3.09 |
| 3303 | KBG/JDG镀锌穿线管 | 20×1.0 mm | m | 4.24 | 3.75 |
| 3304 | KBG/JDG镀锌穿线管 | 20×1.2 mm | m | 5.08 | 4.50 |
| 3305 | KBG/JDG镀锌穿线管 | 20×1.6 mm | m | 6.29 | 5.57 |
| 3306 | KBG/JDG镀锌穿线管 | 25×0.8 mm | m | 4.36 | 3.85 |
| 3307 | KBG/JDG镀锌穿线管 | 25×1.0 mm | m | 5.45 | 4.82 |
| 3308 | KBG/JDG镀锌穿线管 | 25×1.2 mm | m | 6.41 | 5.68 |
| 3309 | KBG/JDG镀锌穿线管 | 25×1.6 mm | m | 7.87 | 6.96 |
| 3310 | KBG/JDG镀锌穿线管 | 32×0.8 mm | m | 5.67 | 5.01 |
| 3311 | KBG/JDG镀锌穿线管 | 32×1.0 mm | m | 7.26 | 6.42 |
| 3312 | KBG/JDG镀锌穿线管 | 32×1.2 mm | m | 8.43 | 7.46 |
| 3313 | KBG/JDG镀锌穿线管 | 32×1.6 mm | m | 10.16 | 8.99 |
| 3314 | KBG/JDG镀锌穿线管 | 40×0.8 mm | m | 7.40 | 6.55 |
| 3315 | KBG/JDG镀锌穿线管 | 40×1.0 mm | m | 9.15 | 8.10 |
| 3316 | KBG/JDG镀锌穿线管 | 40×1.2 mm | m | 10.89 | 9.64 |
| 3317 | KBG/JDG镀锌穿线管 | 40×1.6 mm | m | 12.83 | 11.35 |
| 3318 | KBG/JDG镀锌穿线管 | 50×0.8 mm | m | 9.15 | 8.10 |
| 3319 | KBG/JDG镀锌穿线管 | 50×1.0 mm | m | 11.47 | 10.15 |
| 3320 | KBG/JDG镀锌穿线管 | 50×1.2 mm | m | 13.67 | 12.10 |
| 3321 | KBG/JDG镀锌穿线管 | 50×1.6 mm | m | 16.94 | 14.99 |
| 3322 | HDPE硅芯管 | D32×3mm | m | 6.30 | 5.58 |
| 3323 | HDPE硅芯管 | D40×3.5mm | m | 6.97 | 6.17 |
| 3324 | HDPE硅芯管 | D50×4.5mm | m | 9.65 | 8.54 |
| 3325 | PE梅花管 | 四孔 32x2.2mm | m | 24.00 | 21.24 |
| 3326 | PE梅花管 | 五孔 32x2.2mm | m | 26.00 | 23.01 |
| 3327 | PE梅花管 | 七孔 32x2.2mm | m | 31.00 | 27.43 |
| 3328 | PE梅花管 | 五孔 28x2.2mm | m | 23.00 | 20.35 |
| 3329 | PE梅花管 | 七孔 28x2.2mm | m | 27.00 | 23.89 |
| 3330 | PVC-U蜂窝管 | 三孔 32x2.0mm | m | 15.00 | 13.27 |
| 3331 | PVC-U蜂窝管 | 四孔 32x2.0mm | m | 19.00 | 16.81 |
| 3332 | PVC-U蜂窝管 | 五孔 32x2.0mm | m | 22.00 | 19.47 |
| 3333 | PVC-U蜂窝管 | 七孔 32x2.0mm | m | 28.00 | 24.78 |
| 3334 | PVC-U格栅管 | 四孔 28x2.0mm | m | 16.00 | 14.16 |
| 3335 | PVC-U格栅管 | 四孔 33x2.2mm | m | 19.00 | 16.81 |
| 3336 | PVC-U格栅管 | 四孔 42x2.8mm | m | 22.00 | 19.47 |
| 3337 | PVC-U格栅管 | 四孔 50x3.2mm | m | 25.00 | 22.12 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 2024年4 季度 含 税单价 | 2024年4 季度 不 含税单价 |
| 3338 | PVC-U格栅管 | 五孔 28/42x2.0mm | m | 21.40 | 18.94 |
| 3339 | PVC-U格栅管 | 五孔 33/50x2.2mm | m | 24.00 | 21.24 |
| 3340 | PVC-U格栅管 | 六孔 28x2.0mm | m | 18.00 | 15.93 |
| 3341 | PVC-U格栅管 | 六孔 33x2.2mm | m | 23.00 | 20.35 |
| 3342 | PVC-U格栅管 | 九孔 28x2.0mm | m | 25.00 | 22.12 |
| 3343 | PVC-U格栅管 | 九孔 33x2.3mm | m | 31.00 | 27.43 |
| 3344 | 304薄壁不锈钢管 | DN15x0.8 mm | m | 8.34 | 7.38 |
| 3345 | 304薄壁不锈钢管 | DN20x1.0 mm | m | 13.74 | 12.16 |
| 3346 | 304薄壁不锈钢管 | DN25x1.0 mm | m | 16.96 | 15.01 |
| 3347 | 304薄壁不锈钢管 | DN32x1.2 mm | m | 25.59 | 22.64 |
| 3348 | 304薄壁不锈钢管 | DN40x1.2 mm | m | 32.26 | 28.55 |
| 3349 | 304薄壁不锈钢管 | DN50x1.2 mm | m | 41.72 | 36.92 |
| 3350 | 304薄壁不锈钢管 | DN65x1.5 mm | m | 69.86 | 61.83 |
| 3351 | 304薄壁不锈钢管 | DN80x2.0 mm | m | 101.43 | 89.76 |
| 3352 | 304薄壁不锈钢管 | DN100x2.0 mm | m | 120.06 | 106.25 |
| 3353 | 304薄壁不锈钢管 | DN150x2.5 mm | m | 302.22 | 267.45 |
| 3354 | 304薄壁不锈钢管 | DN200x2.5 mm | m | 417.11 | 369.12 |
| 3355 | 304薄壁不锈钢管 | DN250x3.0 mm | m | 578.52 | 511.97 |
| 3356 | 304薄壁不锈钢管 | DN300x3.0 mm | m | 715.76 | 633.42 |
| 3357 | 铝塑复合管 | 冷水DN10×14 mm | m | 2.86 | 2.53 |
| 3358 | 铝塑复合管 | 冷水DN12×16 mm | m | 3.34 | 2.95 |
| 3359 | 铝塑复合管 | 冷水DN14×18 mm | m | 4.29 | 3.80 |
| 3360 | 铝塑复合管 | 冷水DN16×20 mm | m | 5.72 | 5.07 |
| 3361 | 铝塑复合管 | 冷水DN20×25 mm | m | 8.11 | 7.18 |
| 3362 | 铝塑复合管 | 冷水DN26×32 mm | m | 10.97 | 9.71 |
| 3363 | 铝塑复合管 | 冷水DN32×40 mm | m | 20.99 | 18.57 |
| 3364 | 铝塑复合管 | 冷水DN41×50 mm | m | 26.71 | 23.64 |
| 3365 | 铝塑复合管 | 冷水DN51×63mm | m | 35.30 | 31.24 |
| 3366 | 铝塑复合管 | 热水DN10×14 mm | m | 4.10 | 3.63 |
| 3367 | 铝塑复合管 | 热水DN12×16 mm | m | 4.87 | 4.31 |
| 3368 | 铝塑复合管 | 热水DN14×18 mm | m | 5.53 | 4.90 |
| 3369 | 铝塑复合管 | 热水DN16×20 mm | m | 7.63 | 6.75 |
| 3370 | 铝塑复合管 | 热水DN20×25 mm | m | 9.54 | 8.44 |
| 3371 | 铝塑复合管 | 热水DN26×32 mm | m | 12.21 | 10.81 |
| 3372 | 铝塑复合管 | 热水DN32×40 mm | m | 23.37 | 20.68 |
| 3373 | 铝塑复合管 | 热水DN41×50 mm | m | 29.57 | 26.17 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 2024年4 季度 含 税单价 | 2024年4 季度 不 含税单价 |
| 3374 | 铝塑复合管 | 热水DN51×63 mm | m | 39.11 | 34.61 |
| 3375 | 铝塑复合管 | 燃气DN10×14 mm | m | 3.10 | 2.74 |
| 3376 | 铝塑复合管 | 燃气DN12×16 mm | m | 3.43 | 3.04 |
| 3377 | 铝塑复合管 | 燃气DN14×18 mm | m | 4.48 | 3.97 |
| 3378 | 铝塑复合管 | 燃气DN16×20 mm | m | 5.15 | 4.56 |
| 3379 | 铝塑复合管 | 燃气DN20×25 mm | m | 7.06 | 6.25 |
| 3380 | 铝塑复合管 | 燃气DN26×32 mm | m | 11.45 | 10.13 |
| 3381 | PP-R铝塑复合稳态管（S3.2） | de20 | m | 13.51 | 11.96 |
| 3382 | PP-R铝塑复合稳态管（S3.2） | de25 | m | 18.87 | 16.70 |
| 3383 | PP-R铝塑复合稳态管（S3.2） | de32 | m | 24.92 | 22.05 |
| 3384 | 铝塑管件 | 综合DN16 mm | 个 | 3.82 | 3.38 |
| 3385 | 铝塑管件 | 综合DN20 mm | 个 | 9.06 | 8.02 |
| 3386 | 铝塑管件 | 综合DN25 mm | 个 | 10.11 | 8.95 |
| 3387 | 铝塑管件 | 综合DN32 mm | 个 | 13.36 | 11.82 |
| 3388 | 铝塑管件 | 综合DN40 mm | 个 | 15.26 | 13.51 |
| 3389 | 铝塑管件 | 综合DN50 mm | 个 | 24.80 | 21.95 |
| 3390 | 涂塑复合钢管 | 冷水1.6mpa DN15×2.8 mm | m | 11.49 | 10.17 |
| 3391 | 涂塑复合钢管 | 冷水1.6mpa DN20×2.8 mm | m | 14.88 | 13.17 |
| 3392 | 涂塑复合钢管 | 冷水1.6mpa DN25×3.2 mm | m | 21.55 | 19.07 |
| 3393 | 涂塑复合钢管 | 冷水1.6mpa DN32×3.5 mm | m | 30.09 | 26.63 |
| 3394 | 涂塑复合钢管 | 冷水1.6mpa DN40×3.5 mm | m | 34.65 | 30.66 |
| 3395 | 涂塑复合钢管 | 冷水1.6mpa DN50×3.8 mm | m | 47.42 | 41.96 |
| 3396 | 涂塑复合钢管 | 冷水1.6mpa DN65×4 mm | m | 63.72 | 56.39 |
| 3397 | 涂塑复合钢管 | 冷水1.6mpa DN80×4 mm | m | 75.04 | 66.40 |
| 3398 | 涂塑复合钢管 | 冷水1.6mpa DN100×4 mm | m | 97.44 | 86.23 |
| 3399 | 涂塑复合钢管 | 冷水1.6mpa DN125×4 mm | m | 134.71 | 119.21 |
| 3400 | 涂塑复合钢管 | 冷水1.6mpa DN150×4.5 mm | m | 166.90 | 147.70 |
| 3401 | 涂塑复合钢管 | 冷水1.6mpa DN200×6 mm | m | 298.95 | 264.56 |
| 3402 | 涂塑复合钢管 | 冷水1.6mpa DN250×7 mm | m | 381.04 | 337.20 |
| 3403 | 涂塑复合钢管 | 冷水1.6mpa DN300×8 mm | m | 518.74 | 459.07 |
| 3404 | 涂塑复合钢管 | 热水1.6mpa DN15×2.8 mm | m | 11.61 | 10.28 |
| 3405 | 涂塑复合钢管 | 热水1.6mpa DN20×2.8 mm | m | 15.03 | 13.30 |
| 3406 | 涂塑复合钢管 | 热水1.6mpa DN25×3.2 mm | m | 21.77 | 19.26 |
| 3407 | 涂塑复合钢管 | 热水1.6mpa DN32×3.5 mm | m | 30.38 | 26.89 |
| 3408 | 涂塑复合钢管 | 热水1.6mpa DN40×3.5 mm | m | 35.00 | 30.97 |
| 3409 | 涂塑复合钢管 | 热水1.6mpa DN50×3.8 mm | m | 47.89 | 42.38 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 2024年4 季度 含 税单价 | 2024年4 季度 不 含税单价 |
| 3410 | 涂塑复合钢管 | 热水1.6mpa DN65×4 mm | m | 64.36 | 56.95 |
| 3411 | 涂塑复合钢管 | 热水1.6mpa DN80×4 mm | m | 75.79 | 67.07 |
| 3412 | 涂塑复合钢管 | 热水1.6mpa DN100×4 mm | m | 98.41 | 87.09 |
| 3413 | 涂塑复合钢管 | 热水1.6mpa DN125×4 mm | m | 136.05 | 120.40 |
| 3414 | 涂塑复合钢管 | 热水1.6mpa DN150×4.5 mm | m | 168.57 | 149.18 |
| 3415 | 涂塑复合钢管 | 热水1.6mpa DN200×6 mm | m | 301.94 | 267.20 |
| 3416 | 涂塑复合钢管 | 热水1.6mpa DN250×7 mm | m | 390.64 | 345.70 |
| 3417 | 涂塑复合钢管 | 热水1.6mpa DN300×8 mm | m | 532.03 | 470.82 |
| 3418 | 涂塑复合钢管 | 冷水1.6mpa DN250×7 mm | m | 381.04 | 337.20 |
| 3419 | 涂塑复合钢管 | 冷水1.6mpa DN300×8 mm | m | 518.74 | 459.07 |
| 3420 | 衬塑复合钢管 | DN15 mm | T | 6655.56 | 5889.87 |
| 3421 | 衬塑复合钢管 | DN20 mm | T | 6375.56 | 5642.08 |
| 3422 | 衬塑复合钢管 | DN25 mm | T | 6105.56 | 5403.15 |
| 3423 | 衬塑复合钢管 | DN32 mm | T | 6105.56 | 5403.15 |
| 3424 | 衬塑复合钢管 | DN40 mm | T | 5995.56 | 5305.80 |
| 3425 | 衬塑复合钢管 | DN50 mm | T | 5975.56 | 5288.10 |
| 3426 | 衬塑复合钢管 | DN65 mm | T | 5825.56 | 5155.36 |
| 3427 | 衬塑复合钢管 | DN80 mm | T | 5865.56 | 5190.76 |
| 3428 | 衬塑复合钢管 | DN100 mm | T | 5835.56 | 5164.21 |
| 3429 | 衬塑复合钢管 | DN125 mm | T | 5965.56 | 5279.25 |
| 3430 | 衬塑复合钢管 | DN150 mm | T | 5975.56 | 5288.10 |
| 3431 | 衬塑复合钢管 | DN200 mm | T | 6025.56 | 5332.35 |
| 3432 | 衬塑复合钢管 | DN250 mm | T | 7035.56 | 6226.16 |
| 3433 | 衬塑复合钢管 | DN300 mm | T | 7035.56 | 6226.16 |
| 3434 | 衬塑复合钢管管件 | 1mpa DN15 mm | 个 | 3.05 | 2.70 |
| 3435 | 衬塑复合钢管管件 | 1mpa DN20 mm | 个 | 4.78 | 4.23 |
| 3436 | 衬塑复合钢管管件 | 1mpa DN25 mm | 个 | 8.40 | 7.43 |
| 3437 | 衬塑复合钢管管件 | 1mpa DN32 mm | 个 | 11.78 | 10.42 |
| 3438 | 衬塑复合钢管管件 | 1mpa DN40 mm | 个 | 15.89 | 14.07 |
| 3439 | 衬塑复合钢管管件 | 1mpa DN50 mm | 个 | 24.05 | 21.28 |
| 3440 | 衬塑复合钢管管件 | 1mpa DN65 mm | 个 | 40.10 | 35.49 |
| 3441 | 衬塑复合钢管管件 | 1mpa DN80 mm | 个 | 49.41 | 43.73 |
| 3442 | 衬塑复合钢管管件 | 1mpa DN100 mm | 个 | 88.11 | 77.98 |
| 3443 | PSP聚乙烯钢塑复合压力管 | 冷水 2.5Mpa DN40 mm | m | 62.22 | 55.06 |
| 3444 | PSP聚乙烯钢塑复合压力管 | 冷水 2.5Mpa DN50 mm | m | 86.01 | 76.12 |
| 3445 | PSP聚乙烯钢塑复合压力管 | 冷水 2.5Mpa DN63 mm | m | 108.89 | 96.36 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 2024年4 季度 含 税单价 | 2024年4 季度 不 含税单价 |
| 3446 | PSP聚乙烯钢塑复合压力管 | 冷水 2.5Mpa DN75 mm | m | 146.40 | 129.56 |
| 3447 | PSP聚乙烯钢塑复合压力管 | 冷水 2.5Mpa DN90 mm | m | 180.26 | 159.52 |
| 3448 | PSP聚乙烯钢塑复合压力管 | 冷水 2.5Mpa DN110 mm | m | 245.22 | 217.01 |
| 3449 | PSP聚乙烯钢塑复合压力管 | 冷水 2.5Mpa DN160 mm | m | 532.53 | 471.27 |
| 3450 | PSP聚乙烯钢塑复合压力管 | 冷水 2.5Mpa DN200 mm | m | 744.81 | 659.12 |
| 3451 | 球墨给水铸铁管 | DN100 mm | m | 123.07 | 108.76 |
| 3452 | 球墨给水铸铁管 | DN150 mm | m | 167.02 | 147.60 |
| 3453 | 球墨给水铸铁管 | DN200 mm | m | 215.65 | 190.57 |
| 3454 | 球墨给水铸铁管 | DN250 mm | m | 282.91 | 250.01 |
| 3455 | 球墨给水铸铁管 | DN300 mm | m | 359.19 | 317.87 |
| 3456 | 球墨给水铸铁管 | DN400 mm | m | 534.54 | 473.04 |
| 3457 | 球墨给水铸铁管 | DN500 mm | m | 744.41 | 658.77 |
| 3458 | 球墨给水铸铁管 | DN600 mm | m | 978.55 | 865.97 |
| 3459 | 球墨给水铸铁管 | DN700 mm | m | 1249.81 | 1106.03 |
| 3460 | 球墨给水铸铁管 | DN800 mm | m | 1546.37 | 1368.47 |
| 3461 | 球墨给水铸铁管 | DN900 mm | m | 1881.40 | 1664.95 |
| 3462 | 球墨给水铸铁管 | DN1000 mm | m | 2238.01 | 1980.54 |
| 3463 | 球墨给水铸铁管 | DN1200 mm | m | 3069.12 | 2716.04 |
| 3464 | 球墨给水铸铁管 | DN1400 mm | m | 4070.62 | 3602.32 |
| 3465 | 球墨给水铸铁管 | DN1500 mm | m | 4716.00 | 4173.45 |
| 3466 | 球墨给水铸铁管 | DN1600 mm | m | 5335.91 | 4722.05 |
| 3467 | 球墨给水铸铁管 | DN1800 mm | m | 6653.05 | 5887.66 |
| 3468 | 球墨给水铸铁管 | DN2000 mm | m | 8274.09 | 7322.21 |
| 3469 | 球墨给水铸铁管（顶管） | DN500 mm | m | 1374.03 | 1215.95 |
| 3470 | 球墨给水铸铁管（顶管） | DN600 mm | m | 1812.41 | 1603.90 |
| 3471 | 球墨给水铸铁管（顶管） | DN700 mm | m | 2307.81 | 2042.31 |
| 3472 | 球墨给水铸铁管（顶管） | DN800 mm | m | 2863.96 | 2534.48 |
| 3473 | 球墨给水铸铁管（顶管） | DN900 mm | m | 3474.33 | 3074.63 |
| 3474 | 球墨给水铸铁管（顶管） | DN1000 mm | m | 4145.46 | 3668.54 |
| 3475 | 球墨给水铸铁管（顶管） | DN1200 mm | m | 5668.10 | 5016.02 |
| 3476 | 球墨给水铸铁管（顶管） | DN1400 mm | m | 7539.40 | 6672.04 |
| 3477 | 球墨给水铸铁管（顶管） | DN1500 mm | m | 8705.92 | 7704.36 |
| 3478 | 球墨给水铸铁管（顶管） | DN1600 mm | m | 9875.25 | 8739.16 |
| 3479 | 球墨给水铸铁管（顶管） | DN1800 mm | m | 12276.53 | 10864.19 |
| 3480 | 球墨给水铸铁管（顶管） | DN2000 mm | m | 15259.83 | 13504.27 |
| 3481 | 柔性接口铸铁排水管（A型） | DN50mm | m | 45.82 | 40.55 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 2024年4 季度 含 税单价 | 2024年4 季度 不 含税单价 |
| 3482 | 柔性接口铸铁排水管（A型） | DN75mm | m | 63.96 | 56.60 |
| 3483 | 柔性接口铸铁排水管（A型） | DN100mm | m | 88.78 | 78.56 |
| 3484 | 柔性接口铸铁排水管（A型） | DN125mm | m | 112.88 | 99.89 |
| 3485 | 柔性接口铸铁排水管（A型） | DN150mm | m | 138.42 | 122.49 |
| 3486 | 柔性接口铸铁排水管（A型） | DN200mm | m | 225.29 | 199.37 |
| 3487 | 柔性接口铸铁排水管（W型） | DN50mm | m | 41.05 | 36.33 |
| 3488 | 柔性接口铸铁排水管（W型） | DN75mm | m | 58.23 | 51.53 |
| 3489 | 柔性接口铸铁排水管（W型） | DN100mm | m | 80.19 | 70.96 |
| 3490 | 柔性接口铸铁排水管（W型） | DN150mm | m | 117.42 | 103.91 |
| 3491 | 柔性接口铸铁排水管（W型） | DN200mm | m | 194.74 | 172.34 |
| 3492 | 柔性接口铸铁排水管（W型） | DN250mm | m | 282.56 | 250.05 |
| 3493 | 柔性接口铸铁排水管（W型） | DN300mm | m | 378.98 | 335.38 |
| 3494 | 柔性接口铸铁H管 | DN75×75mm | 个 | 69.05 | 61.10 |
| 3495 | 柔性接口铸铁H管 | DN100×75mm | 个 | 77.08 | 68.21 |
| 3496 | 柔性接口铸铁H管 | DN100×100mm | 个 | 91.00 | 80.53 |
| 3497 | 柔性接口铸铁H管 | DN150×100mm | 个 | 140.24 | 124.11 |
| 3498 | 柔性接口铸铁排水三通 | DN50mm | 个 | 23.55 | 20.84 |
| 3499 | 柔性接口铸铁排水三通 | DN75mm | 个 | 37.47 | 33.16 |
| 3500 | 柔性接口铸铁排水三通 | DN100mm | 个 | 54.19 | 47.95 |
| 3501 | 柔性接口铸铁排水三通 | DN150mm | 个 | 111.34 | 98.53 |
| 3502 | 柔性接口铸铁排水三通 | DN200mm | 个 | 179.85 | 159.16 |
| 3503 | 柔性接口铸铁排水三通 | DN75×50mm | 个 | 28.90 | 25.58 |
| 3504 | 柔性接口铸铁排水三通 | DN100×50mm | 个 | 41.26 | 36.51 |
| 3505 | 柔性接口铸铁排水三通 | DN100×75mm | 个 | 50.23 | 44.45 |
| 3506 | 柔性接口铸铁排水三通 | DN150×75mm | 个 | 80.29 | 71.05 |
| 3507 | 柔性接口铸铁排水三通 | DN150×100mm | 个 | 83.50 | 73.90 |
| 3508 | 柔性接口铸铁排水三通 | DN200×75mm | 个 | 152.02 | 134.53 |
| 3509 | 柔性接口铸铁排水三通 | DN200×100mm | 个 | 169.15 | 149.69 |
| 3510 | 柔性接口铸铁排水三通 | DN200×150mm | 个 | 181.99 | 161.06 |
| 3511 | 柔性接口铸铁排水斜三通 | DN50mm | 个 | 21.94 | 19.42 |
| 3512 | 柔性接口铸铁排水斜三通 | DN75mm | 个 | 34.26 | 30.32 |
| 3513 | 柔性接口铸铁排水斜三通 | DN100mm | 个 | 48.17 | 42.63 |
| 3514 | 柔性接口铸铁排水斜三通 | DN150mm | 个 | 107.06 | 94.74 |
| 3515 | 柔性接口铸铁排水斜三通 | DN200mm | 个 | 175.57 | 155.37 |
| 3516 | 柔性接口铸铁排水斜三通 | DN75×50mm | 个 | 31.05 | 27.47 |
| 3517 | 柔性接口铸铁排水斜三通 | DN100×50mm | 个 | 36.40 | 32.21 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 2024年4 季度 含 税单价 | 2024年4 季度 不 含税单价 |
| 3518 | 柔性接口铸铁排水斜三通 | DN100×75mm | 个 | 43.89 | 38.84 |
| 3519 | 柔性接口铸铁排水斜三通 | DN150×50mm | 个 | 68.52 | 60.63 |
| 3520 | 柔性接口铸铁排水斜三通 | DN150×75mm | 个 | 71.73 | 63.48 |
| 3521 | 柔性接口铸铁排水斜三通 | DN150×100mm | 个 | 84.16 | 74.48 |
| 3522 | 柔性接口铸铁排水斜三通 | DN200×100mm | 个 | 169.75 | 150.22 |
| 3523 | 柔性接口铸铁排水斜三通 | DN200×150mm | 个 | 181.99 | 161.06 |
| 3524 | 柔性接口铸铁排水斜四通 | DN50mm | 个 | 26.22 | 23.21 |
| 3525 | 柔性接口铸铁排水斜四通 | DN75mm | 个 | 39.61 | 35.05 |
| 3526 | 柔性接口铸铁排水斜四通 | DN100mm | 个 | 55.67 | 49.26 |
| 3527 | 柔性接口铸铁排水斜四通 | DN150mm | 个 | 139.17 | 123.16 |
| 3528 | 柔性接口铸铁排水斜四通 | DN200mm | 个 | 193.71 | 171.42 |
| 3529 | 柔性接口铸铁排水四通 | DN50mm | 个 | 28.90 | 25.58 |
| 3530 | 柔性接口铸铁排水四通 | DN75mm | 个 | 48.17 | 42.63 |
| 3531 | 柔性接口铸铁排水四通 | DN100mm | 个 | 68.52 | 60.63 |
| 3532 | 柔性接口铸铁排水四通 | DN150mm | 个 | 154.16 | 136.42 |
| 3533 | 柔性接口铸铁排水四通 | DN200mm | 个 | 201.10 | 177.96 |
| 3534 | 柔性接口铸铁排水四通 | DN75×50mm | 个 | 34.83 | 30.83 |
| 3535 | 柔性接口铸铁排水四通 | DN100×50mm | 个 | 59.95 | 53.05 |
| 3536 | 柔性接口铸铁排水四通 | DN100×75mm | 个 | 66.37 | 58.74 |
| 3537 | 柔性接口铸铁排水四通 | DN150×50mm | 个 | 94.21 | 83.37 |
| 3538 | 柔性接口铸铁排水四通 | DN150×100mm | 个 | 124.18 | 109.90 |
| 3539 | 柔性接口铸铁排水弯头90 ° | DN50mm | 个 | 13.51 | 11.95 |
| 3540 | 柔性接口铸铁排水弯头90 ° | DN75mm | 个 | 23.74 | 21.00 |
| 3541 | 柔性接口铸铁排水弯头90 ° | DN100mm | 个 | 34.26 | 30.32 |
| 3542 | 柔性接口铸铁排水弯头90 ° | DN150mm | 个 | 68.52 | 60.63 |
| 3543 | 柔性接口铸铁排水弯头90 ° | DN200mm | 个 | 111.34 | 98.53 |
| 3544 | 柔性接口铸铁排水弯头45 ° | DN50mm | 个 | 11.78 | 10.42 |
| 3545 | 柔性接口铸铁排水弯头45 ° | DN75mm | 个 | 17.13 | 15.16 |
| 3546 | 柔性接口铸铁排水弯头45 ° | DN100mm | 个 | 26.54 | 23.49 |
| 3547 | 柔性接口铸铁排水弯头45 ° | DN150mm | 个 | 38.54 | 34.11 |
| 3548 | 柔性接口铸铁排水弯头45 ° | DN200mm | 个 | 89.93 | 79.58 |
| 3549 | 柔性接口铸铁P型存水弯 | DN50mm | 个 | 34.26 | 30.32 |
| 3550 | 柔性接口铸铁P型存水弯 | DN75mm | 个 | 44.96 | 39.79 |
| 3551 | 柔性接口铸铁P型存水弯 | DN100mm | 个 | 68.52 | 60.63 |
| 3552 | 柔性接口铸铁S型存水弯 | DN50mm | 个 | 38.46 | 34.03 |
| 3553 | 柔性接口铸铁S型存水弯 | DN75mm | 个 | 49.99 | 44.24 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 2024年4 季度 含 税单价 | 2024年4 季度 不 含税单价 |
| 3554 | 柔性接口铸铁S型存水弯 | DN100mm | 个 | 73.46 | 65.01 |
| 3555 | 柔性接口铸铁S型存水弯 | DN150mm | 个 | 127.07 | 112.45 |
| 3556 | 柔性接口铸铁检查口 | DN50mm | 个 | 14.16 | 12.53 |
| 3557 | 柔性接口铸铁检查口 | DN75mm | 个 | 24.62 | 21.79 |
| 3558 | 柔性接口铸铁检查口 | DN100mm | 个 | 34.26 | 30.32 |
| 3559 | 柔性接口铸铁检查口 | DN150mm | 个 | 76.01 | 67.26 |
| 3560 | 柔性接口铸铁检查口 | DN200mm | 个 | 115.62 | 102.32 |
| 3561 | 柔性接口铸铁尾接管 | DN100×75mm | 个 | 71.73 | 63.48 |
| 3562 | 柔性接口铸铁尾接管 | DN100×100mm | 个 | 80.29 | 71.05 |
| 3563 | 柔性接口铸铁尾接管 | DN150×100mm | 个 | 124.18 | 109.90 |
| 3564 | 柔性接口铸铁排水套轴 | DN50mm | 个 | 12.93 | 11.44 |
| 3565 | 柔性接口铸铁排水套轴 | DN75mm | 个 | 14.16 | 12.53 |
| 3566 | 柔性接口铸铁排水套轴 | DN100mm | 个 | 17.55 | 15.53 |
| 3567 | 柔性接口铸铁排水套轴 | DN150mm | 个 | 41.67 | 36.88 |
| 3568 | 柔性接口铸铁排水套轴 | DN200mm | 个 | 59.13 | 52.33 |
| 3569 | 柔性接口铸铁排水堵头 | DN50mm | 个 | 10.17 | 9.00 |
| 3570 | 柔性接口铸铁排水堵头 | DN75mm | 个 | 12.85 | 11.37 |
| 3571 | 柔性接口铸铁排水堵头 | DN100mm | 个 | 16.06 | 14.21 |
| 3572 | 柔性接口铸铁排水堵头 | DN150mm | 个 | 27.83 | 24.63 |
| 3573 | 柔性接口铸铁排水堵头 | DN200mm | 个 | 38.54 | 34.11 |
| 3574 | 柔性接口铸铁排水大小头 | DN75×50mm | 个 | 18.84 | 16.67 |
| 3575 | 柔性接口铸铁排水大小头 | DN100×50mm | 个 | 24.29 | 21.50 |
| 3576 | 柔性接口铸铁排水大小头 | DN100×75mm | 个 | 25.90 | 22.92 |
| 3577 | 柔性接口铸铁排水大小头 | DN150×50mm | 个 | 40.02 | 35.42 |
| 3578 | 柔性接口铸铁排水大小头 | DN150×75mm | 个 | 41.85 | 37.04 |
| 3579 | 柔性接口铸铁排水大小头 | DN150×100mm | 个 | 44.74 | 39.60 |
| 3580 | 柔性接口铸铁排水大小头 | DN200×100mm | 个 | 90.67 | 80.24 |
| 3581 | 柔性接口铸铁排水大小头 | DN200×150mm | 个 | 95.28 | 84.32 |
| 3582 | UPVC塑料排水管 | de 40mm | m | 7.50 | 6.64 |
| 3583 | UPVC塑料排水管 | de 50mm | m | 9.20 | 8.14 |
| 3584 | UPVC塑料排水管 | de 75mm | m | 14.90 | 13.19 |
| 3585 | UPVC塑料排水管 | de 90mm | m | 23.00 | 20.35 |
| 3586 | UPVC塑料排水管 | de 110mm | m | 27.50 | 24.34 |
| 3587 | UPVC塑料排水管 | de 125mm | m | 35.00 | 30.97 |
| 3588 | UPVC塑料排水管 | de 160mm | m | 50.00 | 44.25 |
| 3589 | UPVC塑料排水管 | de 200mm | m | 81.00 | 71.68 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 2024年4 季度 含 税单价 | 2024年4 季度 不 含税单价 |
| 3590 | UPVC塑料排水管 | de 250mm | m | 130.00 | 115.04 |
| 3591 | UPVC螺旋消音排水管 | de 50 mm | m | 20.60 | 18.23 |
| 3592 | UPVC螺旋消音排水管 | de 100 mm | m | 29.00 | 25.66 |
| 3593 | UPVC螺旋消音排水管 | de 150 mm | m | 76.90 | 68.05 |
| 3594 | UPVC螺旋消音排水管 | de 75 mm | m | 20.87 | 18.47 |
| 3595 | UPVC螺旋消音排水管 | de 110 mm | m | 29.40 | 26.02 |
| 3596 | UPVC螺旋消音排水管 | de 160 mm | m | 54.97 | 48.65 |
| 3597 | UPVC侧向进水消音三通 | de 75×50 mm | 个 | 31.00 | 27.43 |
| 3598 | UPVC侧向进水消音三通 | de 75×75 mm | 个 | 44.00 | 38.94 |
| 3599 | UPVC侧向进水消音三通 | de 110×50 mm | 个 | 56.00 | 49.56 |
| 3600 | UPVC侧向进水消音三通 | de 110×75 mm | 个 | 63.00 | 55.75 |
| 3601 | UPVC侧向进水消音三通 | de 110×110 mm | 个 | 67.20 | 59.47 |
| 3602 | UPVC侧向进水消音三通 | de 160×110 mm | 个 | 98.00 | 86.73 |
| 3603 | UPVC侧向进水消音四通 | de 110×110 mm | 个 | 93.00 | 82.30 |
| 3604 | UPVC侧向进水消音四通 | de 160×110 mm | 个 | 126.00 | 111.50 |
| 3605 | UPVC侧向进水立体消音四通 | de 160×110 mm | 个 | 180.00 | 159.29 |
| 3606 | UPVC侧向进水立体消音四通 | de 110×110 mm | 个 | 316.00 | 279.65 |
| 3607 | UPVC塑料清扫口 | de 50mm | 个 | 3.60 | 3.19 |
| 3608 | UPVC塑料清扫口 | de 75mm | 个 | 4.00 | 3.54 |
| 3609 | UPVC塑料清扫口 | de 110mm | 个 | 7.90 | 6.99 |
| 3610 | UPVC塑料清扫口 | de 160mm | 个 | 10.70 | 9.47 |
| 3611 | UPVC塑料排水三通 | de 50mm | 个 | 2.70 | 2.39 |
| 3612 | UPVC塑料排水三通 | de 75mm | 个 | 5.90 | 5.22 |
| 3613 | UPVC塑料排水三通 | de 110mm | 个 | 12.10 | 10.71 |
| 3614 | UPVC塑料排水三通 | de 160mm | 个 | 27.00 | 23.89 |
| 3615 | UPVC塑料排水三通 | de 200mm | 个 | 34.00 | 30.09 |
| 3616 | UPVC塑料排水三通 | de 250mm | 个 | 43.80 | 38.76 |
| 3617 | UPVC塑料排水异径三通 | de 75×50mm | 个 | 5.00 | 4.42 |
| 3618 | UPVC塑料排水异径三通 | de 110×50mm | 个 | 7.90 | 6.99 |
| 3619 | UPVC塑料排水异径三通 | de 110×75mm | 个 | 8.70 | 7.70 |
| 3620 | UPVC塑料排水异径三通（带检口） | de 110×50mm | 个 | 8.10 | 7.17 |
| 3621 | UPVC塑料排水异径三通 | de 160×110mm | 个 | 18.10 | 16.02 |
| 3622 | UPVC塑料排水异径三通（带检口） | de 160×110mm | 个 | 22.60 | 20.00 |
| 3623 | UPVC塑料排水45 °斜三通 | de 50mm | 个 | 5.70 | 5.04 |
| 3624 | UPVC塑料排水45 °斜三通 | de 75mm | 个 | 6.80 | 6.02 |
| 3625 | UPVC塑料排水45 °斜三通 | de 110mm | 个 | 13.90 | 12.30 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 2024年4 季度 含 税单价 | 2024年4 季度 不 含税单价 |
| 3626 | UPVC塑料排水45 °斜三通 | de 160mm | 个 | 36.00 | 31.86 |
| 3627 | UPVC塑料排水45 °斜三通 | de 75×50mm | 个 | 5.90 | 5.22 |
| 3628 | UPVC塑料排水45 °斜三通 | de 110×50mm | 个 | 9.70 | 8.58 |
| 3629 | UPVC塑料排水45 °斜三通 | de 110×75mm | 个 | 13.00 | 11.50 |
| 3630 | UPVC塑料排水45 °斜三通 | de 160×110mm | 个 | 43.00 | 38.05 |
| 3631 | UPVC塑料排水四通 | de 50mm | 个 | 3.70 | 3.27 |
| 3632 | UPVC塑料排水四通 | de 75mm | 个 | 5.60 | 4.96 |
| 3633 | UPVC塑料排水四通 | de 110mm | 个 | 16.20 | 14.34 |
| 3634 | UPVC塑料排水四通 | de 160mm | 个 | 28.00 | 24.78 |
| 3635 | UPVC塑料排水异径四通 | de 75×50mm | 个 | 5.00 | 4.42 |
| 3636 | UPVC塑料排水异径四通 | de 110×50mm | 个 | 19.00 | 16.81 |
| 3637 | UPVC塑料排水异径四通 | de 110×75mm | 个 | 25.00 | 22.12 |
| 3638 | UPVC塑料排水异径四通 | de 160×110mm | 个 | 44.00 | 38.94 |
| 3639 | UPVC塑料排水45 °弯头 | de 50mm | 个 | 4.20 | 3.72 |
| 3640 | UPVC塑料排水45 °弯头 | de 75mm | 个 | 7.20 | 6.37 |
| 3641 | UPVC塑料排水45 °弯头 | de 110mm | 个 | 12.50 | 11.06 |
| 3642 | UPVC塑料排水45 °弯头 | de 160mm | 个 | 22.00 | 19.47 |
| 3643 | UPVC塑料排水45 °弯头 | de 200mm | 个 | 31.00 | 27.43 |
| 3644 | UPVC塑料排水45 °弯头 | de 250mm | 个 | 45.00 | 39.82 |
| 3645 | UPVC塑料排水45 °弯头（带检口） | de 110mm | 个 | 6.50 | 5.75 |
| 3646 | UPVC塑料排水45 °弯头（带检口） | de 160mm | 个 | 11.60 | 10.27 |
| 3647 | UPVC塑料排水90 °弯头 | de 40mm | 个 | 3.30 | 2.92 |
| 3648 | UPVC塑料排水90 °弯头 | de 50mm | 个 | 4.70 | 4.16 |
| 3649 | UPVC塑料排水90 °弯头 | de 75mm | 个 | 6.90 | 6.11 |
| 3650 | UPVC塑料排水90 °弯头 | de 110mm | 个 | 10.40 | 9.20 |
| 3651 | UPVC塑料排水90 °弯头 | de 160mm | 个 | 14.20 | 12.57 |
| 3652 | UPVC塑料排水90 °弯头 | de 200mm | 个 | 19.50 | 17.26 |
| 3653 | UPVC塑料排水90 °弯头 | de 250mm | 个 | 24.00 | 21.24 |
| 3654 | UPVC塑料排水90 °弯头（带检口） | de 50mm | 个 | 3.10 | 2.74 |
| 3655 | UPVC塑料排水90 °弯头（带检口） | de 75mm | 个 | 4.00 | 3.54 |
| 3656 | UPVC塑料排水90 °弯头（带检口） | de 110mm | 个 | 7.60 | 6.73 |
| 3657 | UPVC塑料排水90 °弯头（带检口） | de 160mm | 个 | 17.00 | 15.04 |
| 3658 | UPVC塑料P型带检口存水弯 | de 50mm | 个 | 6.20 | 5.49 |
| 3659 | UPVC塑料P型带检口存水弯 | de 75mm | 个 | 9.80 | 8.67 |
| 3660 | UPVC塑料P型带检口存水弯 | de 110mm | 个 | 12.60 | 11.15 |
| 3661 | UPVC塑料P型带检口存水弯 | de 160mm | 个 | 21.50 | 19.03 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 2024年4 季度 含 税单价 | 2024年4 季度 不 含税单价 |
| 3662 | UPVC塑料排水直接头 | de 40mm | 个 | 1.00 | 0.88 |
| 3663 | UPVC塑料排水直接头 | de 50mm | 个 | 1.50 | 1.33 |
| 3664 | UPVC塑料排水直接头 | de 75mm | 个 | 2.90 | 2.57 |
| 3665 | UPVC塑料排水直接头 | de 90mm | 个 | 3.70 | 3.27 |
| 3666 | UPVC塑料排水直接头 | de 110mm | 个 | 5.00 | 4.42 |
| 3667 | UPVC塑料排水直接头 | de 160mm | 个 | 6.10 | 5.40 |
| 3668 | UPVC塑料排水直接头 | de 200mm | 个 | 8.10 | 7.17 |
| 3669 | UPVC塑料排水直接头 | de 250mm | 个 | 11.20 | 9.91 |
| 3670 | UPVC塑料立管伸缩节 | de 50mm | 个 | 2.80 | 2.48 |
| 3671 | UPVC塑料立管伸缩节 | de 75mm | 个 | 3.30 | 2.92 |
| 3672 | UPVC塑料立管伸缩节 | de 110mm | 个 | 5.70 | 5.04 |
| 3673 | UPVC塑料立管伸缩节 | de 160mm | 个 | 12.10 | 10.71 |
| 3674 | UPVC塑料立管伸缩节 | de 200mm | 个 | 135.00 | 119.47 |
| 3675 | UPVC塑料立管伸缩节 | de 250mm | 个 | 15.00 | 13.27 |
| 3676 | UPVC塑料排水偏心异径接头 | de 75×50mm | 个 | 3.90 | 3.45 |
| 3677 | UPVC塑料排水偏心异径接头 | de 110×50mm | 个 | 4.90 | 4.34 |
| 3678 | UPVC塑料排水偏心异径接头 | de 110×75mm | 个 | 5.20 | 4.60 |
| 3679 | UPVC塑料排水偏心异径接头 | de 160×110mm | 个 | 8.70 | 7.70 |
| 3680 | UPVC塑料排水偏心异径接头 | de 200×160mm | 个 | 12.20 | 10.80 |
| 3681 | upvc建筑排水加强型旋流接头 | de110 | 个 | 268.00 | 237.17 |
| 3682 | S型塑料存水弯 | de 32mm | 个 | 7.90 | 6.99 |
| 3683 | S型塑料存水弯 | de 40mm | 个 | 8.80 | 7.79 |
| 3684 | S型塑料存水弯 | de 50mm | 个 | 10.10 | 8.94 |
| 3685 | PP-R冷水管 | 1.25mpa de 20×2.0 mm | m | 3.97 | 3.51 |
| 3686 | PP-R冷水管 | 1.25mpa de 25×2.3 mm | m | 5.40 | 4.78 |
| 3687 | PP-R冷水管 | 1.25mpa de 32×2.9 mm | m | 9.55 | 8.45 |
| 3688 | PP-R冷水管 | 1.25mpa de 40×3.7 mm | m | 15.87 | 14.04 |
| 3689 | PP-R冷水管 | 1.25mpa de 50×4.6 mm | m | 22.48 | 19.90 |
| 3690 | PP-R冷水管 | 1.25mpa de 63×5.8 mm | m | 34.38 | 30.43 |
| 3691 | PP-R冷水管 | 1.25mpa de 75×6.8 mm | m | 48.30 | 42.74 |
| 3692 | PP-R冷水管 | 1.25mpa de 90×8.2 mm | m | 69.00 | 61.06 |
| 3693 | PP-R冷水管 | 1.25mpa de 110×10 mm | m | 126.50 | 111.95 |
| 3694 | PP-R冷水管 | 1.6mpa de 20×2.3 mm | m | 4.76 | 4.21 |
| 3695 | PP-R冷水管 | 1.6mpa de 25×2.8 mm | m | 7.25 | 6.41 |
| 3696 | PP-R冷水管 | 1.6mpa de 32×3.6 mm | m | 12.30 | 10.89 |
| 3697 | PP-R冷水管 | 1.6mpa de 40×4.5 mm | m | 22.77 | 20.15 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 2024年4 季度 含 税单价 | 2024年4 季度 不 含税单价 |
| 3698 | PP-R冷水管 | 1.6mpa de 50×5.6 mm | m | 35.19 | 31.14 |
| 3699 | PP-R冷水管 | 1.6mpa de 63×7.1 mm | m | 55.20 | 48.85 |
| 3700 | PP-R冷水管 | 1.6mpa de 75×8.4 mm | m | 75.90 | 67.17 |
| 3701 | PP-R冷水管 | 1.6mpa de 90×10.1 mm | m | 110.40 | 97.70 |
| 3702 | PP-R冷水管 | 1.6mpa de 110×12.3 mm | m | 163.30 | 144.51 |
| 3703 | PP-R热水管 | 2.5mpa de 20×3.4 mm | m | 7.48 | 6.62 |
| 3704 | PP-R热水管 | 2.5mpa de 25×4.2 mm | m | 12.80 | 11.33 |
| 3705 | PP-R热水管 | 2.5mpa de 32×5.4 mm | m | 20.47 | 18.12 |
| 3706 | PP-R热水管 | 2.5mpa de 40×6.7 mm | m | 32.20 | 28.50 |
| 3707 | PP-R热水管 | 2.5mpa de 50×8.3 mm | m | 49.45 | 43.76 |
| 3708 | PP-R热水管 | 2.5mpa de 63×10.5 mm | m | 79.35 | 70.22 |
| 3709 | PP-R热水管 | 2.5mpa de 75×12.5 mm | m | 111.55 | 98.72 |
| 3710 | PP-R热水管 | 2.5mpa de 90×15 mm | m | 155.25 | 137.39 |
| 3711 | PP-R热水管 | 2.5mpa de 110×18.3 mm | m | 240.35 | 212.70 |
| 3712 | PP-R热水管 | 2.0mpa de 20×2.8 mm | m | 6.10 | 5.39 |
| 3713 | PP-R热水管 | 2.0mpa de 25×3.5 mm | m | 10.93 | 9.67 |
| 3714 | PP-R热水管 | 2.0mpa de 32×4.4 mm | m | 15.30 | 13.54 |
| 3715 | PP-R热水管 | 2.0mpa de 40×5.5 mm | m | 25.53 | 22.59 |
| 3716 | PP-R热水管 | 2.0mpa de 50×6.9 mm | m | 38.99 | 34.50 |
| 3717 | PP-R热水管 | 2.0mpa de 63×8.6 mm | m | 66.24 | 58.62 |
| 3718 | PP-R热水管 | 2.0mpa de 75×10.3 mm | m | 91.54 | 81.01 |
| 3719 | PP-R热水管 | 2.0mpa de 90×12.3 mm | m | 132.25 | 117.04 |
| 3720 | PP-R热水管 | 2.0mpa de 110×15.1 mm | m | 201.25 | 178.10 |
| 3721 | PP-R 铝塑管 | 2.0mpa de 20×2.8 mm | m | 8.90 | 7.88 |
| 3722 | PP-R 铝塑管 | 2.0mpa de 25×3.5 mm | m | 13.00 | 11.50 |
| 3723 | PP-R 铝塑管 | 2.0mpa de 32×4.4 mm | m | 19.70 | 17.43 |
| 3724 | PP-R 铝塑管 | 2.0mpa de 40×5.5 mm | m | 29.30 | 25.93 |
| 3725 | PP-R 铝塑管 | 2.0mpa de 50×6.9 mm | m | 51.00 | 45.13 |
| 3726 | PP-R 铝塑管 | 2.0mpa de 63×8.6 mm | m | 80.00 | 70.80 |
| 3727 | PP-R 铝塑管 | 2.5mpa de 20×3.4 mm | m | 10.40 | 9.20 |
| 3728 | PP-R 铝塑管 | 2.5mpa de 25×4.2 mm | m | 14.90 | 13.19 |
| 3729 | PP-R 铝塑管 | 2.5mpa de 32×5.4 mm | m | 23.30 | 20.62 |
| 3730 | PP-R 铝塑管 | 2.5mpa de 40×6.7 mm | m | 33.70 | 29.82 |
| 3731 | PP-R 铝塑管 | 2.5mpa de 50×8.3 mm | m | 57.30 | 50.71 |
| 3732 | PP-R 铝塑管 | 2.5mpa de 63×10.5 mm | m | 85.00 | 75.22 |
| 3733 | PP-R管件 | de 20 mm（综合） | 个 | 3.14 | 2.78 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 2024年4 季度 含 税单价 | 2024年4 季度 不 含税单价 |
| 3734 | PP-R管件 | de 25 mm（综合） | 个 | 3.84 | 3.40 |
| 3735 | PP-R管件 | de 32 mm（综合） | 个 | 5.02 | 4.44 |
| 3736 | PP-R管件 | de 40 mm（综合） | 个 | 8.04 | 7.12 |
| 3737 | PP-R管件 | de 50 mm（综合） | 个 | 11.78 | 10.42 |
| 3738 | PP-R管件 | de 63 mm（综合） | 个 | 22.83 | 20.20 |
| 3739 | PP-R管件 | de 75 mm（综合） | 个 | 72.82 | 64.44 |
| 3740 | PP-R管件 | de 90 mm（综合） | 个 | 90.15 | 79.78 |
| 3741 | PP-R管件 | de 110 mm（综合） | 个 | 183.29 | 162.20 |
| 3742 | PP-R内丝直通 | de 20 mm | 个 | 11.00 | 9.73 |
| 3743 | PP-R内丝直通 | de 25 mm | 个 | 15.00 | 13.27 |
| 3744 | PP-R内丝直通 | de 32 mm | 个 | 20.60 | 18.23 |
| 3745 | PP-R内丝直通 | de 40 mm | 个 | 32.00 | 28.32 |
| 3746 | PP-R内丝直通 | de 50 mm | 个 | 35.75 | 31.64 |
| 3747 | PP-R内丝直通 | de 63 mm | 个 | 38.80 | 34.34 |
| 3748 | PP-R外丝直通 | de 20 mm | 个 | 11.00 | 9.73 |
| 3749 | PP-R外丝直通 | de 25 mm | 个 | 15.17 | 13.42 |
| 3750 | PP-R外丝直通 | de 32 mm | 个 | 23.80 | 21.06 |
| 3751 | PP-R外丝直通 | de 40 mm | 个 | 24.20 | 21.42 |
| 3752 | PP-R外丝直通 | de 50 mm | 个 | 43.20 | 38.23 |
| 3753 | PP-R外丝直通 | de 63 mm | 个 | 103.88 | 91.93 |
| 3754 | PP-R变径三通 | de 25×20 mm | 个 | 2.44 | 2.16 |
| 3755 | PP-R变径三通 | de 32×20 mm | 个 | 4.12 | 3.65 |
| 3756 | PP-R变径三通 | de 32×25 mm | 个 | 4.36 | 3.86 |
| 3757 | PP-R变径三通 | de 40×20 mm | 个 | 6.44 | 5.70 |
| 3758 | PP-R变径三通 | de 40×25 mm | 个 | 6.93 | 6.13 |
| 3759 | PP-R变径三通 | de 50×25 mm | 个 | 11.23 | 9.94 |
| 3760 | PP-R变径三通 | de 50×32 mm | 个 | 12.64 | 11.19 |
| 3761 | PP-R变径三通 | de 50×40 mm | 个 | 14.32 | 12.67 |
| 3762 | PP-R变径三通 | de 63×25 mm | 个 | 18.50 | 16.37 |
| 3763 | PP-R变径三通 | de 63×32 mm | 个 | 20.00 | 17.70 |
| 3764 | PP-R变径三通 | de 63×40 mm | 个 | 22.00 | 19.47 |
| 3765 | PP-R变径三通 | de 63×50 mm | 个 | 23.50 | 20.80 |
| 3766 | PP-R变径三通 | de 75×32 mm | 个 | 30.30 | 26.81 |
| 3767 | PP-R变径三通 | de 75×40 mm | 个 | 32.94 | 29.15 |
| 3768 | PP-R变径三通 | de 90×50 mm | 个 | 55.10 | 48.76 |
| 3769 | PP-R变径三通 | de 90×63 mm | 个 | 61.86 | 54.74 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 2024年4 季度 含 税单价 | 2024年4 季度 不 含税单价 |
| 3770 | PP-R变径三通 | de 90×75 mm | 个 | 70.62 | 62.50 |
| 3771 | PP-R变径三通 | de 110×50 mm | 个 | 93.42 | 82.67 |
| 3772 | PP-R变径三通 | de 110×75 mm | 个 | 111.89 | 99.02 |
| 3773 | PP-R内丝弯头 | de 20 mm | 个 | 8.00 | 7.08 |
| 3774 | PP-R内丝弯头 | de 25 mm | 个 | 12.20 | 10.80 |
| 3775 | PP-R内丝弯头 | de 32 mm | 个 | 30.26 | 26.78 |
| 3776 | PP-R内丝弯头 | de 40 mm | 个 | 50.44 | 44.64 |
| 3777 | PP-R堵头 | de 20 mm | 个 | 1.32 | 1.17 |
| 3778 | PP-R堵头 | de 25 mm | 个 | 1.66 | 1.47 |
| 3779 | PP-R堵头 | de 32 mm | 个 | 2.04 | 1.81 |
| 3780 | PP-R堵头 | de 40 mm | 个 | 3.10 | 2.74 |
| 3781 | PP-R堵头 | de 50 mm | 个 | 4.04 | 3.58 |
| 3782 | PP-R堵头 | de 63 mm | 个 | 6.90 | 6.11 |
| 3783 | ABS给水管 | 1.0Mpa de 20 mm | 个 | 5.50 | 4.87 |
| 3784 | ABS给水管 | 1.0Mpa de 25 mm | 个 | 7.00 | 6.19 |
| 3785 | ABS给水管 | 1.0Mpa de 32 mm | 个 | 10.10 | 8.94 |
| 3786 | ABS给水管 | 1.0Mpa de 40 mm | 个 | 15.90 | 14.07 |
| 3787 | ABS给水管 | 1.0Mpa de 50 mm | 个 | 24.20 | 21.42 |
| 3788 | ABS给水管 | 1.0Mpa de 63 mm | 个 | 35.60 | 31.50 |
| 3789 | ABS给水管 | 1.0Mpa de 75 mm | 个 | 50.20 | 44.42 |
| 3790 | ABS给水管 | 1.0Mpa de 90 mm | 个 | 68.00 | 60.18 |
| 3791 | ABS给水管 | 1.0Mpa de 110 mm | 个 | 82.10 | 72.65 |
| 3792 | ABS管件 | de 20 mm | m | 2.10 | 1.86 |
| 3793 | ABS管件 | de 25 mm | m | 2.81 | 2.49 |
| 3794 | ABS管件 | de 32 mm | m | 3.62 | 3.20 |
| 3795 | ABS管件 | de 40 mm | m | 7.01 | 6.20 |
| 3796 | ABS管件 | de 50 mm | m | 9.00 | 7.96 |
| 3797 | ABS管件 | de 63 mm | m | 12.50 | 11.06 |
| 3798 | ABS管件 | de 75 mm | m | 22.60 | 20.00 |
| 3799 | ABS管件 | de 90 mm | m | 52.00 | 46.02 |
| 3800 | ABS管件 | de 110 mm | m | 80.00 | 70.80 |
| 3801 | PB给水管热熔 | 1.25mpa S5 de 20×2.0 mm | m | 12.00 | 10.62 |
| 3802 | PB给水管热熔 | 1.25mpa S5 de 25×2.3 mm | m | 17.20 | 15.22 |
| 3803 | PB给水管热熔 | 1.25mpa S5 de 32×2.9 mm | m | 31.00 | 27.43 |
| 3804 | PB给水管热熔 | 1.6mpa S4 de 16×2.0 mm | m | 10.00 | 8.85 |
| 3805 | PB给水管热熔 | 1.6mpa S4 de 20×2.3 mm | m | 13.70 | 12.12 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 2024年4 季度 含 税单价 | 2024年4 季度 不 含税单价 |
| 3806 | PB给水管热熔 | 1.6mpa S4 de 25×2.8 mm | m | 21.60 | 19.12 |
| 3807 | PB给水管热熔 | 1.6mpa S4 de 32×3.6 mm | m | 37.30 | 33.01 |
| 3808 | PB给水管热熔 | 2.0mpa S3.2 de 20×2.8 mm | m | 15.30 | 13.54 |
| 3809 | PB给水管热熔 | 2.0mpa S3.2 de 25×3.5 mm | m | 28.67 | 25.37 |
| 3810 | PB给水管热熔 | 2.0mpa S3.2 de 32×4.4 mm | m | 46.00 | 40.71 |
| 3811 | PB给水管机械插接 | 1.25mpa S5 as 15×1.6 mm | m | 9.10 | 8.05 |
| 3812 | PB给水管机械插接 | 1.25mpa S5 as 18×1.6 mm | m | 10.40 | 9.20 |
| 3813 | PB给水管机械插接 | 1.25mpa S5 as 22×2.1 mm | m | 15.80 | 13.98 |
| 3814 | PB给水管机械插接 | 1.25mpa S5 as 28×2.7 mm | m | 25.70 | 22.74 |
| 3815 | PB采暖管机械插接 | 1.25mpa S5 as 18×1.6 mm | m | 9.60 | 8.50 |
| 3816 | PB采暖管机械插接 | 1.25mpa S5 as 22×2.1 mm | m | 14.70 | 13.01 |
| 3817 | PB采暖管机械插接 | 1.25mpa S5 as 28×2.7 mm | m | 13.20 | 11.68 |
| 3818 | PB采暖管热熔 | 1.25mpa S5 de 20×2.0 mm | m | 10.00 | 8.85 |
| 3819 | PB采暖管热熔 | 1.25mpa S5 de 25×2.3 mm | m | 18.15 | 16.06 |
| 3820 | PB采暖管热熔 | 1.25mpa S5 de 32×2.9 mm | m | 27.00 | 23.89 |
| 3821 | PB采暖管热熔 | 1.6mpa S4 de 16×2.0 mm | m | 8.10 | 7.17 |
| 3822 | PB采暖管热熔 | 1.6mpa S4 de 20×2.3 mm | m | 11.60 | 10.27 |
| 3823 | PB采暖管热熔 | 1.6mpa S4 de 25×2.8 mm | m | 18.50 | 16.37 |
| 3824 | PB采暖管热熔 | 1.6mpa S4 de 32×3.6 mm | m | 32.60 | 28.85 |
| 3825 | PB采暖管热熔 | 2.0mpa S3.2 de 20×2.8 mm | m | 13.70 | 12.12 |
| 3826 | PB采暖管热熔 | 2.0mpa S3.2 de 25×3.5 mm | m | 24.00 | 21.24 |
| 3827 | PB采暖管热熔 | 2.0mpa S3.2 de 32×4.4 mm | m | 37.20 | 32.92 |
| 3828 | PB阻氧采暖管热熔 | 1.25mpa S5 de 20×2.0 mm | m | 14.00 | 12.39 |
| 3829 | PB阻氧采暖管热熔 | 1.25mpa S5 de 25×2.3 mm | m | 22.80 | 20.18 |
| 3830 | PB阻氧采暖管热熔 | 1.25mpa S5 de 32×2.9 mm | m | 36.70 | 32.48 |
| 3831 | PB阻氧采暖管热熔 | 1.6mpa S4 de 16×2.0 mm | m | 11.70 | 10.35 |
| 3832 | PB阻氧采暖管热熔 | 1.6mpa S4 de 20×2.3 mm | m | 15.30 | 13.54 |
| 3833 | PB阻氧采暖管热熔 | 1.6mpa S4 de 25×2.8 mm | m | 25.00 | 22.12 |
| 3834 | PB阻氧采暖管热熔 | 1.6mpa S4 de 32×3.6 mm | m | 44.50 | 39.38 |
| 3835 | PB阻氧采暖管热熔 | 2.0mpa S3.2 de 20×2.8 mm | m | 21.70 | 19.20 |
| 3836 | PB阻氧采暖管热熔 | 2.0mpa S3.2 de 25×3.5 mm | m | 33.00 | 29.20 |
| 3837 | PB阻氧采暖管热熔 | 2.0mpa S3.2 de 32×4.4 mm | m | 54.00 | 47.79 |
| 3838 | PB地板采暖专用管热熔 | 1.25mpa S5 de 20×2.0 mm | m | 9.10 | 8.05 |
| 3839 | PB地板采暖专用管热熔 | 1.6mpa S4 de 20×2.3 mm | m | 10.50 | 9.29 |
| 3840 | 暖气用阻氧铝合金衬PB管 | dn20 | m | 25.28 | 22.37 |
| 3841 | 暖气用阻氧铝合金衬PB管 | dn25 | m | 32.97 | 29.18 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 2024年4 季度 含 税单价 | 2024年4 季度 不 含税单价 |
| 3842 | 暖气用阻氧铝合金衬PB管 | dn32 | m | 50.75 | 44.91 |
| 3843 | PB给水直通（热熔） | de 16×16 mm | 个 | 6.72 | 5.95 |
| 3844 | PB给水直通（热熔） | de 20×20 mm | 个 | 7.36 | 6.51 |
| 3845 | PB给水直通（热熔） | de 25×25 mm | 个 | 9.10 | 8.05 |
| 3846 | PB给水直通（热熔） | de 32×32 mm | 个 | 10.75 | 9.51 |
| 3847 | PB采暖直通（热熔） | de 16×16 mm | 个 | 5.44 | 4.81 |
| 3848 | PB采暖直通（热熔） | de 20×20 mm | 个 | 6.08 | 5.38 |
| 3849 | PB采暖直通（热熔） | de 25×25 mm | 个 | 7.36 | 6.51 |
| 3850 | PB采暖直通（热熔） | de 32×32 mm | 个 | 9.28 | 8.21 |
| 3851 | PB给水90 °弯头 | de 16×16 mm | 个 | 6.78 | 6.00 |
| 3852 | PB给水90 °弯头 | de 20×20 mm | 个 | 7.50 | 6.64 |
| 3853 | PB给水90 °弯头 | de 25×25 mm | 个 | 9.92 | 8.78 |
| 3854 | PB给水90 °弯头 | de 32×32 mm | 个 | 11.39 | 10.08 |
| 3855 | PB采暖90 °弯头 | de 16×16 mm | 个 | 5.63 | 4.98 |
| 3856 | PB采暖90 °弯头 | de 20×20 mm | 个 | 6.14 | 5.43 |
| 3857 | PB采暖90 °弯头 | de 25×25 mm | 个 | 7.68 | 6.80 |
| 3858 | PB采暖90 °弯头 | de 32×32 mm | 个 | 9.47 | 8.38 |
| 3859 | PB给水等径三通（热熔） | de 16 mm | 个 | 8.00 | 7.08 |
| 3860 | PB给水等径三通（热熔） | de 20 mm | 个 | 9.34 | 8.27 |
| 3861 | PB给水等径三通（热熔） | de 25 mm | 个 | 11.20 | 9.91 |
| 3862 | PB给水等径三通（热熔） | de 32 mm | 个 | 15.23 | 13.48 |
| 3863 | PB采暖等径三通（热熔） | de 16 mm | 个 | 6.08 | 5.38 |
| 3864 | PB采暖等径三通（热熔） | de 20 mm | 个 | 7.36 | 6.51 |
| 3865 | PB采暖等径三通（热熔） | de 25 mm | 个 | 8.64 | 7.65 |
| 3866 | PB采暖等径三通（热熔） | de 32 mm | 个 | 12.74 | 11.27 |
| 3867 | PB采暖堵头（热熔） | de 20 mm | 个 | 2.94 | 2.60 |
| 3868 | PB采暖堵头（热熔） | de 25 mm | 个 | 3.71 | 3.28 |
| 3869 | PB铜活接（外丝） | de 20×1/2〞 | 个 | 17.00 | 15.04 |
| 3870 | PB铜活接（外丝） | de 25×3/4〞 | 个 | 22.00 | 19.47 |
| 3871 | PB铜活接（外丝） | de 32×1〞 | 个 | 34.00 | 30.09 |
| 3872 | PB铜活接（内丝） | de 20×1/2〞 | 个 | 18.00 | 15.93 |
| 3873 | PB铜活接（内丝） | de 25×3/4〞 | 个 | 23.00 | 20.35 |
| 3874 | PB铜活接（内丝） | de 32×1〞 | 个 | 36.00 | 31.86 |
| 3875 | PB塑料45 °弯头 | de 20 mm | 个 | 7.46 | 6.60 |
| 3876 | PB塑料45 °弯头 | de 25 mm | 个 | 9.50 | 8.41 |
| 3877 | PB塑料45 °弯头 | de 32 mm | 个 | 11.62 | 10.28 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 2024年4 季度 含 税单价 | 2024年4 季度 不 含税单价 |
| 3878 | PB塑料管帽 | de 20 mm | 个 | 2.77 | 2.45 |
| 3879 | PB塑料管帽 | de 25 mm | 个 | 3.90 | 3.45 |
| 3880 | PE-RT 管材 | S4 1.6Mpa（冷水）dn20×2.3 | m | 5.40 | 4.78 |
| 3881 | PE-RT 管材 | S4 1.6Mpa（冷水）dn25×2.8 | m | 7.80 | 6.90 |
| 3882 | PE-RT 管材 | S4 1.6Mpa（冷水）d320×3.6 | m | 12.60 | 11.15 |
| 3883 | PE-RT 管材 | S4 1.6Mpa（热水）dn20×2.3 | m | 5.90 | 5.22 |
| 3884 | PE-RT 管材 | S4 1.6Mpa（热水）dn25×3.5 | m | 9.00 | 7.96 |
| 3885 | PE-RT 管材 | S4 1.6Mpa（热水）dn32×4.4 | m | 14.30 | 12.65 |
| 3886 | 铝合金衬塑PE-RT | S4 1.6Mpa dn32×3.5 | m | 31.58 | 27.95 |
| 3887 | 铝合金衬塑PE-RT | S4 1.6Mpa dn40×4.3 | m | 45.71 | 40.45 |
| 3888 | 铝合金衬塑PE-RT | S4 1.6Mpa dn50×5.2 | m | 67.37 | 59.62 |
| 3889 | 铝合金衬塑PE-RT | S4 1.6Mpa dn63×6.4 | m | 102.68 | 90.87 |
| 3890 | 铝合金衬塑PE-RT | S4 1.6Mpa dn75×7.5 | m | 133.25 | 117.92 |
| 3891 | 铝合金衬塑PE-RT | S4 1.6Mpa dn90×9.1 | m | 192.08 | 169.98 |
| 3892 | 铝合金衬塑PE-RT | S4 1.6Mpa dn110×11 | m | 277.45 | 245.53 |
| 3893 | 铝合金衬塑PE-RT | S4 1.6Mpa dn125×12.9 | m | 431.22 | 381.61 |
| 3894 | 铝合金衬塑PE-RT | S4 1.6Mpa dn160×16.4 | m | 609.55 | 539.42 |
| 3895 | 铝合金衬塑PE-RT | S3.2 2.0Mpa dn20×2.9 | m | 16.44 | 14.55 |
| 3896 | 铝合金衬塑PE-RT | S3.2 2.0Mpa dn25×3.4 | m | 22.72 | 20.11 |
| 3897 | 铝合金衬塑PE-RT | S3.2 2.0Mpa dn32×4.2 | m | 35.41 | 31.34 |
| 3898 | 铝合金衬塑PE-RT | S3.2 2.0Mpa dn40×5.1 | m | 51.06 | 45.19 |
| 3899 | 铝合金衬塑PE-RT | S3.2 2.0Mpa dn50×6.2 | m | 75.74 | 67.03 |
| 3900 | 铝合金衬塑PE-RT | S3.2 2.0Mpa dn63×7.7 | m | 116.24 | 102.87 |
| 3901 | 铝合金衬塑PE-RT | S3.2 2.0Mpa dn75×9.0 | m | 155.37 | 137.50 |
| 3902 | 铝合金衬塑PE-RT | S3.2 2.0Mpa dn90×11.2 | m | 220.20 | 194.87 |
| 3903 | 铝合金衬塑PE-RT | S3.2 2.0Mpa dn110×13.6 | m | 319.29 | 282.56 |
| 3904 | 铝合金衬塑PE-RT | S3.2 2.0Mpa dn125×15.5 | m | 474.89 | 420.26 |
| 3905 | 铝合金衬塑PE-RT | S3.2 2.0Mpa dn160×19.7 | m | 693.91 | 614.08 |
| 3906 | 钢丝网骨架复合管SRTP | φ 110x5.5 (1.0MPa) | m | 56.69 | 50.17 |
| 3907 | 钢丝网骨架复合管SRTP | φ 140x5.6 (1.0MPa) | m | 73.83 | 65.34 |
| 3908 | 钢丝网骨架复合管SRTP | φ 160x6.0 (1.0MPa) | m | 90.39 | 79.99 |
| 3909 | 钢丝网骨架复合管SRTP | φ200x6.0 (1.0MPa) | m | 129.38 | 114.49 |
| 3910 | 钢丝网骨架复合管SRTP | φ225x8.0 (1.0MPa) | m | 178.71 | 158.15 |
| 3911 | 钢丝网骨架复合管SRTP | φ250x10.5 (1.0MPa) | m | 241.50 | 213.72 |
| 3912 | 钢丝网骨架复合管SRTP | φ315x11.5 (1.0MPa) | m | 328.90 | 291.06 |
| 3913 | 钢丝网骨架复合管SRTP | φ50x4.5 (1.6MPa) | m | 21.62 | 19.13 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 2024年4 季度 含 税单价 | 2024年4 季度 不 含税单价 |
| 3914 | 钢丝网骨架复合管SRTP | φ63x4.5 (1.6MPa) | m | 27.83 | 24.63 |
| 3915 | 钢丝网骨架复合管SRTP | φ75x5.0 (1.6MPa) | m | 36.23 | 32.06 |
| 3916 | 钢丝网骨架复合管SRTP | φ90x5.5 (1.6MPa) | m | 46.46 | 41.12 |
| 3917 | 钢丝网骨架复合管SRTP | φ 110x7.0 (1.6MPa) | m | 68.19 | 60.35 |
| 3918 | 钢丝网骨架复合管SRTP | φ 140x8.0 (1.6MPa) | m | 97.40 | 86.20 |
| 3919 | 钢丝网骨架复合管SRTP | φ 160x9.0 (1.6MPa) | m | 122.94 | 108.79 |
| 3920 | 钢丝网骨架复合管SRTP | φ200x9.5 (1.6MPa) | m | 162.27 | 143.60 |
| 3921 | 钢丝网骨架复合管SRTP | φ225x10.0 (1.6MPa) | m | 208.15 | 184.20 |
| 3922 | 钢丝网骨架复合管SRTP | φ250x12.0 (1.6MPa) | m | 266.80 | 236.11 |
| 3923 | 钢丝网骨架复合管SRTP | φ50x5.0 (2.0MPa) | m | 23.00 | 20.35 |
| 3924 | 钢丝网骨架复合管SRTP | φ63x5.0 (2.0MPa) | m | 29.67 | 26.26 |
| 3925 | 钢丝网骨架复合管SRTP | φ75x5.0 (2.0MPa) | m | 36.23 | 32.06 |
| 3926 | 钢丝网骨架复合管SRTP | φ90x5.5 (2.0MPa) | m | 46.46 | 41.12 |
| 3927 | 钢丝网骨架复合管SRTP | φ 110x7.0 (2.0MPa) | m | 68.19 | 60.35 |
| 3928 | 钢丝网骨架复合管SRTP | φ 140x8.5 (2.0MPa) | m | 102.00 | 90.27 |
| 3929 | 钢丝网骨架复合管SRTP | φ 160x9.5 (2.0MPa) | m | 128.23 | 113.47 |
| 3930 | 钢丝网骨架复合管SRTP | φ200x10.5 (2.0MPa) | m | 175.72 | 155.50 |
| 3931 | 钢丝网骨架复合管SRTP | φ225x10.5 (2.0MPa) | m | 216.08 | 191.23 |
| 3932 | 钢丝网骨架复合管SRTP | φ50x5.5 (2.5MPa) | m | 24.38 | 21.58 |
| 3933 | 钢丝网骨架复合管SRTP | φ63x5.5 (2.5MPa) | m | 31.63 | 27.99 |
| 3934 | 钢丝网骨架复合管SRTP | φ75x5.5 (2.5MPa) | m | 38.18 | 33.79 |
| 3935 | 钢丝网骨架复合管SRTP | φ90x5.5 (2.5MPa) | m | 46.46 | 41.12 |
| 3936 | 钢丝网骨架复合管SRTP | φ 110x7.5 (2.5MPa) | m | 71.88 | 63.61 |
| 3937 | 钢丝网骨架复合管SRTP | φ 140x9.0 (2.5MPa) | m | 106.60 | 94.34 |
| 3938 | 钢丝网骨架复合管SRTP | φ 160x10.5 (2.5MPa) | m | 138.58 | 122.63 |
| 3939 | 钢丝网骨架复合管SRTP | φ220x11.0 (2.5MPa) | m | 182.28 | 161.31 |
| 3940 | 玻璃钢排水管 | φ 110×1500mm | 个 | 20.50 | 18.14 |
| 3941 | 玻璃钢排水管 | φ 160×1500mm | 个 | 41.00 | 36.28 |
| 3942 | 玻璃钢异径三通 | φ 110×50mm | 个 | 14.60 | 12.92 |
| 3943 | 玻璃钢异径三通 | φ 160×50mm | 个 | 21.50 | 19.03 |
| 3944 | 玻璃钢弯头90 ° | φ 110mm | 个 | 8.60 | 7.61 |
| 3945 | 玻璃钢弯头90 ° | φ 160mm | 个 | 13.70 | 12.12 |
| 3946 | 玻璃钢排水管接件 | φ 110mm | 个 | 5.90 | 5.22 |
| 3947 | 玻璃钢排水管接件 | φ 160mm | 个 | 9.05 | 8.01 |
| 3948 | 玻璃钢伸缩节 | φ 110mm | 个 | 7.70 | 6.81 |
| 3949 | 玻璃钢伸缩节 | φ 160mm | 个 | 11.60 | 10.27 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 2024年4 季度 含 税单价 | 2024年4 季度 不 含税单价 |
| 3950 | 玻璃钢短管 | φ50mm | 个 | 4.90 | 4.34 |
| 3951 | 石棉雨水管 | φ 100mm | 个 | 2.35 | 2.08 |
| 3952 | 石棉水斗 | φ 100mm | 个 | 10.45 | 9.25 |
| 3953 | 石棉管接头 | φ 100mm | 个 | 3.40 | 3.01 |
| 3954 | UPVC雨水管 | φ 110\*2.2 | m | 30.00 | 26.55 |
| 3955 | UPVC雨水管 | φ50\*1.9 | m | 11.00 | 9.73 |
| 3956 | 硬聚氯乙烯三通 | φ 100×75mm | 个 | 6.50 | 5.75 |
| 3957 | 硬聚氯乙烯三通 | φ 100×50mm | 个 | 5.40 | 4.78 |
| 3958 | 硬聚氯乙烯管接头 | φ 100mm | 个 | 2.48 | 2.19 |
| 3959 | UPVC雨水管 | φ75\*2.2 | m | 18.00 | 15.93 |
| 3960 | UPVC雨水管 | φ 160\*2.7 | m | 60.00 | 53.10 |
| 3961 | UPVC雨水管 | φ200\*3.2 | m | 98.00 | 86.73 |
| 3962 | UPVC雨水管 | φ250\*3.2 | m | 150.00 | 132.74 |
| 3963 | UPVC雨水管 | de110\*4.0 | m | 47.80 | 42.30 |
| 3964 | 镀锌管件 | DN15mm（综合） | 个 | 1.27 | 1.12 |
| 3965 | 镀锌管件 | DN20mm（综合） | 个 | 2.26 | 2.00 |
| 3966 | 镀锌管件 | DN25mm（综合） | 个 | 3.79 | 3.35 |
| 3967 | 镀锌管件 | DN32mm（综合） | 个 | 5.30 | 4.69 |
| 3968 | 镀锌管件 | DN40mm（综合） | 个 | 6.44 | 5.70 |
| 3969 | 镀锌管件 | DN50mm（综合） | 个 | 10.08 | 8.92 |
| 3970 | 压制弯头 | φ45×2.5mm | 个 | 4.32 | 3.82 |
| 3971 | 压制弯头 | φ45×3mm | 个 | 5.13 | 4.54 |
| 3972 | 压制弯头 | φ45×3.5mm | 个 | 5.86 | 5.19 |
| 3973 | 压制弯头 | φ57×3mm | 个 | 6.21 | 5.50 |
| 3974 | 压制弯头 | φ57×3.5mm | 个 | 6.35 | 5.62 |
| 3975 | 压制弯头 | φ57×4mm | 个 | 6.48 | 5.73 |
| 3976 | 压制弯头 | φ76×3mm | 个 | 13.77 | 12.19 |
| 3977 | 压制弯头 | φ76×3.5mm | 个 | 14.31 | 12.66 |
| 3978 | 压制弯头 | φ76×4mm | 个 | 15.53 | 13.74 |
| 3979 | 压制弯头 | φ89×3.5mm | 个 | 14.72 | 13.03 |
| 3980 | 压制弯头 | φ89×4mm | 个 | 15.31 | 13.55 |
| 3981 | 压制弯头 | φ89×4.5mm | 个 | 15.93 | 14.10 |
| 3982 | 压制弯头 | φ 108×4mm | 个 | 16.34 | 14.46 |
| 3983 | 压制弯头 | φ 108×4.5mm | 个 | 17.15 | 15.18 |
| 3984 | 压制弯头 | φ 108×5mm | 个 | 17.82 | 15.77 |
| 3985 | 压制弯头 | φ 133×4.5mm | 个 | 28.35 | 25.09 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 2024年4 季度 含 税单价 | 2024年4 季度 不 含税单价 |
| 3986 | 压制弯头 | φ 133×5mm | 个 | 29.84 | 26.41 |
| 3987 | 压制弯头 | φ 133×5.5mm | 个 | 30.78 | 27.24 |
| 3988 | 压制弯头 | φ 159×5mm | 个 | 42.00 | 37.17 |
| 3989 | 压制弯头 | φ 159×5.5mm | 个 | 45.84 | 40.57 |
| 3990 | 压制弯头 | φ 159×6mm | 个 | 49.28 | 43.61 |
| 3991 | 压制弯头 | φ 194×5.5mm | 个 | 58.05 | 51.37 |
| 3992 | 压制弯头 | φ 194×6mm | 个 | 62.10 | 54.96 |
| 3993 | 压制弯头 | φ 194×6.5mm | 个 | 66.29 | 58.66 |
| 3994 | 压制弯头 | φ219×6.5mm | 个 | 97.20 | 86.02 |
| 3995 | 压制弯头 | φ219×7mm | 个 | 104.44 | 92.42 |
| 3996 | 压制弯头 | φ219×7.5mm | 个 | 111.51 | 98.68 |
| 3997 | 压制弯头 | φ245×7mm | 个 | 144.45 | 127.83 |
| 3998 | 压制弯头 | φ245×7.5mm | 个 | 154.79 | 136.98 |
| 3999 | 压制弯头 | φ245×8mm | 个 | 161.73 | 143.12 |
| 4000 | 压制弯头 | φ273×7mm | 个 | 165.78 | 146.71 |
| 4001 | 压制弯头 | φ273×7.5mm | 个 | 172.40 | 152.57 |
| 4002 | 压制弯头 | φ273×8mm | 个 | 179.55 | 158.89 |
| 4003 | 压制弯头 | φ325×8.5mm | 个 | 246.65 | 218.27 |
| 4004 | 压制弯头 | φ325×9mm | 个 | 261.77 | 231.65 |
| 4005 | 压制弯头 | φ325×10mm | 个 | 290.93 | 257.46 |
| 4006 | 压制弯头 | φ351×8.5mm | 个 | 267.03 | 236.31 |
| 4007 | 压制弯头 | φ351×9mm | 个 | 282.70 | 250.18 |
| 4008 | 压制弯头 | φ351× 10mm | 个 | 298.40 | 264.07 |
| 4009 | 不锈钢弯头 | φ38mm | 个 | 7.60 | 6.73 |
| 4010 | 不锈钢弯头 | φ51mm | 个 | 15.00 | 13.27 |
| 4011 | 钢板焊制带箅水斗 | - | 个 | 2.88 | 2.55 |
| 4012 | 石棉雨水斗 | - | 个 | 30.00 | 26.55 |
| 4013 | 硬聚氯乙烯水管斗 | DN100 mm | 个 | 9.50 | 8.41 |
| 4014 | 硬聚氯乙烯水管斗 | DN75 mm | 个 | 7.50 | 6.64 |
| 4015 | Y型过滤器 | DN15 mm | 个 | 9.00 | 7.96 |
| 4016 | Y型过滤器 | DN20 mm | 个 | 11.00 | 9.73 |
| 4017 | Y型过滤器 | DN25 mm | 个 | 15.00 | 13.27 |
| 4018 | Y型过滤器 | DN32 mm | 个 | 23.00 | 20.35 |
| 4019 | Y型过滤器 | DN40 mm | 个 | 32.00 | 28.32 |
| 4020 | Y型过滤器 | DN50 mm | 个 | 40.00 | 35.40 |
| 4021 | Y型过滤器 | DN65 mm | 个 | 50.00 | 44.25 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 2024年4 季度 含 税单价 | 2024年4 季度 不 含税单价 |
| 4022 | Y型过滤器 | DN80 mm | 个 | 75.00 | 66.37 |
| 4023 | Y型过滤器 | DN100 mm | 个 | 90.00 | 79.65 |
| 4024 | Y型过滤器 | DN125 mm | 个 | 130.00 | 115.04 |
| 4025 | Y型过滤器 | DN150 mm | 个 | 190.00 | 168.14 |
| 4026 | Y型过滤器 | DN200 mm | 个 | 260.00 | 230.09 |
| 4027 | Y型过滤器（铜制） | dn20 mm 1.6Mpa | 个 | 24.00 | 21.24 |
| 4028 | Y型过滤器（铜制） | dn25 mm 1.6Mpa | 个 | 35.00 | 30.97 |
| 4029 | Y型过滤器（铜制） | dn32 mm 1.6Mpa | 个 | 44.00 | 38.94 |
| 4030 | 可曲挠橡胶接头 | DN40 mm | 个 | 35.00 | 30.97 |
| 4031 | 可曲挠橡胶接头 | DN50 mm | 个 | 47.00 | 41.59 |
| 4032 | 可曲挠橡胶接头 | DN65 mm | 个 | 60.00 | 53.10 |
| 4033 | 可曲挠橡胶接头 | DN80 mm | 个 | 80.00 | 70.80 |
| 4034 | 可曲挠橡胶接头 | DN100 mm | 个 | 96.00 | 84.96 |
| 4035 | 可曲挠橡胶接头 | DN125 mm | 个 | 130.00 | 115.04 |
| 4036 | 可曲挠橡胶接头 | DN150 mm | 个 | 170.00 | 150.44 |
| 4037 | 可曲挠橡胶接头 | DN200 mm | 个 | 250.00 | 221.24 |
| 4038 | 压力表旋塞 | DN15 mm | 个 | 20.00 | 17.70 |
| 4039 | 压力弯管 | DN15 mm | 个 | 22.00 | 19.47 |
| 4040 | 压力表 |  | 块 | 50.00 | 44.25 |
| 4041 | 水位计 | DN15 mm | 套 | 64.00 | 56.64 |
| 4042 | 柔性铸铁管不锈钢卡箍 | DN50 mm | 个 | 19.60 | 17.35 |
| 4043 | 柔性铸铁管不锈钢卡箍 | DN75 mm | 个 | 25.85 | 22.88 |
| 4044 | 柔性铸铁管不锈钢卡箍 | DN100 mm | 个 | 37.70 | 33.36 |
| 4045 | 柔性铸铁管不锈钢卡箍 | DN125 mm | 个 | 49.40 | 43.72 |
| 4046 | 柔性铸铁管不锈钢卡箍 | DN150 mm | 个 | 60.50 | 53.54 |
| 4047 | 钢性卡箍 | DN50 mm | 套 | 9.63 | 8.52 |
| 4048 | 钢性卡箍 | DN65 mm | 套 | 12.87 | 11.39 |
| 4049 | 钢性卡箍 | DN80 mm | 套 | 14.53 | 12.86 |
| 4050 | 钢性卡箍 | DN100(D108)mm | 套 | 18.99 | 16.81 |
| 4051 | 钢性卡箍 | DN100(D114)mm | 套 | 18.99 | 16.81 |
| 4052 | 钢性卡箍 | DN125(D133)mm | 套 | 27.14 | 24.02 |
| 4053 | 钢性卡箍 | DN125(D140)mm | 套 | 27.14 | 24.02 |
| 4054 | 钢性卡箍 | DN150(D159)mm | 套 | 35.14 | 31.10 |
| 4055 | 钢性卡箍 | DN150(D165)mm | 套 | 35.14 | 31.10 |
| 4056 | 钢性卡箍 | DN200 mm | 套 | 57.65 | 51.02 |
| 4057 | 钢性卡箍 | DN250 mm | 套 | 114.75 | 101.55 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 2024年4 季度 含 税单价 | 2024年4 季度 不 含税单价 |
| 4058 | 钢性卡箍 | DN300 mm | 套 | 158.40 | 140.18 |
| 4059 | 柔性卡箍 | DN50 mm | 套 | 9.60 | 8.50 |
| 4060 | 柔性卡箍 | DN65 mm | 套 | 12.60 | 11.15 |
| 4061 | 柔性卡箍 | DN80 mm | 套 | 14.53 | 12.86 |
| 4062 | 柔性卡箍 | DN100(D108)mm | 套 | 18.99 | 16.81 |
| 4063 | 柔性卡箍 | DN100(D114)mm | 套 | 18.99 | 16.81 |
| 4064 | 柔性卡箍 | DN125(D133)mm | 套 | 27.14 | 24.02 |
| 4065 | 柔性卡箍 | DN125(D140)mm | 套 | 27.14 | 24.02 |
| 4066 | 柔性卡箍 | DN150(D159)mm | 套 | 35.14 | 31.10 |
| 4067 | 柔性卡箍 | DN150(D165)mm | 套 | 35.14 | 31.10 |
| 4068 | 柔性卡箍 | DN200 mm | 套 | 57.65 | 51.02 |
| 4069 | 柔性卡箍 | DN250 mm | 套 | 114.75 | 101.55 |
| 4070 | 柔性卡箍 | DN300 mm | 套 | 158.40 | 140.18 |
| 4071 | 沟槽90 °弯头 | DN50 mm | 个 | 9.50 | 8.41 |
| 4072 | 沟槽90 °弯头 | DN65 mm | 个 | 13.98 | 12.37 |
| 4073 | 沟槽90 °弯头 | DN80 mm | 个 | 20.35 | 18.01 |
| 4074 | 沟槽90 °弯头 | DN100(D108)mm | 个 | 23.85 | 21.11 |
| 4075 | 沟槽90 °弯头 | DN100(D114)mm | 个 | 27.54 | 24.37 |
| 4076 | 沟槽90 °弯头 | DN125(D133)mm | 个 | 37.89 | 33.53 |
| 4077 | 沟槽90 °弯头 | DN125(D140)mm | 个 | 47.99 | 42.47 |
| 4078 | 沟槽90 °弯头 | DN150(D159)mm | 个 | 56.66 | 50.14 |
| 4079 | 沟槽90 °弯头 | DN150(D165)mm | 个 | 60.12 | 53.20 |
| 4080 | 沟槽90 °弯头 | DN200 mm | 个 | 120.22 | 106.39 |
| 4081 | 沟槽90 °弯头 | DN250 mm | 个 | 269.28 | 238.30 |
| 4082 | 沟槽90 °弯头 | DN300 mm | 个 | 323.73 | 286.49 |
| 4083 | 沟槽45 °弯头 | DN50 mm | 个 | 8.22 | 7.27 |
| 4084 | 沟槽45 °弯头 | DN65 mm | 个 | 13.52 | 11.96 |
| 4085 | 沟槽45 °弯头 | DN80 mm | 个 | 18.18 | 16.09 |
| 4086 | 沟槽45 °弯头 | DN100(D108)mm | 个 | 31.86 | 28.19 |
| 4087 | 沟槽45 °弯头 | DN100(D114)mm | 个 | 31.86 | 28.19 |
| 4088 | 沟槽45 °弯头 | DN125(D133)mm | 个 | 35.28 | 31.22 |
| 4089 | 沟槽45 °弯头 | DN125(D140)mm | 个 | 35.28 | 31.22 |
| 4090 | 沟槽45 °弯头 | DN150(D159)mm | 个 | 47.52 | 42.05 |
| 4091 | 沟槽45 °弯头 | DN150(D165)mm | 个 | 47.52 | 42.05 |
| 4092 | 沟槽正三通 | DN50 mm | 个 | 13.06 | 11.56 |
| 4093 | 沟槽正三通 | DN65 mm | 个 | 19.26 | 17.04 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 2024年4 季度 含 税单价 | 2024年4 季度 不 含税单价 |
| 4094 | 沟槽正三通 | DN80 mm | 个 | 25.13 | 22.24 |
| 4095 | 沟槽正三通 | DN100(D108)mm | 个 | 40.62 | 35.95 |
| 4096 | 沟槽正三通 | DN100(D114)mm | 个 | 40.86 | 36.16 |
| 4097 | 沟槽正三通 | DN125(D133)mm | 个 | 58.59 | 51.85 |
| 4098 | 沟槽正三通 | DN125(D140)mm | 个 | 64.98 | 57.50 |
| 4099 | 沟槽正三通 | DN150(D159)mm | 个 | 79.92 | 70.73 |
| 4100 | 沟槽正三通 | DN150(D165)mm | 个 | 79.92 | 70.73 |
| 4101 | 沟槽正三通 | DN200 mm | 个 | 149.40 | 132.21 |
| 4102 | 沟槽正三通 | DN250 mm | 个 | 369.04 | 326.58 |
| 4103 | 沟槽正三通 | DN300 mm | 个 | 513.93 | 454.81 |
| 4104 | 沟槽四通 | DN65 mm | 个 | 36.45 | 32.26 |
| 4105 | 沟槽四通 | DN80 mm | 个 | 39.60 | 35.04 |
| 4106 | 沟槽四通 | DN100(D108)mm | 个 | 58.95 | 52.17 |
| 4107 | 沟槽四通 | DN100(D114)mm | 个 | 61.57 | 54.49 |
| 4108 | 沟槽四通 | DN125(D133)mm | 个 | 78.32 | 69.31 |
| 4109 | 沟槽四通 | DN125(D140)mm | 个 | 78.32 | 69.31 |
| 4110 | 沟槽四通 | DN150(D159)mm | 个 | 97.04 | 85.88 |
| 4111 | 沟槽四通 | DN150(D165)mm | 个 | 97.04 | 85.88 |
| 4112 | 沟槽四通 | DN200 mm | 个 | 179.73 | 159.05 |
| 4113 | 沟槽机械三通 | DN80×50（89×60）mm | 套 | 35.34 | 31.27 |
| 4114 | 沟槽机械三通 | DN100×32（114×42）mm | 套 | 34.35 | 30.40 |
| 4115 | 沟槽机械三通 | DN100×40（114×48）mm | 套 | 35.34 | 31.27 |
| 4116 | 沟槽机械三通 | DN100×50（114×60）mm | 套 | 35.34 | 31.27 |
| 4117 | 沟槽机械三通 | DN100×65（114×76）mm | 套 | 35.34 | 31.27 |
| 4118 | 沟槽机械三通 | DN100×80（114×89）mm | 套 | 35.34 | 31.27 |
| 4119 | 沟槽机械三通 | DN125×32（140×42）mm | 套 | 40.07 | 35.46 |
| 4120 | 沟槽机械三通 | DN125×40（140×48）mm | 套 | 40.07 | 35.46 |
| 4121 | 沟槽机械三通 | DN125×50（140×60）mm | 套 | 40.07 | 35.46 |
| 4122 | 沟槽机械三通 | DN125×65（140×76）mm | 套 | 40.07 | 35.46 |
| 4123 | 沟槽机械三通 | DN125×80（140×89）mm | 套 | 40.07 | 35.46 |
| 4124 | 沟槽机械三通 | DN150×32（165×42）mm | 套 | 40.07 | 35.46 |
| 4125 | UPVC空壁内螺旋隔音管 | de 75×5.0 mm | 个 | 24.00 | 21.24 |
| 4126 | UPVC空壁内螺旋隔音管 | de 110×6.0 mm | 个 | 46.00 | 40.71 |
| 4127 | UPVC空壁内螺旋隔音管 | de 160×7.0 mm | 个 | 80.00 | 70.80 |
| 4128 | UPVC空壁隔音管 | de 50×4.8 mm | 个 | 17.00 | 15.04 |
| 4129 | UPVC空壁隔音管 | de 75×5.0 mm | 个 | 23.00 | 20.35 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 2024年4 季度 含 税单价 | 2024年4 季度 不 含税单价 |
| 4130 | UPVC空壁隔音管 | de 110×6.0 mm | 个 | 33.00 | 29.20 |
| 4131 | UPVC空壁隔音管 | de 160×7.0 mm | 个 | 74.00 | 65.49 |
| 4132 | UPVC空壁丝扣消音45 °弯头 | de 50 mm | 个 | 37.40 | 33.10 |
| 4133 | UPVC空壁丝扣消音45 °弯头 | de 70 mm | 个 | 70.84 | 62.69 |
| 4134 | UPVC空壁丝扣消音45 °弯头 | de 110 mm | 个 | 96.34 | 85.26 |
| 4135 | UPVC空壁丝扣消音45 °弯头 | de 160 mm | 个 | 200.60 | 177.52 |
| 4136 | UPVC空壁丝扣消音90 °弯头 | de 50 mm | 个 | 42.39 | 37.51 |
| 4137 | UPVC空壁丝扣消音90 °弯头 | de 70 mm | 个 | 74.37 | 65.81 |
| 4138 | UPVC空壁丝扣消音90 °弯头 | de 110 mm | 个 | 122.69 | 108.58 |
| 4139 | UPVC空壁丝扣消音90 °弯头 | de 160 mm | 个 | 239.70 | 212.12 |
| 4140 | UPVC空壁丝排扣消音顺水四通 | de 50 mm | 个 | 89.25 | 78.98 |
| 4141 | UPVC空壁丝排扣消音顺水四通 | de 70 mm | 个 | 176.80 | 156.46 |
| 4142 | UPVC空壁丝排扣消音顺水四通 | de 110 mm | 个 | 334.17 | 295.73 |
| 4143 | UPVC空壁丝排扣消音顺水四通 | de 160 mm | 个 | 497.25 | 440.04 |
| 4144 | UPVC空壁丝排扣消音顺水四通 | de 160×110 mm | 个 | 302.00 | 267.26 |
| 4145 | UPVC空壁丝扣消音90 °等径三通 | de 50 mm | 个 | 52.28 | 46.27 |
| 4146 | UPVC空壁丝扣消音90 °等径三通 | de 75 mm | 个 | 105.57 | 93.42 |
| 4147 | UPVC空壁丝扣消音90 °等径三通 | de 110 mm | 个 | 175.53 | 155.34 |
| 4148 | UPVC空壁丝扣消音90 °等径三通 | de 160 mm | 个 | 464.10 | 410.71 |
| 4149 | UPVC空壁丝扣消音90 °等径三通 | de 75×50 mm | 个 | 127.50 | 112.83 |
| 4150 | UPVC空壁丝扣消音90 °等径三通 | de 110×50 mm | 个 | 153.26 | 135.63 |
| 4151 | UPVC空壁丝扣消音90 °等径三通 | de 110×75 mm | 个 | 166.26 | 147.13 |
| 4152 | UPVC空壁丝扣消音90 °等径三通 | de 160×75 mm | 个 | 255.00 | 225.66 |
| 4153 | UPVC空壁丝扣消音90 °等径三通 | de 160×110 mm | 个 | 382.50 | 338.50 |
| 4154 | UPVC空壁丝扣消音45 °异径三通 | de 50 mm | 个 | 84.15 | 74.47 |
| 4155 | UPVC空壁丝扣消音45 °异径三通 | de 75 mm | 个 | 157.54 | 139.42 |
| 4156 | UPVC空壁丝扣消音45 °异径三通 | de 110 mm | 个 | 168.90 | 149.47 |
| 4157 | UPVC空壁丝扣消音45 °异径三通 | de 160 mm | 个 | 264.27 | 233.87 |
| 4158 | UPVC空壁丝扣消音45 °异径三通 | de 75×50 mm | 个 | 315.18 | 278.92 |
| 4159 | UPVC空壁丝扣消音45 °异径三通 | de 110×50 mm | 个 | 62.05 | 54.91 |
| 4160 | UPVC空壁丝扣消音45 °异径三通 | de 110×75 mm | 个 | 147.12 | 130.19 |
| 4161 | UPVC空壁丝扣消音45 °异径三通 | de 160×75 mm | 个 | 218.20 | 193.10 |
| 4162 | UPVC空壁丝扣消音45 °异径三通 | de 160×110 mm | 个 | 498.10 | 440.80 |
| 4163 | UPVC空壁丝扣消音瓶型三通 | de 110×50 mm | 个 | 236.73 | 209.50 |
| 4164 | UPVC空壁丝扣消音瓶型三通 | de 110×75 mm | 个 | 218.37 | 193.25 |
| 4165 | UPVC空壁丝扣消音立体四通 | de 110 mm | 个 | 268.60 | 237.70 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 2024年4 季度 含 税单价 | 2024年4 季度 不 含税单价 |
| 4166 | UPVC空壁丝扣消音立体四通 | de 160×110 mm | 个 | 345.95 | 306.15 |
| 4167 | UPVC空壁丝扣消音立体四通 | de 160 mm | 个 | 435.20 | 385.13 |
| 4168 | UPVC空壁丝扣消音伸缩节(管固) | de 50 mm | 个 | 28.45 | 25.18 |
| 4169 | UPVC空壁丝扣消音伸缩节(管固) | de 75 mm | 个 | 55.25 | 48.89 |
| 4170 | UPVC空壁丝扣消音伸缩节(管固) | de 110 mm | 个 | 87.98 | 77.86 |
| 4171 | UPVC空壁丝扣消音伸缩节(管固) | de 160 mm | 个 | 157.56 | 139.43 |
| 4172 | UPVC空壁丝扣消音存水弯 | de 50 mm | 个 | 107.00 | 94.69 |
| 4173 | UPVC空壁丝扣消音存水弯 | de 75 mm | 个 | 163.46 | 144.65 |
| 4174 | UPVC空壁丝扣消音存水弯 | de 110 mm | 个 | 283.34 | 250.74 |
| 4175 | PP聚丙烯静音排水管 | de 50×3.2 mm | 个 | 24.00 | 21.24 |
| 4176 | PP聚丙烯静音排水管 | de 75×3.8 mm | 个 | 39.00 | 34.51 |
| 4177 | PP聚丙烯静音排水管 | de 110×4.5 mm | 个 | 70.00 | 61.95 |
| 4178 | PP聚丙烯静音排水管 | de 160×5.0 mm | 个 | 101.00 | 89.38 |
| 4179 | PP聚丙烯静音45 °弯头 | de 50 mm | 个 | 5.97 | 5.28 |
| 4180 | PP聚丙烯静音45 °弯头 | de 75 mm | 个 | 9.87 | 8.73 |
| 4181 | PP聚丙烯静音45 °弯头 | de 110 mm | 个 | 21.97 | 19.44 |
| 4182 | PP聚丙烯静音45 °弯头 | de 160 mm | 个 | 44.81 | 39.65 |
| 4183 | PP聚丙烯静音90 °弯头 | de 50 mm | 个 | 6.72 | 5.95 |
| 4184 | PP聚丙烯静音90 °弯头 | de 75 mm | 个 | 11.46 | 10.14 |
| 4185 | PP聚丙烯静音90 °弯头 | de 110 mm | 个 | 21.88 | 19.36 |
| 4186 | PP聚丙烯静音90 °弯头 | de 160 mm | 个 | 55.81 | 49.39 |
| 4187 | PP聚丙烯静音45 °斜三通 | de 50 mm | 个 | 12.30 | 10.88 |
| 4188 | PP聚丙烯静音45 °斜三通 | de 75 mm | 个 | 20.54 | 18.18 |
| 4189 | PP聚丙烯静音45 °斜三通 | de 110 mm | 个 | 44.60 | 39.47 |
| 4190 | PP聚丙烯静音45 °斜三通 | de 160 mm | 个 | 94.88 | 83.96 |
| 4191 | PP聚丙烯静音45 °斜三通 | de 75×50 mm | 个 | 16.22 | 14.35 |
| 4192 | PP聚丙烯静音45 °斜三通 | de 110×50 mm | 个 | 27.81 | 24.61 |
| 4193 | PP聚丙烯静音45 °斜三通 | de 160×75 mm | 个 | 33.06 | 29.26 |
| 4194 | PP聚丙烯静音45 °斜三通 | de 160×110 mm | 个 | 91.14 | 80.65 |
| 4195 | PP聚丙烯静音正三通 | de 50 mm | 个 | 17.60 | 15.58 |
| 4196 | PP聚丙烯静音正三通 | de 75 mm | 个 | 30.40 | 26.90 |
| 4197 | PP聚丙烯静音正三通 | de 110 mm | 个 | 54.40 | 48.14 |
| 4198 | PP聚丙烯静音正三通 | de 160 mm | 个 | 79.84 | 70.65 |
| 4199 | PP聚丙烯静音正三通 | de 75×50 mm | 个 | 14.40 | 12.74 |
| 4200 | PP聚丙烯静音正三通 | de 110×50 mm | 个 | 25.41 | 22.49 |
| 4201 | PP聚丙烯静音正三通 | de 160×75 mm | 个 | 29.53 | 26.13 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 2024年4 季度 含 税单价 | 2024年4 季度 不 含税单价 |
| 4202 | PP聚丙烯静音正三通 | de 160×110 mm | 个 | 63.54 | 56.23 |
| 4203 | PP聚丙烯静音直角四通 | de 110 mm | 个 | 47.04 | 41.63 |
| 4204 | PP聚丙烯静音直角四通 | de 160×110 mm | 个 | 71.36 | 63.15 |
| 4205 | PP聚丙烯静音正四通 | de 110 mm | 个 | 41.12 | 36.39 |
| 4206 | PP聚丙烯静音正四通 | de 160×110 mm | 个 | 71.36 | 63.15 |
| 4207 | PP聚丙烯静音异径直接头 | de 75×50 mm | 个 | 11.37 | 10.06 |
| 4208 | PP聚丙烯静音异径直接头 | de 110×50 mm | 个 | 19.90 | 17.61 |
| 4209 | PP聚丙烯静音异径直接头 | de 160×75 mm | 个 | 21.36 | 18.90 |
| 4210 | PP聚丙烯静音异径直接头 | de 160×110 mm | 个 | 47.52 | 42.05 |
| 4211 | PP聚丙烯静音直接头 | de 50 mm | 个 | 7.90 | 6.99 |
| 4212 | PP聚丙烯静音直接头 | de 75 mm | 个 | 12.35 | 10.93 |
| 4213 | PP聚丙烯静音直接头 | de 110 mm | 个 | 23.35 | 20.66 |
| 4214 | PP聚丙烯静音直接头 | de 160 mm | 个 | 43.55 | 38.54 |
| 4215 | PP聚丙烯静音P型存水弯 | de 50 mm | 个 | 16.60 | 14.69 |
| 4216 | PP聚丙烯静音P型存水弯 | de 110 mm | 个 | 58.89 | 52.12 |
| 4217 | PP聚丙烯静音S型存水弯 | de 50 mm | 个 | 22.77 | 20.15 |
| 4218 | PP聚丙烯静音S型存水弯 | de 110 mm | 个 | 75.81 | 67.09 |
| 4219 | PP聚丙烯静音带口存水弯 | de 50 mm | 个 | 13.40 | 11.86 |
| 4220 | PP聚丙烯静音带口存水弯 | de 110 mm | 个 | 48.68 | 43.08 |
| 4221 | PP聚丙烯静音管箍 | de 50 mm | 个 | 6.58 | 5.82 |
| 4222 | PP聚丙烯静音管箍 | de 75 mm | 个 | 9.97 | 8.82 |
| 4223 | PP聚丙烯静音管箍 | de 110 mm | 个 | 19.86 | 17.58 |
| 4224 | PP聚丙烯静音管箍 | de 160 mm | 个 | 43.06 | 38.11 |
| 4225 | 阻火圈 | DN50 | 个 | 22.00 | 19.47 |
| 4226 | 阻火圈 | DN75 | 个 | 26.00 | 23.01 |
| 4227 | 阻火圈 | DN110 | 个 | 31.00 | 27.43 |
| 4228 | 阻火圈 | DN160 | 个 | 53.00 | 46.90 |
| 4229 | 不锈钢软接头 | dn20 mm 1.6Mpa | 个 | 24.00 | 21.24 |
| 4230 | 不锈钢软接头 | dn25 mm 1.6Mpa | 个 | 33.00 | 29.20 |
| 4231 | 不锈钢软接头 | dn32 mm 1.6Mpa | 个 | 45.00 | 39.82 |
| 4232 | 不锈钢软接头 | dn40 mm 1.6Mpa | 个 | 68.00 | 60.18 |
| 4233 | 密封橡胶圈 | T型胶圈 DN100 mm | 根 | 12.50 | 11.06 |
| 4234 | 密封橡胶圈 | T型胶圈 DN150 mm | 根 | 14.93 | 13.21 |
| 4235 | 密封橡胶圈 | T型胶圈 DN200 mm | 根 | 17.60 | 15.58 |
| 4236 | 密封橡胶圈 | T型胶圈 DN300 mm | 根 | 28.90 | 25.58 |
| 4237 | 密封橡胶圈 | T型胶圈 DN400 mm | 根 | 44.00 | 38.94 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 2024年4 季度 含 税单价 | 2024年4 季度 不 含税单价 |
| 4238 | 密封橡胶圈 | T型胶圈 DN500 mm | 根 | 62.00 | 54.87 |
| 4239 | 密封橡胶圈 | T型胶圈 DN600 mm | 根 | 125.00 | 110.62 |
| 4240 | 密封橡胶圈 | T型胶圈 DN800 mm | 根 | 265.00 | 234.51 |
| 4241 | 密封橡胶圈 | T型胶圈 DN1000 mm | 根 | 394.00 | 348.67 |
| 4242 | 密封橡胶圈 | T型胶圈 DN1200 mm | 根 | 503.00 | 445.13 |
| 4243 | 伸缩器 | DN300 mm | 个 | 1080.00 | 955.75 |
| 4244 | 伸缩器 | DN400 mm | 个 | 1587.60 | 1404.96 |
| 4245 | 伸缩器 | DN500 mm | 个 | 2506.50 | 2218.14 |
| 4246 | 伸缩器 | DN600 mm | 个 | 3103.20 | 2746.19 |
| 4247 | 伸缩器 | DN800 mm | 个 | 5608.80 | 4963.54 |
| 4248 | 伸缩器 | DN1000 mm | 个 | 11337.30 | 10033.01 |
| 4249 | 伸缩器 | DN1200 mm | 个 | 15633.90 | 13835.31 |
| 4250 | 排气阀 | CRAX-10Q DN50 mm | 个 | 702.00 | 621.24 |
| 4251 | 排气阀 | CRAX-10Q DN80 mm | 个 | 907.00 | 802.65 |
| 4252 | 排气阀 | CRAX-10Q DN100 mm | 个 | 1012.00 | 895.58 |
| 4253 | 排气阀 | CRAX-10Q DN150 mm | 个 | 2457.00 | 2174.34 |
| 4254 | 排气阀 | CRAX-10Q DN200 mm | 个 | 2808.00 | 2484.96 |
| 4255 | HDPE排水管 | De 50×3.0 mm | m | 21.87 | 19.35 |
| 4256 | HDPE排水管 | De 75×3.0 mm | m | 31.98 | 28.30 |
| 4257 | HDPE排水管 | De 110×4.2 mm | m | 71.10 | 62.92 |
| 4258 | HDPE排水管 | De 160×6.2 mm | m | 108.00 | 95.58 |
| 4259 | HDPE排水管 | De 200×7.7 mm | m | 179.55 | 158.89 |
| 4260 | HDPE螺旋静音排水管 | De 75×3.0 mm | m | 45.57 | 40.33 |
| 4261 | HDPE螺旋静音排水管 | De 110×4.2 mm | m | 84.55 | 74.82 |
| 4262 | HDPE螺旋静音排水管 | De 160×6.2 mm | m | 159.60 | 141.24 |
| 4263 | HDPE排水90 °弯头 | de50mm | 个 | 14.77 | 13.07 |
| 4264 | HDPE排水90 °弯头 | de75mm | 个 | 32.81 | 29.04 |
| 4265 | HDPE排水90 °弯头 | de110mm | 个 | 43.09 | 38.13 |
| 4266 | HDPE排水45 °弯头 | de50mm | 个 | 12.19 | 10.79 |
| 4267 | HDPE排水45 °弯头 | de75mm | 个 | 21.92 | 19.40 |
| 4268 | HDPE排水45 °弯头 | de110mm | 个 | 56.51 | 50.01 |
| 4269 | HDPE排水45 °弯头 | de160mm | 个 | 140.36 | 124.21 |
| 4270 | HDPE排水顺水三通 | de50mm | 个 | 21.55 | 19.07 |
| 4271 | HDPE排水顺水三通 | de75mm | 个 | 36.94 | 32.69 |
| 4272 | HDPE排水顺水三通 | de110mm | 个 | 83.72 | 74.09 |
| 4273 | HDPE排水立管检查口 | de50mm | 个 | 108.35 | 95.88 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 2024年4 季度 含 税单价 | 2024年4 季度 不 含税单价 |
| 4274 | HDPE排水立管检查口 | de75mm | 个 | 116.96 | 103.50 |
| 4275 | HDPE排水立管检查口 | de110mm | 个 | 129.20 | 114.34 |
| 4276 | HDPE排水侧排地漏 | de50mm | 个 | 84.30 | 74.60 |
| 4277 | HDPE排水S型存水弯 | de50mm | 个 | 39.21 | 34.70 |
| 4278 | HDPE排水P型存水弯 | de50mm | 个 | 45.68 | 40.42 |
| 4279 | 蹲便器 | 不含水箱 | 个 | 190.00 | 168.14 |
| 4280 | 蹲便器 | 含水箱配件 | 套 | 280.00 | 247.79 |
| 4281 | 坐便器 | 含分体水箱 | 套 | 274.00 | 242.48 |
| 4282 | 坐便器 | 一体式 | 套 | 450.00 | 398.23 |
| 4283 | 高水箱 | 唐山 | 个 | 23.50 | 20.80 |
| 4284 | 高水箱 | 长葛 | 个 | 21.00 | 18.58 |
| 4285 | 低水箱 | 唐山 | 个 | 15.50 | 13.72 |
| 4286 | 低水箱 | 长葛 | 个 | 39.00 | 34.51 |
| 4287 | 塑料洁具 | - | 套 | 18.00 | 15.93 |
| 4288 | 铜洁具 | - | 套 | 73.00 | 64.60 |
| 4289 | 洗脸盆 | 560×410×270mm | 个 | 38.70 | 34.25 |
| 4290 | 洗脸盆 | 510×410×200mm | 个 | 31.50 | 27.88 |
| 4291 | 洗脸盆 | 410×310×200mm | 个 | 15.80 | 13.98 |
| 4292 | 立式洗脸盆 | 560×450mm | 个 | 512.00 | 453.10 |
| 4293 | 立式洗脸盆 | 530×430mm | 个 | 420.00 | 371.68 |
| 4294 | 立式洗脸盆（彩色） | 彩色22寸 | 个 | 135.00 | 119.47 |
| 4295 | 台式洗脸盆（彩色） | （骨色、杏色）20寸 | 个 | 125.00 | 110.62 |
| 4296 | 台式洗脸盆（彩色） | （骨色、杏色）22寸 | 个 | 130.00 | 115.04 |
| 4297 | 挂式小便斗 | - | 个 | 170.00 | 150.44 |
| 4298 | 立式小便斗 | - | 个 | 280.00 | 247.79 |
| 4299 | 瓷洗涤槽 | 610×460×200 1# | 个 | 21.00 | 18.58 |
| 4300 | 瓷洗涤槽 | 610×410×200 2# | 个 | 17.00 | 15.04 |
| 4301 | 瓷洗涤槽 | 510×360×200 3# | 个 | 15.00 | 13.27 |
| 4302 | 蹲便瓷S弯 | DN100 | 个 | 29.00 | 25.66 |
| 4303 | 蹲便胶皮碗 | - | 个 | 1.00 | 0.88 |
| 4304 | 蹲便冲水管 | φ25塑 | 根 | 8.60 | 7.61 |
| 4305 | 蹲便脚踏阀 |  | 个 | 14.60 | 12.92 |
| 4306 | 铜排水栓 | - | 个 | 10.00 | 8.85 |
| 4307 | 铝排水栓 | - | 个 | 4.00 | 3.54 |
| 4308 | 塑排水栓 |  | 个 | 2.00 | 1.77 |
| 4309 | 大便冲洗阀 | 感应型 | 套 | 365.00 | 323.01 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 2024年4 季度 含 税单价 | 2024年4 季度 不 含税单价 |
| 4310 | 小便冲洗阀 | 感应型 | 套 | 220.00 | 194.69 |
| 4311 | 延时龙头 | 118型 | 套 | 210.00 | 185.84 |
| 4312 | 普通面盆双联 | - | 套 | 67.00 | 59.29 |
| 4313 | 普通三联 | 150cm | 套 | 103.00 | 91.15 |
| 4314 | 自动立便配件 | 一联 | 套 | 105.00 | 92.92 |
| 4315 | 自动立便配件 | 二联 | 套 | 150.00 | 132.74 |
| 4316 | 自动立便配件 | 三联 | 套 | 195.00 | 172.57 |
| 4317 | 自动平便配件 | 一联 | 套 | 74.00 | 65.49 |
| 4318 | 自动平便配件 | 二联 | 套 | 88.00 | 77.88 |
| 4319 | 自动平便配件 | 三联 | 套 | 112.00 | 99.12 |
| 4320 | 小便器角阀 | DN15 | 个 | 13.00 | 11.50 |
| 4321 | 淋浴喷头 | 铜 | 个 | 8.70 | 7.70 |
| 4322 | 淋浴喷头 | 塑 | 个 | 1.20 | 1.06 |
| 4323 | 自动冲洗阀 | DN32 | 个 | 93.00 | 82.30 |
| 4324 | 自动冲洗阀 | DN40 | 个 | 108.00 | 95.58 |
| 4325 | 自动冲洗阀 | DN50 | 个 | 140.00 | 123.89 |
| 4326 | 普通铸铁水龙头 | D15 | 个 | 2.60 | 2.30 |
| 4327 | 普通铸铁水龙头 | D20 | 个 | 3.20 | 2.83 |
| 4328 | 铸铁清扫口 | DN50mm | 个 | 9.63 | 8.52 |
| 4329 | 铸铁清扫口 | DN75mm | 个 | 11.25 | 9.96 |
| 4330 | 铸铁清扫口 | DN100mm | 个 | 12.96 | 11.47 |
| 4331 | 铸铁清扫口 | DN150mm | 个 | 22.50 | 19.91 |
| 4332 | 铸铁清扫口 | DN200mm | 个 | 30.60 | 27.08 |
| 4333 | UPVC清扫口 | DN50mm | 个 | 3.60 | 3.19 |
| 4334 | UPVC清扫口 | DN75mm | 个 | 4.00 | 3.54 |
| 4335 | UPVC清扫口 | DN110mm | 个 | 7.90 | 6.99 |
| 4336 | UPVC清扫口 | DN150mm | 个 | 13.90 | 12.30 |
| 4337 | 防返溢地漏 | DN50mm | 个 | 80.10 | 70.88 |
| 4338 | 防返溢地漏 | DN75mm | 个 | 162.00 | 143.36 |
| 4339 | 防返溢地漏 | DN100mm | 个 | 242.01 | 214.17 |
| 4340 | UPVC圆形地漏 | DN50mm | 个 | 5.20 | 4.60 |
| 4341 | UPVC圆形地漏 | DN75mm | 个 | 7.70 | 6.81 |
| 4342 | UPVC圆形地漏 | DN100mm | 个 | 13.40 | 11.86 |
| 4343 | UPVC方形地漏 | DN50mm | 个 | 9.10 | 8.05 |
| 4344 | UPVC方形地漏 | DN75mm | 个 | 11.80 | 10.44 |
| 4345 | UPVC方形地漏 | DN100mm | 个 | 17.00 | 15.04 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 2024年4 季度 含 税单价 | 2024年4 季度 不 含税单价 |
| 4346 | 管子托钩 | DN15mm | 个 | 0.52 | 0.46 |
| 4347 | 管子托钩 | DN20mm | 个 | 0.60 | 0.53 |
| 4348 | 管子托钩 | DN25mm | 个 | 0.75 | 0.66 |
| 4349 | 管子托钩 | DN32mm | 个 | 1.00 | 0.88 |
| 4350 | 管卡子 | DN15mm | 个 | 0.30 | 0.27 |
| 4351 | 管卡子 | DN20mm | 个 | 0.30 | 0.27 |
| 4352 | 管卡子 | DN25mm | 个 | 0.40 | 0.35 |
| 4353 | 管卡子 | DN32mm | 个 | 0.40 | 0.35 |
| 4354 | 管卡子 | DN40mm | 个 | 0.50 | 0.44 |
| 4355 | 管卡子 | DN50mm | 个 | 0.60 | 0.53 |
| 4356 | 翼轮湿式水表 | LXS-15 DN15 mm | 只 | 66.00 | 58.41 |
| 4357 | 翼轮湿式水表 | LXS-20 DN20 mm | 只 | 68.00 | 60.18 |
| 4358 | 翼轮湿式水表 | LXS-25 DN25 mm | 只 | 90.00 | 79.65 |
| 4359 | 翼轮湿式水表 | LXS-32 DN32 mm | 只 | 110.00 | 97.35 |
| 4360 | 翼轮湿式水表 | LXS-40 DN40 mm | 只 | 200.00 | 176.99 |
| 4361 | 翼轮湿式水表 | LXS-50 DN50 mm | 只 | 210.00 | 185.84 |
| 4362 | 翼轮湿式水表 | LXS-80 DN80 mm | 只 | 592.00 | 523.89 |
| 4363 | 翼轮湿式水表 | LXS-100 DN100 mm | 只 | 682.00 | 603.54 |
| 4364 | 翼轮湿式水表 | LXS-150 DN150 mm | 只 | 1205.00 | 1066.37 |
| 4365 | 智能式IC卡水表 | DN15 mm | 台 | 270.00 | 238.94 |
| 4366 | 翼轮湿式水表 | LXS-200 DN200 mm | 只 | 1722.00 | 1523.89 |
| 4367 | 智能式IC卡水表 | DN20 mm | 台 | 290.00 | 256.64 |
| 4368 | 垂直螺翼液封式水表 | WS-50 | 只 | 900.00 | 796.46 |
| 4369 | 垂直螺翼液封式水表 | WS-80 | 只 | 1200.00 | 1061.95 |
| 4370 | 垂直螺翼液封式水表 | WS-100 | 只 | 1300.00 | 1150.44 |
| 4371 | 垂直螺翼液封式水表 | WS-150 | 只 | 2500.00 | 2212.39 |
| 4372 | 1kg磷酸盐干粉灭火器 | ABC | 具 | 50.00 | 44.25 |
| 4373 | 1kg磷酸盐干粉灭火器 | BC | 具 | 40.00 | 35.40 |
| 4374 | 2kg磷酸盐干粉灭火器 | ABC | 具 | 60.00 | 53.10 |
| 4375 | 2kg磷酸盐干粉灭火器 | BC | 具 | 50.00 | 44.25 |
| 4376 | 3kg磷酸盐干粉灭火器 | ABC | 具 | 68.00 | 60.18 |
| 4377 | 3kg磷酸盐干粉灭火器 | BC | 具 | 59.00 | 52.21 |
| 4378 | 4kg磷酸盐干粉灭火器 | ABC | 具 | 77.00 | 68.14 |
| 4379 | 4kg磷酸盐干粉灭火器 | BC | 具 | 68.00 | 60.18 |
| 4380 | 8kg磷酸盐干粉灭火器 | ABC | 具 | 110.00 | 97.35 |
| 4381 | 8kg磷酸盐干粉灭火器 | BC | 具 | 100.00 | 88.50 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 2024年4 季度 含 税单价 | 2024年4 季度 不 含税单价 |
| 4382 | 35kg磷酸盐干粉推车 | ABC | 台 | 510.00 | 451.33 |
| 4383 | 35kg磷酸盐干粉推车 | BC | 台 | 420.00 | 371.68 |
| 4384 | 50kg磷酸盐干粉推车 | ABC | 台 | 880.00 | 778.76 |
| 4385 | 50kg磷酸盐干粉推车 | BC | 台 | 710.00 | 628.32 |
| 4386 | 1211灭火器 | 1kg | 具 | 82.00 | 72.57 |
| 4387 | 1211灭火器 | 2kg | 具 | 110.00 | 97.35 |
| 4388 | 1211灭火器 | 3kg | 具 | 160.00 | 141.59 |
| 4389 | 1211灭火器 | 4kg | 具 | 210.00 | 185.84 |
| 4390 | 1211悬挂式自动感温灭火器 | 4kg | 台 | 590.00 | 522.12 |
| 4391 | 1211悬挂式自动感温灭火器 | 10kg | 台 | 680.00 | 601.77 |
| 4392 | 1211悬挂式自动感温灭火器 | 18kg | 台 | 780.00 | 690.27 |
| 4393 | 室内普通消火栓箱 | φ65 mm | 套 | 480.00 | 424.78 |
| 4394 | 室内普通消火栓箱 | φ50 mm | 套 | 435.00 | 384.96 |
| 4395 | 室内自救式消火栓箱 | 1000×700×240 mm | 套 | 740.00 | 654.87 |
| 4396 | 室内自救式消火栓箱 | 800×650×240 mm | 套 | 530.00 | 469.03 |
| 4397 | 钢制灭火器箱 | 空箱 2kg | 个 | 40.00 | 35.40 |
| 4398 | 钢制灭火器箱 | 空箱 3kg | 个 | 45.00 | 39.82 |
| 4399 | 钢制灭火器箱 | 空箱 4kg | 个 | 50.00 | 44.25 |
| 4400 | 钢制灭火器箱 | 空箱 5kg | 个 | 55.00 | 48.67 |
| 4401 | 钢制灭火器箱 | 空箱 8kg | 个 | 95.00 | 84.07 |
| 4402 | 消火栓结门 | φ65 mm | 个 | 60.00 | 53.10 |
| 4403 | 消火栓结门 | φ50 mm | 个 | 55.00 | 48.67 |
| 4404 | φ80内胶水带 | 8型 | m | 7.50 | 6.64 |
| 4405 | φ80内胶水带 | 10型 | m | 11.00 | 9.73 |
| 4406 | φ80内胶水带 | 13型 | m | 14.00 | 12.39 |
| 4407 | φ65内胶水带 | 8型 | m | 6.50 | 5.75 |
| 4408 | φ65内胶水带 | 10型 | m | 9.00 | 7.96 |
| 4409 | φ65内胶水带 | 13型 | m | 11.00 | 9.73 |
| 4410 | φ50内胶水带 | 8型 | m | 5.20 | 4.60 |
| 4411 | φ50内胶水带 | 10型 | m | 5.50 | 4.87 |
| 4412 | φ50内胶水带 | 13型 | m | 9.00 | 7.96 |
| 4413 | 直流消防水枪 | φ65 mm | m | 26.00 | 23.01 |
| 4414 | 直流消防水枪 | φ50 mm | m | 25.00 | 22.12 |
| 4415 | 开关水枪 | φ65 mm | 支 | 110.00 | 97.35 |
| 4416 | 开关水枪 | φ50 mm | 支 | 90.00 | 79.65 |
| 4417 | 消防水带接扣 | φ65 mm | 付 | 25.00 | 22.12 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 2024年4 季度 含 税单价 | 2024年4 季度 不 含税单价 |
| 4418 | 消防水带接扣 | φ50 mm | 付 | 24.00 | 21.24 |
| 4419 | 地上式水泵接合器 | SSAφ150-100 | 套 | 1320.00 | 1168.14 |
| 4420 | 地上式水泵接合器 | SSAφ100 mm | 套 | 830.00 | 734.51 |
| 4421 | 地下式水泵接合器 | SAφ150-100 mm | 套 | 1170.00 | 1035.40 |
| 4422 | 地下式水泵接合器 | SAφ100 mm | 套 | 720.00 | 637.17 |
| 4423 | 地下式室外消火栓 | SAφ150-65 mm | 套 | 690.00 | 610.62 |
| 4424 | 地下式室外消火栓 | SAφ100 mm | 套 | 630.00 | 557.52 |
| 4425 | 信号碟阀 | DN100 mm | 个 | 100.00 | 88.50 |
| 4426 | 信号碟阀 | DN65 mm | 个 | 92.00 | 81.42 |
| 4427 | 水流指示器（法兰） | DN100 mm | 个 | 140.00 | 123.89 |
| 4428 | 水流指示器（法兰） | DN65 mm | 个 | 110.00 | 97.35 |
| 4429 | 湿式报警阀 | DN100 mm | 个 | 1150.00 | 1017.70 |
| 4430 | 湿式报警阀 | DN150 mm | 个 | 1300.00 | 1150.44 |
| 4431 | 普通洒水喷头 | 68 ° | 个 | 11.60 | 10.27 |
| 4432 | 上喷洒水喷头 | 68 ° | 个 | 14.80 | 13.10 |
| 4433 | 侧喷洒水喷头 | - | 个 | 13.00 | 11.50 |
| 4434 | 水幕洒水喷头 | - | 个 | 13.00 | 11.50 |
| 4435 | 水雾洒水喷头 | - | 个 | 18.00 | 15.93 |
| 4436 | 金属易熔洒水喷头 |  | 个 | 30.00 | 26.55 |
| 4437 | 感烟探测器 |  | 只 | 70.00 | 61.95 |
| 4438 | 感温探测器 | - | 只 | 70.00 | 61.95 |
| 4439 | 铸铁暖气片 | 813中片 | 片 | 34.32 | 30.37 |
| 4440 | 铸铁暖气片 | 813足片 | 片 | 35.00 | 30.97 |
| 4441 | 铸铁暖气片 | 760中片 | 片 | 31.70 | 28.05 |
| 4442 | 铸铁暖气片 | 760足片 | 片 | 32.40 | 28.67 |
| 4443 | 铸铁暖气片 | 660中片 | 片 | 30.40 | 26.90 |
| 4444 | 铸铁暖气片 | 660足片 | 片 | 31.20 | 27.61 |
| 4445 | 铸铁暖气片 | 460中片 | 片 | 26.40 | 23.36 |
| 4446 | 铸铁暖气片 | 460足片 | 片 | 27.10 | 23.98 |
| 4447 | 铸铁暖气片 | 725细柱中片 | 片 | 30.40 | 26.90 |
| 4448 | 铸铁暖气片 | 725细柱足片 | 片 | 31.20 | 27.61 |
| 4449 | 铸铁暖气片 | M132中片 | 片 | 31.70 | 28.05 |
| 4450 | 铸铁暖气片 | M132足片 | 片 | 32.40 | 28.67 |
| 4451 | 铸铁暖气片 | 翼柱型 | 片 | 33.00 | 29.20 |
| 4452 | 铸铁暖气片 | 园翼型 | 片 | 166.20 | 147.08 |
| 4453 | 高压烯土铸铁暖气片 | 813中片 | 片 | 36.00 | 31.86 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 2024年4 季度 含 税单价 | 2024年4 季度 不 含税单价 |
| 4454 | 高压烯土铸铁暖气片 | 813足片 | 片 | 37.80 | 33.45 |
| 4455 | 高压烯土铸铁暖气片 | 760中片 | 片 | 33.30 | 29.47 |
| 4456 | 高压烯土铸铁暖气片 | 760足片 | 片 | 35.10 | 31.06 |
| 4457 | 高压烯土铸铁暖气片 | 660中片 | 片 | 32.22 | 28.51 |
| 4458 | 高压烯土铸铁暖气片 | 660足片 | 片 | 34.00 | 30.09 |
| 4459 | 高压烯土铸铁暖气片 | 460中片 | 片 | 29.34 | 25.96 |
| 4460 | 高压烯土铸铁暖气片 | 460足片 | 片 | 31.14 | 27.56 |
| 4461 | 高压烯土铸铁暖气片 | 725细柱中片 | 片 | 30.24 | 26.76 |
| 4462 | 高压烯土铸铁暖气片 | 715细柱足片 | 片 | 32.04 | 28.35 |
| 4463 | 高压烯土铸铁暖气片 | M132中片 | 片 | 34.20 | 30.27 |
| 4464 | 高压烯土铸铁暖气片 | M132足片 | 片 | 36.00 | 31.86 |
| 4465 | 高压烯土铸铁暖气片 | 翼柱型 | 片 | 36.00 | 31.86 |
| 4466 | 高压烯土铸铁暖气片 | 园翼型 | 片 | 171.00 | 151.33 |
| 4467 | 钢制椭圆柱型散热器 | 钢二柱 宽50mm 高670mm | 片 | 52.00 | 46.02 |
| 4468 | 钢制椭圆柱型散热器 | 钢二柱 宽50mm 高1600mm | 片 | 88.00 | 77.88 |
| 4469 | 钢制椭圆柱型散热器 | 钢二柱 宽50mm 高1800mm | 片 | 104.00 | 92.04 |
| 4470 | 钢制椭圆柱型散热器 | 钢二柱 宽60mm 高670mm | 片 | 62.00 | 54.87 |
| 4471 | 钢制椭圆柱型散热器 | 钢二柱 宽60mm 高1600mm | 片 | 106.00 | 93.81 |
| 4472 | 钢制椭圆柱型散热器 | 钢二柱 宽60mm 高1800mm | 片 | 125.00 | 110.62 |
| 4473 | 钢制卫浴专用散热器 | 400X600mm | 组 | 200.00 | 176.99 |
| 4474 | 钢制卫浴专用散热器 | 400X800mm | 组 | 270.00 | 238.94 |
| 4475 | 超细玻璃棉管壳 | - | m3 | 335.00 | 296.46 |
| 4476 | 超细玻璃棉板 | - | m3 | 245.00 | 216.81 |
| 4477 | 超细玻璃棉管壳（带铝箔） | - | m3 | 380.00 | 336.28 |
| 4478 | 难燃橡塑保温管 | 普通 | m3 | 448.00 | 396.46 |
| 4479 | 难燃橡塑保温管（带铝箔） | 普通 | m3 | 560.00 | 495.58 |
| 4480 | 难燃橡塑保温板材 | 普通 | m3 | 408.00 | 361.06 |
| 4481 | 难燃橡塑保温板材（带铝箔） | 普通 | m3 | 520.00 | 460.18 |
| 4482 | 难燃橡塑保温管 | B2级 | m3 | 791.00 | 700.00 |
| 4483 | 难燃橡塑保温管（带铝箔） | B2级 | m3 | 987.00 | 873.45 |
| 4484 | 难燃橡塑保温板 | B2级 | m3 | 750.00 | 663.72 |
| 4485 | 难燃橡塑保温板（带铝箔） | B2级 | m3 | 952.00 | 842.48 |
| 4486 | 难燃橡塑保温管 | B1级 | m3 | 1264.00 | 1118.58 |
| 4487 | 难燃橡塑保温管（带铝箔） | B1级 | m3 | 1704.00 | 1507.96 |
| 4488 | 难燃橡塑保温板 | B1级 | m3 | 1192.00 | 1054.87 |
| 4489 | 难燃橡塑保温板（带铝箔） | B1级 | m3 | 1632.00 | 1444.25 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 2024年4 季度 含 税单价 | 2024年4 季度 不 含税单价 |
| 4490 | 胶带 | 30\*30 | m3 | 50.00 | 44.25 |
| 4491 | 聚乙烯板 | - | m3 | 375.00 | 331.86 |
| 4492 | 岩棉板材 | - | m3 | 160.00 | 141.59 |
| 4493 | 岩棉管壳 | - | m3 | 245.00 | 216.81 |
| 4494 | 聚氨脂管壳 | - | m3 | 1300.00 | 1150.44 |
| 4495 | 玻璃丝布 | 100m/卷 | 卷 | 25.00 | 22.12 |
| 4496 | 橡塑胶 | - | kg | 50.00 | 44.25 |
| 4497 | 铝箔胶带 | 5cm宽 33m/卷 | 卷 | 5.00 | 4.42 |
| 4498 | 铝箔胶带 | 8cm宽 33m/卷 | 卷 | 10.00 | 8.85 |
| 4499 | 聚氨脂发泡胶 | 发泡比例50：50 | kg | 16.00 | 14.16 |
| 4500 | 机覆铝箔离心玻璃棉 | 32kg | m3 | 520.00 | 460.18 |
| 4501 | 机覆铝箔离心玻璃棉 | 48kg | m3 | 550.00 | 486.73 |
| 4502 | 机覆铝箔离心玻璃棉 | 60kg | m3 | 590.00 | 522.12 |
| 4503 | 酚醛复合保温板（双面铝箔夹芯） | δ20（保温20mm） | m2 | 16.00 | 14.16 |
| 4504 | 酚醛复合保温板（双面铝箔夹芯） | δ20（保温20mm） | m2 | 49.00 | 43.36 |
| 4505 | 聚氨脂发泡原液 | 甲组分 | kg | 82.00 | 72.57 |
| 4506 | 聚氨脂发泡原液 | 乙组分 | kg | 35.50 | 31.42 |
| 4507 | 聚氨脂发泡管 | （B1）35kg/m3 | m3 | 35.00 | 30.97 |
| 4508 | 聚氨脂发泡管 | （B1）40kg/m3 | m3 | 900.00 | 796.46 |
| 4509 | 聚氨脂发泡管 | （B1）45kg/m3 | m3 | 1000.00 | 884.96 |
| 4510 | 聚氨脂发泡管 | （B1）35kg/m3 | m3 | 1200.00 | 1061.95 |
| 4511 | 聚氨脂发泡管 | （B1）40kg/m3 | m3 | 800.00 | 707.96 |
| 4512 | 聚氨脂发泡管 | （B1）45kg/m3 | m3 | 900.00 | 796.46 |
| 4513 | 自动排气阀 | DN15 | 个 | 1000.00 | 884.96 |
| 4514 | 自动排气阀 | DN20 | 个 | 27.00 | 23.89 |
| 4515 | 自动排气阀 | DN32 | 个 | 32.00 | 28.32 |
| 4516 | 手动放气阀 | DN8 | 个 | 2.50 | 2.21 |
| 4517 | 手动放气阀 | DN10 | 个 | 2.50 | 2.21 |
| 4518 | 铸铁暖气对丝 | - | 个 | 1.50 | 1.33 |
| 4519 | 铸铁暖气堵头 | - | 个 | 2.00 | 1.77 |
| 4520 | 铸铁暖气补芯 | - | 个 | 2.00 | 1.77 |
| 4521 | 铸铁暖气托钩 |  | 个 | 2.00 | 1.77 |
| 4522 | 外螺纹安全阀 | A21H-16C DN15mm | 个 | 126.00 | 111.50 |
| 4523 | 外螺纹安全阀 | A21H-16C DN20mm | 个 | 130.50 | 115.49 |
| 4524 | 外螺纹安全阀 | A21H-16C DN25mm | 个 | 147.60 | 130.62 |
| 4525 | 外螺纹安全阀 | A21H-16C DN32mm | 个 | 252.00 | 223.01 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | | 单位 | 2024年4 季度 含 税单价 | 2024年4 季度 不 含税单价 |
| 4526 | 外螺纹安全阀 | A21H-16C | DN40mm | 个 | 265.50 | 234.96 |
| 4527 | 外螺纹安全阀 | A21H-16C | DN50mm | 个 | 337.50 | 298.67 |
| 4528 | 弹簧安全阀 | A27W-10K | DN20mm | 个 | 20.70 | 18.32 |
| 4529 | 弹簧安全阀 | A27W-10K | DN25mm | 个 | 24.30 | 21.50 |
| 4530 | 弹簧安全阀 | A27W-10K | DN32mm | 个 | 32.40 | 28.67 |
| 4531 | 弹簧安全阀 | A27W-10K | DN40mm | 个 | 40.50 | 35.84 |
| 4532 | 弹簧安全阀 | A27W-10K | DN50mm | 个 | 56.70 | 50.18 |
| 4533 | 弹簧安全阀 | A27W-10K | DN70mm | 个 | 88.20 | 78.05 |
| 4534 | 弹簧安全阀 | A27W-10K | DN80mm | 个 | 136.80 | 121.06 |
| 4535 | 螺纹截止阀门 | J11T-16 | DN15mm | 个 | 6.12 | 5.42 |
| 4536 | 螺纹截止阀门 | J11T-16 | DN20mm | 个 | 6.48 | 5.73 |
| 4537 | 螺纹截止阀门 | J11T-16 | DN25mm | 个 | 10.35 | 9.16 |
| 4538 | 螺纹截止阀门 | J11T-16 | DN32mm | 个 | 12.60 | 11.15 |
| 4539 | 螺纹截止阀门 | J11T-16 | DN40mm | 个 | 18.90 | 16.73 |
| 4540 | 螺纹截止阀门 | J11T-16 | DN50mm | 个 | 25.20 | 22.30 |
| 4541 | 内螺纹截止阀 | J11T-16K | DN15mm | 个 | 8.10 | 7.17 |
| 4542 | 内螺纹截止阀 | J11T-16K | DN20mm | 个 | 9.45 | 8.36 |
| 4543 | 内螺纹截止阀 | J11T-16K | DN25mm | 个 | 13.50 | 11.95 |
| 4544 | 内螺纹截止阀 | J11T-16K | DN32mm | 个 | 24.30 | 21.50 |
| 4545 | 内螺纹截止阀 | J11T-16K | DN40mm | 个 | 29.70 | 26.28 |
| 4546 | 内螺纹截止阀 | J11T-16K | DN50mm | 个 | 43.20 | 38.23 |
| 4547 | 内螺纹截止阀 | J11T-16K | DN65mm | 个 | 58.50 | 51.77 |
| 4548 | 全铜内螺纹截止阀 | J11T-16T | DN15 mm | 个 | 15.00 | 13.27 |
| 4549 | 全铜内螺纹截止阀 | J11T-16T | DN20 mm | 个 | 21.00 | 18.58 |
| 4550 | 全铜内螺纹截止阀 | J11T-16T | DN25 mm | 个 | 30.00 | 26.55 |
| 4551 | 全铜内螺纹截止阀 | J11T-16T | DN32 mm | 个 | 50.00 | 44.25 |
| 4552 | 全铜内螺纹截止阀 | J11T-16T | DN40 mm | 个 | 70.00 | 61.95 |
| 4553 | 全铜内螺纹截止阀 | J11T-16T | DN50 mm | 个 | 110.00 | 97.35 |
| 4554 | 内螺纹止回阀 | H14T-10 | DN15mm | 个 | 7.02 | 6.21 |
| 4555 | 内螺纹止回阀 | H14T-10 | DN20mm | 个 | 10.80 | 9.56 |
| 4556 | 内螺纹止回阀 | H14T-10 | DN25mm | 个 | 12.60 | 11.15 |
| 4557 | 内螺纹止回阀 | H14T-10 | DN32mm | 个 | 18.90 | 16.73 |
| 4558 | 内螺纹止回阀 | H14T-10 | DN40mm | 个 | 25.20 | 22.30 |
| 4559 | 内螺纹止回阀 | H14T-10 | DN50mm | 个 | 34.20 | 30.27 |
| 4560 | 内螺纹铜球阀 | Q11W-10T | DN15mm | 个 | 11.70 | 10.35 |
| 4561 | 内螺纹铜球阀 | Q11W-10T | DN20mm | 个 | 15.00 | 13.27 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | | 单位 | 2024年4 季度 含 税单价 | 2024年4 季度 不 含税单价 |
| 4562 | 内螺纹铜球阀 | Q11W-10T | DN25mm | 个 | 18.00 | 15.93 |
| 4563 | 内螺纹铜球阀 | Q11W-10T | DN32mm | 个 | 30.00 | 26.55 |
| 4564 | 内螺纹铜球阀 | Q11W-10T | DN40mm | 个 | 40.00 | 35.40 |
| 4565 | 内螺纹铜球阀 | Q11W-10T | DN50mm | 个 | 60.00 | 53.10 |
| 4566 | 内螺纹铜球阀 | Q11W-16T | DN20mm | 个 | 22.00 | 19.47 |
| 4567 | 内螺纹铜球阀 | Q11W-16T | DN25mm | 个 | 32.00 | 28.32 |
| 4568 | 内螺纹铜球阀 | Q11W-16T | DN32mm | 个 | 43.00 | 38.05 |
| 4569 | 内螺纹球阀 | Q11F-16C | DN15mm | 个 | 18.90 | 16.73 |
| 4570 | 内螺纹球阀 | Q11F-16C | DN20mm | 个 | 24.30 | 21.50 |
| 4571 | 内螺纹球阀 | Q11F-16C | DN25mm | 个 | 31.50 | 27.88 |
| 4572 | 内螺纹球阀 | Q11F-16C | DN32mm | 个 | 45.90 | 40.62 |
| 4573 | 内螺纹球阀 | Q11F-16C | DN40mm | 个 | 54.00 | 47.79 |
| 4574 | 内螺纹球阀 | Q11F-16C | DN50mm | 个 | 85.50 | 75.66 |
| 4575 | 内螺纹球阀 | Q11F-16C | DN65mm | 个 | 126.00 | 111.50 |
| 4576 | 螺纹闸阀 | Z15T-10K | Dg15mm | 个 | 8.10 | 7.17 |
| 4577 | 螺纹闸阀 | Z15T-10K | Dg20mm | 个 | 9.00 | 7.96 |
| 4578 | 螺纹闸阀 | Z15T-10K | Dg25mm | 个 | 10.80 | 9.56 |
| 4579 | 螺纹闸阀 | Z15T-10K | Dg32mm | 个 | 20.70 | 18.32 |
| 4580 | 螺纹闸阀 | Z15T-10K | Dg40mm | 个 | 25.20 | 22.30 |
| 4581 | 螺纹闸阀 | Z15T-10K | Dg50mm | 个 | 34.20 | 30.27 |
| 4582 | 内螺纹闸阀 | Z11T-10 | DN10mm | 个 | 6.30 | 5.58 |
| 4583 | 内螺纹闸阀 | Z11T-10 | DN15mm | 个 | 6.30 | 5.58 |
| 4584 | 内螺纹闸阀 | Z11T-10 | DN20mm | 个 | 7.20 | 6.37 |
| 4585 | 内螺纹闸阀 | Z11T-10 | DN25mm | 个 | 10.80 | 9.56 |
| 4586 | 内螺纹闸阀 | Z11T-10 | DN32mm | 个 | 17.10 | 15.13 |
| 4587 | 内螺纹闸阀 | Z11T-10 | DN40mm | 个 | 24.30 | 21.50 |
| 4588 | 内螺纹闸阀 | Z11T-10 | DN50mm | 个 | 30.60 | 27.08 |
| 4589 | 全铜内螺纹闸阀 | Z11T-16T | DN15 mm | 个 | 14.00 | 12.39 |
| 4590 | 全铜内螺纹闸阀 | Z11T-16T | DN20 mm | 个 | 16.50 | 14.60 |
| 4591 | 全铜内螺纹闸阀 | Z11T-16T | DN25 mm | 个 | 22.00 | 19.47 |
| 4592 | 全铜内螺纹闸阀 | Z11T-16T | DN32 mm | 个 | 39.00 | 34.51 |
| 4593 | 全铜内螺纹闸阀 | Z11T-16T | DN40 mm | 个 | 55.00 | 48.67 |
| 4594 | 全铜内螺纹闸阀 | Z11T-16T | DN50 mm | 个 | 78.00 | 69.03 |
| 4595 | 法兰闸阀 | Z45T-10 | 50mm | 个 | 97.20 | 86.02 |
| 4596 | 法兰闸阀 | Z45T-10 | 70mm | 个 | 114.30 | 101.15 |
| 4597 | 法兰闸阀 | Z45T-10 | 80mm | 个 | 171.00 | 151.33 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | | 单位 | 2024年4 季度 含 税单价 | 2024年4 季度 不 含税单价 |
| 4598 | 法兰闸阀 | Z45T-10 | 100mm | 个 | 346.50 | 306.64 |
| 4599 | 法兰闸阀 | Z45T-10 | 125mm | 个 | 424.80 | 375.93 |
| 4600 | 法兰闸阀 | Z45T-10 | 150mm | 个 | 615.60 | 544.78 |
| 4601 | 法兰闸阀 | Z45T-10 | 200mm | 个 | 1098.00 | 971.68 |
| 4602 | 法兰闸阀 | Z45T-10 | 250mm | 个 | 1305.00 | 1154.87 |
| 4603 | 法兰闸阀 | Z45T-10 | 300mm | 个 | 2205.00 | 1951.33 |
| 4604 | 法兰闸阀 | Z45T-10 | 350mm | 个 | 3105.00 | 2747.79 |
| 4605 | 法兰闸阀 | Z45T-10 | 400mm | 个 | 4464.00 | 3950.44 |
| 4606 | 明杆法兰闸阀 | Z44T-10 | DN40mm | 个 | 54.00 | 47.79 |
| 4607 | 明杆法兰闸阀 | Z44T-10 | DN50mm | 个 | 77.40 | 68.50 |
| 4608 | 明杆法兰闸阀 | Z44T-10 | DN65mm | 个 | 133.20 | 117.88 |
| 4609 | 明杆法兰闸阀 | Z44T-10 | DN80mm | 个 | 198.00 | 175.22 |
| 4610 | 明杆法兰闸阀 | Z44T-10 | DN100mm | 个 | 306.00 | 270.80 |
| 4611 | 明杆法兰闸阀 | Z44T-10 | DN125mm | 个 | 360.00 | 318.58 |
| 4612 | 明杆法兰闸阀 | Z44T-10 | DN150mm | 个 | 432.00 | 382.30 |
| 4613 | 明杆法兰闸阀 | Z44T-10 | DN200mm | 个 | 810.00 | 716.81 |
| 4614 | 明杆法兰闸阀 | Z44T-10 | DN250mm | 个 | 1080.00 | 955.75 |
| 4615 | 明杆法兰闸阀 | Z44T-10 | DN300mm | 个 | 1890.00 | 1672.57 |
| 4616 | 明杆法兰闸阀 | Z44T-10 | DN350mm | 个 | 1980.00 | 1752.21 |
| 4617 | 明杆法兰闸阀 | Z44T-10 | DN450mm | 个 | 4320.00 | 3823.01 |
| 4618 | 明杆楔式法兰闸阀 | Z41T-10 | DN50mm | 个 | 172.80 | 152.92 |
| 4619 | 明杆楔式法兰闸阀 | Z41T-10 | DN65mm | 个 | 216.00 | 191.15 |
| 4620 | 明杆楔式法兰闸阀 | Z41T-10 | DN80mm | 个 | 265.50 | 234.96 |
| 4621 | 明杆楔式法兰闸阀 | Z41T-10 | DN100mm | 个 | 360.00 | 318.58 |
| 4622 | 明杆楔式法兰闸阀 | Z41T-10 | DN125mm | 个 | 414.00 | 366.37 |
| 4623 | 明杆楔式法兰闸阀 | Z41T-10 | DN150mm | 个 | 612.00 | 541.59 |
| 4624 | 明杆楔式法兰闸阀 | Z41T-10 | DN200mm | 个 | 990.00 | 876.11 |
| 4625 | 明杆楔式法兰闸阀 | Z41T-10 | DN250mm | 个 | 1170.00 | 1035.40 |
| 4626 | 法兰球阀 | Q41F-16C | DN15mm | 个 | 132.00 | 116.81 |
| 4627 | 法兰球阀 | Q41F-16C | DN20mm | 个 | 155.00 | 137.17 |
| 4628 | 法兰球阀 | Q41F-16C | DN25mm | 个 | 189.00 | 167.26 |
| 4629 | 法兰球阀 | Q41F-16C | DN32mm | 个 | 211.00 | 186.73 |
| 4630 | 法兰球阀 | Q41F-16C | DN40mm | 个 | 228.00 | 201.77 |
| 4631 | 法兰球阀 | Q41F-16C | DN50mm | 个 | 282.00 | 249.56 |
| 4632 | 法兰球阀 | Q41F-16C | DN65mm | 个 | 393.00 | 347.79 |
| 4633 | 法兰球阀 | Q41F-16C | DN80mm | 个 | 541.00 | 478.76 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | | 单位 | 2024年4 季度 含 税单价 | 2024年4 季度 不 含税单价 |
| 4634 | 法兰球阀 | Q41F-16C | DN100mm | 个 | 708.00 | 626.55 |
| 4635 | 法兰球阀 | Q41F-16C | DN125mm | 个 | 1335.00 | 1181.42 |
| 4636 | 法兰球阀 | Q41F-16C | DN150mm | 个 | 1892.00 | 1674.34 |
| 4637 | 法兰截止阀 | J41T-16 | DN15mm | 个 | 23.40 | 20.71 |
| 4638 | 法兰截止阀 | J41T-16 | DN20mm | 个 | 27.00 | 23.89 |
| 4639 | 法兰截止阀 | J41T-16 | DN25mm | 个 | 34.20 | 30.27 |
| 4640 | 法兰截止阀 | J41T-16 | DN32mm | 个 | 40.50 | 35.84 |
| 4641 | 法兰截止阀 | J41T-16 | DN40mm | 个 | 50.40 | 44.60 |
| 4642 | 法兰截止阀 | J41T-16 | DN50mm | 个 | 72.00 | 63.72 |
| 4643 | 法兰截止阀 | J41T-16 | DN65mm | 个 | 117.00 | 103.54 |
| 4644 | 法兰截止阀 | J41T-16 | DN80mm | 个 | 171.00 | 151.33 |
| 4645 | 法兰截止阀 | J41T-16 | DN100mm | 个 | 243.00 | 215.04 |
| 4646 | 法兰截止阀 | J41T-16 | DN125mm | 个 | 333.00 | 294.69 |
| 4647 | 法兰截止阀 | J41T-16 | DN150mm | 个 | 450.00 | 398.23 |
| 4648 | 法兰截止阀 | J41T-16 | DN200mm | 个 | 675.00 | 597.35 |
| 4649 | 法兰截止阀 | J45T-16 | DN25mm | 个 | 24.75 | 21.90 |
| 4650 | 法兰截止阀 | J45T-16 | DN32mm | 个 | 27.00 | 23.89 |
| 4651 | 法兰截止阀 | J45T-16 | DN40mm | 个 | 28.80 | 25.49 |
| 4652 | 法兰截止阀 | J45T-16 | DN50mm | 个 | 38.70 | 34.25 |
| 4653 | 法兰截止阀 | J45T-16 | DN70mm | 个 | 63.00 | 55.75 |
| 4654 | 法兰截止阀 | J45T-16 | DN80mm | 个 | 95.40 | 84.42 |
| 4655 | 法兰截止阀 | J45T-16 | DN100mm | 个 | 157.50 | 139.38 |
| 4656 | 法兰截止阀 | J45T-16 | DN200mm | 个 | 391.50 | 346.46 |
| 4657 | 法兰止回阀 | H44T-16 | DN50mm | 个 | 63.90 | 56.55 |
| 4658 | 法兰止回阀 | H44T-16 | DN70mm | 个 | 72.90 | 64.51 |
| 4659 | 法兰止回阀 | H44T-16 | DN80mm | 个 | 81.00 | 71.68 |
| 4660 | 法兰止回阀 | H44T-16 | DN100mm | 个 | 99.00 | 87.61 |
| 4661 | 法兰升降式止回阀 | H41T-16K | DN20mm | 个 | 36.90 | 32.65 |
| 4662 | 法兰升降式止回阀 | H41T-16K | DN25mm | 个 | 43.20 | 38.23 |
| 4663 | 法兰升降式止回阀 | H41T-16K | DN32mm | 个 | 55.80 | 49.38 |
| 4664 | 法兰升降式止回阀 | H41T-16K | DN40mm | 个 | 68.40 | 60.53 |
| 4665 | 法兰升降式止回阀 | H41T-16K | DN50mm | 个 | 90.00 | 79.65 |
| 4666 | 法兰升降式止回阀 | H41T-16K | DN65mm | 个 | 126.00 | 111.50 |
| 4667 | 法兰升降式止回阀 | H41T-16K | DN80mm | 个 | 183.60 | 162.48 |
| 4668 | 法兰升降式止回阀 | H41T-16K | DN100mm | 个 | 252.00 | 223.01 |
| 4669 | 法兰升降式止回阀 | H41T-16K | DN125mm | 个 | 328.50 | 290.71 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | | 单位 | 2024年4 季度 含 税单价 | 2024年4 季度 不 含税单价 |
| 4670 | 法兰升降式止回阀 | H41T-16K | DN150mm | 个 | 414.00 | 366.37 |
| 4671 | 法兰升降式止回阀 | H41T-16K | DN200mm | 个 | 657.00 | 581.42 |
| 4672 | 旋塞阀 | X13W-6T | DN15mm | 个 | 11.70 | 10.35 |
| 4673 | 旋塞阀 | X13W-6T | DN20mm | 个 | 18.00 | 15.93 |
| 4674 | 旋塞阀 | X13W-6T | DN25mm | 个 | 27.00 | 23.89 |
| 4675 | 旋塞阀 | X13W-6T | DN32mm | 个 | 37.35 | 33.05 |
| 4676 | 旋塞阀 | X13W-6T | DN40mm | 个 | 61.20 | 54.16 |
| 4677 | 旋塞阀 | X13W-6T | DN50mm | 个 | 90.00 | 79.65 |
| 4678 | 旋塞阀 | X13W-6T | DN65mm | 个 | 95.40 | 84.42 |
| 4679 | 旋塞阀 | X13W-6T | DN80mm | 个 | 130.50 | 115.49 |
| 4680 | 旋塞阀 | X14W-6T | DN15mm | 个 | 15.30 | 13.54 |
| 4681 | 旋塞阀 | X14W-6T | DN20mm | 个 | 18.00 | 15.93 |
| 4682 | 旋塞阀 | X14W-6T | DN25mm | 个 | 28.80 | 25.49 |
| 4683 | 旋塞阀 | X14W-6T | DN32mm | 个 | 30.60 | 27.08 |
| 4684 | 旋塞阀 | X14W-6T | DN40mm | 个 | 54.00 | 47.79 |
| 4685 | 旋塞阀 | X14W-6T | DN50mm | 个 | 66.60 | 58.94 |
| 4686 | 旋塞阀 | X14W-6T | DN65mm | 个 | 90.00 | 79.65 |
| 4687 | 旋塞阀 | X14W-6T | DN80mm | 个 | 152.10 | 134.60 |
| 4688 | 减压阀 | Y43H-16C | DN25mm | 个 | 342.00 | 302.65 |
| 4689 | 减压阀 | Y43H-16C | DN32mm | 个 | 405.00 | 358.41 |
| 4690 | 减压阀 | Y43H-16C | DN40mm | 个 | 495.00 | 438.05 |
| 4691 | 减压阀 | Y43H-16C | DN50mm | 个 | 612.00 | 541.59 |
| 4692 | 减压阀 | Y43H-16C | DN65mm | 个 | 650.00 | 575.22 |
| 4693 | 减压阀 | Y43H-16C | DN80mm | 个 | 970.00 | 858.41 |
| 4694 | 减压阀 | Y43H-16C | DN100mm | 个 | 1512.00 | 1338.05 |
| 4695 | 减压阀 | Y43H-16C | DN125mm | 个 | 2205.00 | 1951.33 |
| 4696 | 减压阀 | Y43H-16C | DN150mm | 个 | 2600.00 | 2300.88 |
| 4697 | 减压阀 | Y43H-16C | DN200mm | 个 | 3700.00 | 3274.34 |
| 4698 | 给水调节阀 | Y40H-16C | DN32mm | 个 | 387.00 | 342.48 |
| 4699 | 给水调节阀 | Y40H-16C | DN40mm | 个 | 441.00 | 390.27 |
| 4700 | 给水调节阀 | Y40H-16C | DN50mm | 个 | 517.50 | 457.96 |
| 4701 | 给水调节阀 | Y40H-16C | DN65mm | 个 | 643.50 | 569.47 |
| 4702 | 给水调节阀 | Y40H-16C | DN80mm | 个 | 769.50 | 680.97 |
| 4703 | 给水调节阀 | Y40H-16C | DN100mm | 个 | 918.00 | 812.39 |
| 4704 | 给水调节阀 | Y40H-16C | DN125mm | 个 | 1206.00 | 1067.26 |
| 4705 | 给水调节阀 | Y40H-16C | DN150mm | 个 | 1611.00 | 1425.66 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 2024年4 季度 含 税单价 | 2024年4 季度 不 含税单价 |
| 4706 | 给水调节阀 | Y40H-25C DN32mm | 个 | 513.00 | 453.98 |
| 4707 | 给水调节阀 | Y40H-25C DN40mm | 个 | 544.50 | 481.86 |
| 4708 | 给水调节阀 | Y40H-25C DN50mm | 个 | 715.50 | 633.19 |
| 4709 | 给水调节阀 | Y40H-25C DN65mm | 个 | 868.50 | 768.58 |
| 4710 | 给水调节阀 | Y40H-25C DN80mm | 个 | 1093.50 | 967.70 |
| 4711 | 给水调节阀 | Y40H-25C DN100mm | 个 | 1381.50 | 1222.57 |
| 4712 | 给水调节阀 | Y40H-25C DN125mm | 个 | 1809.00 | 1600.88 |
| 4713 | 给水调节阀 | Y40H-25C DN150mm | 个 | 2223.00 | 1967.26 |
| 4714 | 疏水阀 | CS19H-16 DN15mm | 个 | 32.40 | 28.67 |
| 4715 | 疏水阀 | CS19H-16 DN20mm | 个 | 54.00 | 47.79 |
| 4716 | 疏水阀 | CS19H-16 DN25mm | 个 | 67.50 | 59.73 |
| 4717 | 疏水阀 | CS19H-16 DN32mm | 个 | 86.40 | 76.46 |
| 4718 | 疏水阀 | CS19H-16 DN40mm | 个 | 97.20 | 86.02 |
| 4719 | 疏水阀 | CS19H-16 DN50mm | 个 | 113.40 | 100.35 |
| 4720 | UPVC塑料球阀 | DN20mm | 个 | 3.14 | 2.78 |
| 4721 | UPVC塑料球阀 | DN25mm | 个 | 5.40 | 4.78 |
| 4722 | UPVC塑料球阀 | DN32mm | 个 | 7.85 | 6.95 |
| 4723 | UPVC塑料球阀 | DN40mm | 个 | 13.10 | 11.59 |
| 4724 | UPVC塑料球阀 | DN50mm | 个 | 15.60 | 13.81 |
| 4725 | UPVC塑料球阀 | DN63mm | 个 | 23.00 | 20.35 |
| 4726 | UPVC塑料球阀 | DN75mm | 个 | 74.00 | 65.49 |
| 4727 | UPVC塑料球阀 | DN90mm | 个 | 105.00 | 92.92 |
| 4728 | UPVC塑料球阀 | DN110mm | 个 | 212.00 | 187.61 |
| 4729 | UPVC塑料球阀 | DN160mm | 个 | 415.00 | 367.26 |
| 4730 | PP-R全塑热熔球阀 | 1.6MPa De20 mm | 个 | 1.58 | 1.40 |
| 4731 | PP-R全塑热熔球阀 | 1.6MPa De25 mm | 个 | 3.15 | 2.79 |
| 4732 | PP-R全塑热熔球阀 | 1.6MPa De32 mm | 个 | 4.24 | 3.75 |
| 4733 | PP-R全塑热熔球阀 | 1.6MPa De40 mm | 个 | 7.40 | 6.55 |
| 4734 | PP-R全塑热熔球阀 | 1.6MPa De50 mm | 个 | 10.00 | 8.85 |
| 4735 | PP-R全塑热熔球阀 | 1.6MPa De63 mm | 个 | 17.00 | 15.04 |
| 4736 | PP-R全塑热熔球阀 | 1.6MPa De75 mm | 个 | 42.00 | 37.17 |
| 4737 | PP-R全塑热熔球阀 | 1.6MPa De90 mm | 个 | 78.00 | 69.03 |
| 4738 | PP-R热熔钢芯球阀 | 1.6MPa De20 mm | 个 | 2.56 | 2.27 |
| 4739 | PP-R热熔钢芯球阀 | 1.6MPa De25 mm | 个 | 4.04 | 3.58 |
| 4740 | PP-R热熔钢芯球阀 | 1.6MPa De32 mm | 个 | 5.52 | 4.88 |
| 4741 | PP-R热熔钢芯球阀 | 1.6MPa De40 mm | 个 | 11.82 | 10.46 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 2024年4 季度 含 税单价 | 2024年4 季度 不 含税单价 |
| 4742 | PP-R热熔钢芯球阀 | 1.6MPa De50 mm | 个 | 25.00 | 22.12 |
| 4743 | PP-R热熔钢芯球阀 | 1.6MPa De63 mm | 个 | 39.00 | 34.51 |
| 4744 | PP-R热熔钢芯球阀 | 1.6MPa De75 mm | 个 | 45.00 | 39.82 |
| 4745 | PP-R热熔钢芯球阀 | 1.6MPa De90 mm | 个 | 88.00 | 77.88 |
| 4746 | PP-R全铜活接球阀 | 1.6MPa De20 mm | 个 | 13.00 | 11.50 |
| 4747 | PP-R全铜活接球阀 | 1.6MPa De25 mm | 个 | 18.00 | 15.93 |
| 4748 | PP-R全铜活接球阀 | 1.6MPa De32 mm | 个 | 24.00 | 21.24 |
| 4749 | PP-R全铜活接球阀 | 1.6MPa De40 mm | 个 | 65.00 | 57.52 |
| 4750 | PP-R全铜活接球阀 | 1.6MPa De50 mm | 个 | 83.00 | 73.45 |
| 4751 | PP-R全铜活接球阀 | 1.6MPa De63 mm | 个 | 118.00 | 104.42 |
| 4752 | PP-R全铜活接球阀 | 1.6MPa De75 mm | 个 | 259.00 | 229.20 |
| 4753 | PP-R全铜活接球阀 | 1.6MPa De90 mm | 个 | 418.00 | 369.91 |
| 4754 | PP-R热熔铜芯截止阀 | 1.6MPa De20 mm | 个 | 11.00 | 9.73 |
| 4755 | PP-R热熔铜芯截止阀 | 1.6MPa De25 mm | 个 | 14.00 | 12.39 |
| 4756 | PP-R热熔铜芯截止阀 | 1.6MPa De32 mm | 个 | 15.00 | 13.27 |
| 4757 | PP-R热熔铜芯截止阀 | 1.6MPa De40 mm | 个 | 20.00 | 17.70 |
| 4758 | PP-R热熔铜芯截止阀 | 1.6MPa De50 mm | 个 | 23.00 | 20.35 |
| 4759 | PP-R热熔铜芯截止阀 | 1.6MPa De63 mm | 个 | 40.00 | 35.40 |
| 4760 | PP-R热熔铜芯截止阀 | 1.6MPa De75 mm | 个 | 59.00 | 52.21 |
| 4761 | PP-R热熔铜芯截止阀 | 1.6MPa De90 mm | 个 | 110.00 | 97.35 |
| 4762 | PP-R热熔铜芯活接截止阀 | 1.6MPa De20 mm | 个 | 15.60 | 13.81 |
| 4763 | PP-R热熔铜芯活接截止阀 | 1.6MPa De25 mm | 个 | 23.40 | 20.71 |
| 4764 | PP-R热熔铜芯活接截止阀 | 1.6MPa De32 mm | 个 | 31.00 | 27.43 |
| 4765 | PP-R热熔铜芯活接截止阀 | 1.6MPa De40 mm | 个 | 45.00 | 39.82 |
| 4766 | PP-R热熔铜芯活接截止阀 | 1.6MPa De50 mm | 个 | 59.40 | 52.57 |
| 4767 | PP-R热熔铜芯活接截止阀 | 1.6MPa De63 mm | 个 | 96.00 | 84.96 |
| 4768 | 自动温控阀 | DN15 | 个 | 84.25 | 74.56 |
| 4769 | 自动温控阀 | DN20 | 个 | 93.51 | 82.75 |
| 4770 | 回水关断阀门（全铜） | DN15 | 个 | 36.87 | 32.63 |
| 4771 | 回水关断阀门（全铜） | DN20 | 个 | 45.93 | 40.65 |
| 4772 | 平焊钢制管法兰 PN1.0Mpa | DN40mm | 个 | 19.38 | 17.15 |
| 4773 | 平焊钢制管法兰 PN1.0Mpa | DN50mm | 个 | 23.38 | 20.69 |
| 4774 | 平焊钢制管法兰 PN1.0Mpa | DN65mm | 个 | 31.28 | 27.68 |
| 4775 | 平焊钢制管法兰 PN1.0Mpa | DN80mm | 个 | 34.49 | 30.52 |
| 4776 | 平焊钢制管法兰 PN1.0Mpa | DN100mm | 个 | 43.60 | 38.58 |
| 4777 | 平焊钢制管法兰 PN1.0Mpa | DN125mm | 个 | 58.23 | 51.53 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 2024年4 季度 含 税单价 | 2024年4 季度 不 含税单价 |
| 4778 | 平焊钢制管法兰 PN1.0Mpa | DN150mm | 个 | 68.41 | 60.54 |
| 4779 | 平焊钢制管法兰 PN1.0Mpa | DN175mm | 个 | 76.15 | 67.39 |
| 4780 | 平焊钢制管法兰 PN1.0Mpa | DN200mm | 个 | 84.19 | 74.50 |
| 4781 | 平焊钢制管法兰 PN1.0Mpa | DN225mm | 个 | 93.39 | 82.65 |
| 4782 | 平焊钢制管法兰 PN1.0Mpa | DN250mm | 个 | 104.00 | 92.04 |
| 4783 | 平焊钢制管法兰 PN1.0Mpa | DN300mm | 个 | 125.00 | 110.62 |
| 4784 | 平焊钢制管法兰 PN1.0Mpa | DN350mm | 个 | 163.00 | 144.25 |
| 4785 | 平焊钢制管法兰 PN1.0Mpa | DN400mm | 个 | 210.00 | 185.84 |
| 4786 | 平焊钢制管法兰 PN1.0Mpa | DN450mm | 个 | 235.00 | 207.96 |
| 4787 | 平焊钢制管法兰 PN1.0Mpa | DN500mm | 个 | 266.00 | 235.40 |
| 4788 | 平焊钢制管法兰 PN1.0Mpa | DN600mm | 个 | 378.00 | 334.51 |
| 4789 | 平焊钢制管法兰 PN1.0Mpa | DN700mm | 个 | 509.00 | 450.44 |
| 4790 | 平焊钢制管法兰 PN1.0Mpa | DN800mm | 个 | 643.00 | 569.03 |
| 4791 | 平焊钢制管法兰 PN1.0Mpa | DN900mm | 个 | 729.00 | 645.13 |
| 4792 | 平焊钢制管法兰 PN1.0Mpa | DN1000mm | 个 | 863.00 | 763.72 |
| 4793 | 平焊钢制管法兰 PN1.0Mpa | DN1100mm | 个 | 1198.00 | 1060.18 |
| 4794 | 平焊钢制管法兰 PN1.0Mpa | DN1200mm | 个 | 1370.00 | 1212.39 |
| 4795 | 凸面平焊钢制管法兰 PN1.6Mpa | DN50mm | 个 | 28.86 | 25.54 |
| 4796 | 凸面平焊钢制管法兰 PN1.6Mpa | DN65mm | 个 | 37.70 | 33.36 |
| 4797 | 凸面平焊钢制管法兰 PN1.6Mpa | DN80mm | 个 | 40.44 | 35.79 |
| 4798 | 凸面平焊钢制管法兰 PN1.6Mpa | DN100mm | 个 | 51.91 | 45.94 |
| 4799 | 凸面平焊钢制管法兰 PN1.6Mpa | DN125mm | 个 | 69.50 | 61.50 |
| 4800 | 凸面平焊钢制管法兰 PN1.6Mpa | DN150mm | 个 | 80.97 | 71.65 |
| 4801 | 凸面平焊钢制管法兰 PN1.6Mpa | DN175mm | 个 | 89.92 | 79.58 |
| 4802 | 凸面平焊钢制管法兰 PN1.6Mpa | DN200mm | 个 | 103.00 | 91.15 |
| 4803 | 凸面平焊钢制管法兰 PN1.6Mpa | DN225mm | 个 | 113.00 | 100.00 |
| 4804 | 凸面平焊钢制管法兰 PN1.6Mpa | DN250mm | 个 | 152.00 | 134.51 |
| 4805 | 凸面平焊钢制管法兰 PN1.6Mpa | DN300mm | 个 | 175.00 | 154.87 |
| 4806 | 凸面平焊钢制管法兰 PN1.6Mpa | DN350mm | 个 | 224.00 | 198.23 |
| 4807 | 凸面平焊钢制管法兰 PN1.6Mpa | DN400mm | 个 | 298.00 | 263.72 |
| 4808 | 凸面平焊钢制管法兰 PN1.6Mpa | DN450mm | 个 | 386.00 | 341.59 |
| 4809 | 凸面平焊钢制管法兰 PN1.6Mpa | DN500mm | 个 | 543.00 | 480.53 |
| 4810 | 凸面平焊钢制管法兰 PN1.6Mpa | DN600mm | 个 | 775.00 | 685.84 |
| 4811 | 凸面平焊钢制管法兰 PN1.6Mpa | DN700mm | 个 | 872.00 | 771.68 |
| 4812 | 凸面平焊钢制管法兰 PN1.6Mpa | DN800mm | 个 | 1018.00 | 900.88 |
| 4813 | 凸面平焊钢制管法兰 PN1.6Mpa | DN900mm | 个 | 1117.00 | 988.50 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 2024年4 季度 含 税单价 | 2024年4 季度 不 含税单价 |
| 4814 | 凸面平焊钢制管法兰 PN1.6Mpa | DN1000mm | 个 | 1250.00 | 1106.19 |
| 4815 | 凸面平焊钢制管法兰 PN1.6Mpa | DN1100mm | 个 | 1533.00 | 1356.64 |
| 4816 | 凸面平焊钢制管法兰 PN1.6Mpa | DN1200mm | 个 | 1782.00 | 1576.99 |
| 4817 | 凸面平焊钢制管法兰 PN2.5Mpa | DN50mm | 个 | 29.91 | 26.47 |
| 4818 | 凸面平焊钢制管法兰 PN2.5Mpa | DN65mm | 个 | 35.28 | 31.22 |
| 4819 | 凸面平焊钢制管法兰 PN2.5Mpa | DN80mm | 个 | 44.12 | 39.04 |
| 4820 | 凸面平焊钢制管法兰 PN2.5Mpa | DN100mm | 个 | 64.55 | 57.12 |
| 4821 | 凸面平焊钢制管法兰 PN2.5Mpa | DN125mm | 个 | 88.34 | 78.18 |
| 4822 | 凸面平焊钢制管法兰 PN2.5Mpa | DN150mm | 个 | 106.00 | 93.81 |
| 4823 | 凸面平焊钢制管法兰 PN2.5Mpa | DN175mm | 个 | 121.00 | 107.08 |
| 4824 | 凸面平焊钢制管法兰 PN2.5Mpa | DN200mm | 个 | 147.00 | 130.09 |
| 4825 | 凸面平焊钢制管法兰 PN2.5Mpa | DN225mm | 个 | 164.00 | 145.13 |
| 4826 | 凸面平焊钢制管法兰 PN2.5Mpa | DN250mm | 个 | 182.00 | 161.06 |
| 4827 | 凸面平焊钢制管法兰 PN2.5Mpa | DN300mm | 个 | 258.00 | 228.32 |
| 4828 | 凸面平焊钢制管法兰 PN2.5Mpa | DN350mm | 个 | 330.00 | 292.04 |
| 4829 | 凸面平焊钢制管法兰 PN2.5Mpa | DN400mm | 个 | 431.00 | 381.42 |
| 4830 | 凸面平焊钢制管法兰 PN2.5Mpa | DN450mm | 个 | 498.00 | 440.71 |
| 4831 | 凸面平焊钢制管法兰 PN2.5Mpa | DN500mm | 个 | 646.00 | 571.68 |
| 4832 | 凸面平焊钢制管法兰 PN2.5Mpa | DN600mm | 个 | 913.00 | 807.96 |
| 4833 | 凸面平焊钢制管法兰 PN2.5Mpa | DN700mm | 个 | 1112.00 | 984.07 |
| 4834 | 凸面平焊钢制管法兰 PN2.5Mpa | DN800mm | 个 | 1439.00 | 1273.45 |
| 4835 | 凸面平焊钢制管法兰 PN2.5Mpa | DN900mm | 个 | 1428.00 | 1263.72 |
| 4836 | 凸面平焊钢制管法兰 PN2.5Mpa | DN1000mm | 个 | 1874.00 | 1658.41 |
| 4837 | 凸面平焊钢制管法兰 PN2.5Mpa | DN1100mm | 个 | 2320.00 | 2053.10 |
| 4838 | 凸面平焊钢制管法兰 PN2.5Mpa | DN1200mm | 个 | 2677.00 | 2369.03 |
| 4839 | 凹凸面对焊钢制管法兰 PN4.0Mpa | DN50mm （A型） | 个 | 48.08 | 42.55 |
| 4840 | 凹凸面对焊钢制管法兰 PN4.0Mpa | DN65mm （A型） | 个 | 62.06 | 54.92 |
| 4841 | 凹凸面对焊钢制管法兰 PN4.0Mpa | DN80mm （A型） | 个 | 78.56 | 69.52 |
| 4842 | 凹凸面对焊钢制管法兰 PN4.0Mpa | DN100mm （A型） | 个 | 119.00 | 105.31 |
| 4843 | 凹凸面对焊钢制管法兰 PN4.0Mpa | DN125mm （A型） | 个 | 156.00 | 138.05 |
| 4844 | 凹凸面对焊钢制管法兰 PN4.0Mpa | DN150mm （A型） | 个 | 190.00 | 168.14 |
| 4845 | 凹凸面对焊钢制管法兰 PN4.0Mpa | DN175mm （A型） | 个 | 292.00 | 258.41 |
| 4846 | 凹凸面对焊钢制管法兰 PN4.0Mpa | DN200mm （A型） | 个 | 343.00 | 303.54 |
| 4847 | 凹凸面对焊钢制管法兰 PN4.0Mpa | DN225mm （A型） | 个 | 414.00 | 366.37 |
| 4848 | 凹凸面对焊钢制管法兰 PN4.0Mpa | DN250mm （A型） | 个 | 508.00 | 449.56 |
| 4849 | 凹凸面对焊钢制管法兰 PN4.0Mpa | DN300mm （A型） | 个 | 713.00 | 630.97 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | | 单位 | 2024年4 季度 含 税单价 | 2024年4 季度 不 含税单价 |
| 4850 | 凹凸面对焊钢制管法兰 PN4.0Mpa | DN350mm | （A型） | 个 | 959.00 | 848.67 |
| 4851 | 凹凸面对焊钢制管法兰 PN4.0Mpa | DN400mm | （A型） | 个 | 1325.00 | 1172.57 |
| 4852 | 凹凸面对焊钢制管法兰 PN4.0Mpa | DN450mm | （A型） | 个 | 1435.00 | 1269.91 |
| 4853 | 凹凸面对焊钢制管法兰 PN4.0Mpa | DN500mm | （A型） | 个 | 1815.00 | 1606.19 |
| 4854 | 凹凸面对焊钢制管法兰 PN4.0Mpa | DN600mm | （A型） | 个 | 2124.00 | 1879.65 |
| 4855 | 凹凸面对焊钢制管法兰 PN4.0Mpa | DN700mm | （A型） | 个 | 3497.00 | 3094.69 |
| 4856 | 凹凸面对焊钢制管法兰 PN4.0Mpa | DN800mm | （A型） | 个 | 5213.00 | 4613.27 |
| 4857 | 凹凸面对焊钢制管法兰 PN4.0Mpa | DN50mm | （B型） | 个 | 43.96 | 38.90 |
| 4858 | 凹凸面对焊钢制管法兰 PN4.0Mpa | DN65mm | （B型） | 个 | 57.52 | 50.90 |
| 4859 | 凹凸面对焊钢制管法兰 PN4.0Mpa | DN80mm | （B型） | 个 | 74.43 | 65.87 |
| 4860 | 凹凸面对焊钢制管法兰 PN4.0Mpa | DN100mm | （B型） | 个 | 114.00 | 100.88 |
| 4861 | 凹凸面对焊钢制管法兰 PN4.0Mpa | DN125mm | （B型） | 个 | 151.00 | 133.63 |
| 4862 | 凹凸面对焊钢制管法兰 PN4.0Mpa | DN150mm | （B型） | 个 | 187.00 | 165.49 |
| 4863 | 凹凸面对焊钢制管法兰 PN4.0Mpa | DN175mm | （B型） | 个 | 293.00 | 259.29 |
| 4864 | 凹凸面对焊钢制管法兰 PN4.0Mpa | DN200mm | （B型） | 个 | 345.00 | 305.31 |
| 4865 | 凹凸面对焊钢制管法兰 PN4.0Mpa | DN225mm | （B型） | 个 | 420.00 | 371.68 |
| 4866 | 凹凸面对焊钢制管法兰 PN4.0Mpa | DN250mm | （B型） | 个 | 518.00 | 458.41 |
| 4867 | 凹凸面对焊钢制管法兰 PN4.0Mpa | DN300mm | （B型） | 个 | 707.00 | 625.66 |
| 4868 | 凹凸面对焊钢制管法兰 PN4.0Mpa | DN350mm | （B型） | 个 | 960.00 | 849.56 |
| 4869 | 凹凸面对焊钢制管法兰 PN4.0Mpa | DN400mm | （B型） | 个 | 1341.00 | 1186.73 |
| 4870 | 凹凸面对焊钢制管法兰 PN4.0Mpa | DN450mm | （B型） | 个 | 1357.00 | 1200.88 |
| 4871 | 凹凸面对焊钢制管法兰 PN4.0Mpa | DN500mm | （B型） | 个 | 1714.00 | 1516.81 |
| 4872 | 凹凸面对焊钢制管法兰 PN4.0Mpa | DN600mm | （B型） | 个 | 1978.00 | 1750.44 |
| 4873 | 凹凸面对焊钢制管法兰 PN4.0Mpa | DN700mm | （B型） | 个 | 3276.00 | 2899.12 |
| 4874 | 凹凸面对焊钢制管法兰 PN4.0Mpa | DN800mm | （B型） | 个 | 4944.00 | 4375.22 |
| 4875 | 凹凸面对焊钢制管法兰 PN6.4Mpa | DN50mm | （A型） | 个 | 78.37 | 69.35 |
| 4876 | 凹凸面对焊钢制管法兰 PN6.4Mpa | DN65mm | （A型） | 个 | 103.00 | 91.15 |
| 4877 | 凹凸面对焊钢制管法兰 PN6.4Mpa | DN80mm | （A型） | 个 | 119.00 | 105.31 |
| 4878 | 凹凸面对焊钢制管法兰 PN6.4Mpa | DN100mm | （A型） | 个 | 169.00 | 149.56 |
| 4879 | 凹凸面对焊钢制管法兰 PN6.4Mpa | DN125mm | （A型） | 个 | 264.00 | 233.63 |
| 4880 | 凹凸面对焊钢制管法兰 PN6.4Mpa | DN150mm | （A型） | 个 | 369.00 | 326.55 |
| 4881 | 凹凸面对焊钢制管法兰 PN6.4Mpa | DN175mm | （A型） | 个 | 427.00 | 377.88 |
| 4882 | 凹凸面对焊钢制管法兰 PN6.4Mpa | DN200mm | （A型） | 个 | 553.00 | 489.38 |
| 4883 | 凹凸面对焊钢制管法兰 PN6.4Mpa | DN225mm | （A型） | 个 | 575.00 | 508.85 |
| 4884 | 凹凸面对焊钢制管法兰 PN6.4Mpa | DN250mm | （A型） | 个 | 712.00 | 630.09 |
| 4885 | 凹凸面对焊钢制管法兰 PN6.4Mpa | DN300mm | （A型） | 个 | 970.00 | 858.41 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 2024年4 季度 含 税单价 | 2024年4 季度 不 含税单价 |
| 4886 | 凹凸面对焊钢制管法兰 PN6.4Mpa | DN350mm （A型） | 个 | 1372.00 | 1214.16 |
| 4887 | 凹凸面对焊钢制管法兰 PN6.4Mpa | DN400mm （A型） | 个 | 1900.00 | 1681.42 |
| 4888 | 凹凸面对焊钢制管法兰 PN6.4Mpa | DN450mm （A型） | 个 | 2121.00 | 1876.99 |
| 4889 | 凹凸面对焊钢制管法兰 PN6.4Mpa | DN500mm （A型） | 个 | 2849.00 | 2521.24 |
| 4890 | 凹凸面对焊钢制管法兰 PN6.4Mpa | DN600mm （A型） | 个 | 4240.00 | 3752.21 |
| 4891 | 凹凸面对焊钢制管法兰 PN6.4Mpa | DN50mm （B型） | 个 | 71.90 | 63.63 |
| 4892 | 凹凸面对焊钢制管法兰 PN6.4Mpa | DN65mm （B型） | 个 | 95.88 | 84.85 |
| 4893 | 凹凸面对焊钢制管法兰 PN6.4Mpa | DN80mm （B型） | 个 | 112.00 | 99.12 |
| 4894 | 凹凸面对焊钢制管法兰 PN6.4Mpa | DN100mm （B型） | 个 | 160.00 | 141.59 |
| 4895 | 凹凸面对焊钢制管法兰 PN6.4Mpa | DN125mm （B型） | 个 | 253.00 | 223.89 |
| 4896 | 凹凸面对焊钢制管法兰 PN6.4Mpa | DN150mm （B型） | 个 | 356.00 | 315.04 |
| 4897 | 凹凸面对焊钢制管法兰 PN6.4Mpa | DN175mm （B型） | 个 | 417.00 | 369.03 |
| 4898 | 凹凸面对焊钢制管法兰 PN6.4Mpa | DN200mm （B型） | 个 | 542.00 | 479.65 |
| 4899 | 凹凸面对焊钢制管法兰 PN6.4Mpa | DN225mm （B型） | 个 | 567.00 | 501.77 |
| 4900 | 凹凸面对焊钢制管法兰 PN6.4Mpa | DN250mm （B型） | 个 | 703.00 | 622.12 |
| 4901 | 凹凸面对焊钢制管法兰 PN6.4Mpa | DN300mm （B型） | 个 | 937.00 | 829.20 |
| 4902 | 凹凸面对焊钢制管法兰 PN6.4Mpa | DN350mm （B型） | 个 | 1452.00 | 1284.96 |
| 4903 | 凹凸面对焊钢制管法兰 PN6.4Mpa | DN400mm （B型） | 个 | 1859.00 | 1645.13 |
| 4904 | 凹凸面对焊钢制管法兰 PN6.4Mpa | DN450mm （B型） | 个 | 2074.00 | 1835.40 |
| 4905 | 凹凸面对焊钢制管法兰 PN6.4Mpa | DN500mm （B型） | 个 | 2810.00 | 2486.73 |
| 4906 | 凹凸面对焊钢制管法兰 PN6.4Mpa | DN600mm （B型） | 个 | 4147.00 | 3669.91 |
| 4907 | 平焊不锈钢钢制管法兰 PN1.0Mpa | DN50mm | 个 | 88.16 | 78.02 |
| 4908 | 平焊不锈钢钢制管法兰 PN1.0Mpa | DN65mm | 个 | 119.00 | 105.31 |
| 4909 | 平焊不锈钢钢制管法兰 PN1.0Mpa | DN80mm | 个 | 136.00 | 120.35 |
| 4910 | 平焊不锈钢钢制管法兰 PN1.0Mpa | DN100mm | 个 | 168.00 | 148.67 |
| 4911 | 平焊不锈钢钢制管法兰 PN1.0Mpa | DN125mm | 个 | 226.00 | 200.00 |
| 4912 | 平焊不锈钢钢制管法兰 PN1.0Mpa | DN150mm | 个 | 266.00 | 235.40 |
| 4913 | 平焊不锈钢钢制管法兰 PN1.0Mpa | DN175mm | 个 | 296.00 | 261.95 |
| 4914 | 平焊不锈钢钢制管法兰 PN1.0Mpa | DN200mm | 个 | 328.00 | 290.27 |
| 4915 | 平焊不锈钢钢制管法兰 PN1.0Mpa | DN225mm | 个 | 353.00 | 312.39 |
| 4916 | 平焊不锈钢钢制管法兰 PN1.0Mpa | DN250mm | 个 | 406.00 | 359.29 |
| 4917 | 平焊不锈钢钢制管法兰 PN1.0Mpa | DN300mm | 个 | 489.00 | 432.74 |
| 4918 | 平焊不锈钢钢制管法兰 PN1.0Mpa | DN350mm | 个 | 640.00 | 566.37 |
| 4919 | 平焊不锈钢钢制管法兰 PN1.0Mpa | DN400mm | 个 | 825.00 | 730.09 |
| 4920 | 平焊不锈钢钢制管法兰 PN1.0Mpa | DN450mm | 个 | 923.00 | 816.81 |
| 4921 | 平焊不锈钢钢制管法兰 PN1.0Mpa | DN500mm | 个 | 1048.00 | 927.43 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 2024年4 季度 含 税单价 | 2024年4 季度 不 含税单价 |
| 4922 | 平焊不锈钢钢制管法兰 PN1.0Mpa | DN600mm | 个 | 1490.00 | 1318.58 |
| 4923 | 凸面平焊不锈钢钢制管法兰 PN1.6Mpa | DN50mm | 个 | 113.00 | 100.00 |
| 4924 | 凸面平焊不锈钢钢制管法兰 PN1.6Mpa | DN65mm | 个 | 150.00 | 132.74 |
| 4925 | 凸面平焊不锈钢钢制管法兰 PN1.6Mpa | DN80mm | 个 | 161.00 | 142.48 |
| 4926 | 凸面平焊不锈钢钢制管法兰 PN1.6Mpa | DN100mm | 个 | 208.00 | 184.07 |
| 4927 | 凸面平焊不锈钢钢制管法兰 PN1.6Mpa | DN125mm | 个 | 279.00 | 246.90 |
| 4928 | 凸面平焊不锈钢钢制管法兰 PN1.6Mpa | DN150mm | 个 | 326.00 | 288.50 |
| 4929 | 凸面平焊不锈钢钢制管法兰 PN1.6Mpa | DN175mm | 个 | 363.00 | 321.24 |
| 4930 | 凸面平焊不锈钢钢制管法兰 PN1.6Mpa | DN200mm | 个 | 416.00 | 368.14 |
| 4931 | 凸面平焊不锈钢钢制管法兰 PN1.6Mpa | DN225mm | 个 | 458.00 | 405.31 |
| 4932 | 凸面平焊不锈钢钢制管法兰 PN1.6Mpa | DN250mm | 个 | 615.00 | 544.25 |
| 4933 | 凸面平焊不锈钢钢制管法兰 PN1.6Mpa | DN300mm | 个 | 708.00 | 626.55 |
| 4934 | 凸面平焊不锈钢钢制管法兰 PN1.6Mpa | DN350mm | 个 | 911.00 | 806.19 |
| 4935 | 凸面平焊不锈钢钢制管法兰 PN1.6Mpa | DN400mm | 个 | 1212.00 | 1072.57 |
| 4936 | 凸面平焊不锈钢钢制管法兰 PN1.6Mpa | DN450mm | 个 | 1572.00 | 1391.15 |
| 4937 | 凸面平焊不锈钢钢制管法兰 PN1.6Mpa | DN500mm | 个 | 2177.00 | 1926.55 |
| 4938 | 凸面平焊不锈钢钢制管法兰 PN1.6Mpa | DN600mm | 个 | 3157.00 | 2793.81 |
| 4939 | 凸面平焊不锈钢钢制管法兰 PN1.6Mpa | DN700mm | 个 | 4150.00 | 3672.57 |
| 4940 | 凸面平焊不锈钢钢制管法兰 PN1.6Mpa | DN800mm | 个 | 5099.00 | 4512.39 |
| 4941 | 凸面平焊不锈钢钢制管法兰 PN1.6Mpa | DN900mm | 个 | 5313.00 | 4701.77 |
| 4942 | 凸面平焊不锈钢钢制管法兰 PN1.6Mpa | DN1000mm | 个 | 6973.00 | 6170.80 |
| 4943 | 凸面平焊不锈钢钢制管法兰 PN1.6Mpa | DN1100mm | 个 | 8633.00 | 7639.82 |
| 4944 | 凸面平焊不锈钢钢制管法兰 PN1.6Mpa | DN1200mm | 个 | 9961.00 | 8815.04 |
| 4945 | 凸面平焊不锈钢钢制管法兰 PN2.5Mpa | DN50mm | 个 | 118.00 | 104.42 |
| 4946 | 凸面平焊不锈钢钢制管法兰 PN2.5Mpa | DN65mm | 个 | 140.00 | 123.89 |
| 4947 | 凸面平焊不锈钢钢制管法兰 PN2.5Mpa | DN80mm | 个 | 176.00 | 155.75 |
| 4948 | 凸面平焊不锈钢钢制管法兰 PN2.5Mpa | DN100mm | 个 | 259.00 | 229.20 |
| 4949 | 凸面平焊不锈钢钢制管法兰 PN2.5Mpa | DN125mm | 个 | 356.00 | 315.04 |
| 4950 | 凸面平焊不锈钢钢制管法兰 PN2.5Mpa | DN150mm | 个 | 428.00 | 378.76 |
| 4951 | 凸面平焊不锈钢钢制管法兰 PN2.5Mpa | DN175mm | 个 | 489.00 | 432.74 |
| 4952 | 凸面平焊不锈钢钢制管法兰 PN2.5Mpa | DN200mm | 个 | 596.00 | 527.43 |
| 4953 | 凸面平焊不锈钢钢制管法兰 PN2.5Mpa | DN225mm | 个 | 665.00 | 588.50 |
| 4954 | 凸面平焊不锈钢钢制管法兰 PN2.5Mpa | DN250mm | 个 | 740.00 | 654.87 |
| 4955 | 凸面平焊不锈钢钢制管法兰 PN2.5Mpa | DN300mm | 个 | 1048.00 | 927.43 |
| 4956 | 凸面平焊不锈钢钢制管法兰 PN2.5Mpa | DN350mm | 个 | 1343.00 | 1188.50 |
| 4957 | 凸面平焊不锈钢钢制管法兰 PN2.5Mpa | DN400mm | 个 | 1755.00 | 1553.10 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 2024年4 季度 含 税单价 | 2024年4 季度 不 含税单价 |
| 4958 | 凸面平焊不锈钢钢制管法兰 PN2.5Mpa | DN450mm | 个 | 2029.00 | 1795.58 |
| 4959 | 凸面平焊不锈钢钢制管法兰 PN2.5Mpa | DN500mm | 个 | 2630.00 | 2327.43 |
| 4960 | 凸面平焊不锈钢钢制管法兰 PN2.5Mpa | DN600mm | 个 | 3720.00 | 3292.04 |
| 4961 | 凸面平焊不锈钢钢制管法兰 PN2.5Mpa | DN700mm | 个 | 4532.00 | 4010.62 |
| 4962 | 凸面平焊不锈钢钢制管法兰 PN2.5Mpa | DN800mm | 个 | 5868.00 | 5192.92 |
| 4963 | 凸面平焊不锈钢钢制管法兰 PN2.5Mpa | DN900mm | 个 | 6151.00 | 5443.36 |
| 4964 | 凸面平焊不锈钢钢制管法兰 PN2.5Mpa | DN1000mm | 个 | 8204.00 | 7260.18 |
| 4965 | 凸面平焊不锈钢钢制管法兰 PN2.5Mpa | DN1100mm | 个 | 10157.00 | 8988.50 |
| 4966 | 凸面平焊不锈钢钢制管法兰 PN2.5Mpa | DN1200mm | 个 | 11719.00 | 10370.80 |
| 4967 | 凹凸面对焊不锈钢制管法兰 PN4.0Mpa | DN50mm （A型） | 个 | 159.00 | 140.71 |
| 4968 | 凹凸面对焊不锈钢制管法兰 PN4.0Mpa | DN65mm （A型） | 个 | 206.00 | 182.30 |
| 4969 | 凹凸面对焊不锈钢制管法兰 PN4.0Mpa | DN80mm （A型） | 个 | 262.00 | 231.86 |
| 4970 | 凹凸面对焊不锈钢制管法兰 PN4.0Mpa | DN100mm （A型） | 个 | 397.00 | 351.33 |
| 4971 | 凹凸面对焊不锈钢制管法兰 PN4.0Mpa | DN125mm （A型） | 个 | 523.00 | 462.83 |
| 4972 | 凹凸面对焊不锈钢制管法兰 PN4.0Mpa | DN150mm （A型） | 个 | 639.00 | 565.49 |
| 4973 | 凹凸面对焊不锈钢制管法兰 PN4.0Mpa | DN175mm （A型） | 个 | 983.00 | 869.91 |
| 4974 | 凹凸面对焊不锈钢制管法兰 PN4.0Mpa | DN200mm （A型） | 个 | 1152.00 | 1019.47 |
| 4975 | 凹凸面对焊不锈钢制管法兰 PN4.0Mpa | DN225mm （A型） | 个 | 1394.00 | 1233.63 |
| 4976 | 凹凸面对焊不锈钢制管法兰 PN4.0Mpa | DN250mm （A型） | 个 | 1711.00 | 1514.16 |
| 4977 | 凹凸面对焊不锈钢制管法兰 PN4.0Mpa | DN300mm （A型） | 个 | 2401.00 | 2124.78 |
| 4978 | 凹凸面对焊不锈钢制管法兰 PN4.0Mpa | DN350mm （A型） | 个 | 3230.00 | 2858.41 |
| 4979 | 凹凸面对焊不锈钢制管法兰 PN4.0Mpa | DN400mm （A型） | 个 | 4804.00 | 4251.33 |
| 4980 | 凹凸面对焊不锈钢制管法兰 PN4.0Mpa | DN450mm （A型） | 个 | 4839.00 | 4282.30 |
| 4981 | 凹凸面对焊不锈钢制管法兰 PN4.0Mpa | DN500mm （A型） | 个 | 6120.00 | 5415.93 |
| 4982 | 凹凸面对焊不锈钢制管法兰 PN4.0Mpa | DN600mm （A型） | 个 | 7162.00 | 6338.05 |
| 4983 | 凹凸面对焊不锈钢制管法兰 PN4.0Mpa | DN700mm （A型） | 个 | 11793.00 | 10436.28 |
| 4984 | 凹凸面对焊不锈钢制管法兰 PN4.0Mpa | DN800mm （A型） | 个 | 17581.00 | 15558.41 |
| 4985 | 凹凸面对焊不锈钢制管法兰 PN4.0Mpa | DN50mm （B型） | 个 | 143.00 | 126.55 |
| 4986 | 凹凸面对焊不锈钢制管法兰 PN4.0Mpa | DN65mm （B型） | 个 | 188.00 | 166.37 |
| 4987 | 凹凸面对焊不锈钢制管法兰 PN4.0Mpa | DN80mm （B型） | 个 | 246.00 | 217.70 |
| 4988 | 凹凸面对焊不锈钢制管法兰 PN4.0Mpa | DN100mm （B型） | 个 | 376.00 | 332.74 |
| 4989 | 凹凸面对焊不锈钢制管法兰 PN4.0Mpa | DN125mm （B型） | 个 | 500.00 | 442.48 |
| 4990 | 凹凸面对焊不锈钢制管法兰 PN4.0Mpa | DN150mm （B型） | 个 | 618.00 | 546.90 |
| 4991 | 凹凸面对焊不锈钢制管法兰 PN4.0Mpa | DN175mm （B型） | 个 | 973.00 | 861.06 |
| 4992 | 凹凸面对焊不锈钢制管法兰 PN4.0Mpa | DN200mm （B型） | 个 | 1147.00 | 1015.04 |
| 4993 | 凹凸面对焊不锈钢制管法兰 PN4.0Mpa | DN225mm （B型） | 个 | 1396.00 | 1235.40 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 2024年4 季度 含 税单价 | 2024年4 季度 不 含税单价 |
| 4994 | 凹凸面对焊不锈钢制管法兰 PN4.0Mpa | DN250mm （B型） | 个 | 1723.00 | 1524.78 |
| 4995 | 凹凸面对焊不锈钢制管法兰 PN4.0Mpa | DN300mm （B型） | 个 | 2351.00 | 2080.53 |
| 4996 | 凹凸面对焊不锈钢制管法兰 PN4.0Mpa | DN350mm （B型） | 个 | 3193.00 | 2825.66 |
| 4997 | 凹凸面对焊不锈钢制管法兰 PN4.0Mpa | DN400mm （B型） | 个 | 4789.00 | 4238.05 |
| 4998 | 凹凸面对焊不锈钢制管法兰 PN4.0Mpa | DN450mm （B型） | 个 | 4845.00 | 4287.61 |
| 4999 | 凹凸面对焊不锈钢制管法兰 PN4.0Mpa | DN500mm （B型） | 个 | 6121.00 | 5416.81 |
| 5000 | 凹凸面对焊不锈钢制管法兰 PN4.0Mpa | DN600mm （B型） | 个 | 7065.00 | 6252.21 |
| 5001 | 凹凸面对焊不锈钢制管法兰 PN4.0Mpa | DN700mm （B型） | 个 | 11701.00 | 10354.87 |
| 5002 | 凹凸面对焊不锈钢制管法兰 PN4.0Mpa | DN800mm （B型） | 个 | 17661.00 | 15629.20 |
| 5003 | 凹凸面对焊不锈钢制管法兰 PN4.0Mpa | DN50mm （A型） | 个 | 266.00 | 235.40 |
| 5004 | 凹凸面对焊不锈钢制管法兰 PN4.0Mpa | DN65mm （A型） | 个 | 351.00 | 310.62 |
| 5005 | 凹凸面对焊不锈钢制管法兰 PN4.0Mpa | DN80mm （A型） | 个 | 405.00 | 358.41 |
| 5006 | 凹凸面对焊不锈钢制管法兰 PN4.0Mpa | DN100mm （A型） | 个 | 576.00 | 509.73 |
| 5007 | 凹凸面对焊不锈钢制管法兰 PN4.0Mpa | DN125mm （A型） | 个 | 902.00 | 798.23 |
| 5008 | 凹凸面对焊不锈钢制管法兰 PN4.0Mpa | DN150mm （A型） | 个 | 1263.00 | 1117.70 |
| 5009 | 凹凸面对焊不锈钢制管法兰 PN4.0Mpa | DN175mm （A型） | 个 | 1462.00 | 1293.81 |
| 5010 | 凹凸面对焊不锈钢制管法兰 PN4.0Mpa | DN200mm （A型） | 个 | 1894.00 | 1676.11 |
| 5011 | 凹凸面对焊不锈钢制管法兰 PN4.0Mpa | DN225mm （A型） | 个 | 1970.00 | 1743.36 |
| 5012 | 凹凸面对焊不锈钢制管法兰 PN4.0Mpa | DN250mm （A型） | 个 | 2438.00 | 2157.52 |
| 5013 | 凹凸面对焊不锈钢制管法兰 PN4.0Mpa | DN300mm （A型） | 个 | 3322.00 | 2939.82 |
| 5014 | 凹凸面对焊不锈钢制管法兰 PN4.0Mpa | DN350mm （A型） | 个 | 4703.00 | 4161.95 |
| 5015 | 凹凸面对焊不锈钢制管法兰 PN6.4Mpa | DN400mm （A型） | 个 | 6510.00 | 5761.06 |
| 5016 | 凹凸面对焊不锈钢制管法兰 PN6.4Mpa | DN450mm （A型） | 个 | 7269.00 | 6432.74 |
| 5017 | 凹凸面对焊不锈钢制管法兰 PN6.4Mpa | DN500mm （A型） | 个 | 9767.00 | 8643.36 |
| 5018 | 凹凸面对焊不锈钢制管法兰 PN6.4Mpa | DN600mm （A型） | 个 | 14537.00 | 12864.60 |
| 5019 | 凹凸面对焊不锈钢制管法兰 PN6.4Mpa | DN50mm （B型） | 个 | 248.00 | 219.47 |
| 5020 | 凹凸面对焊不锈钢制管法兰 PN6.4Mpa | DN65mm （B型） | 个 | 332.00 | 293.81 |
| 5021 | 凹凸面对焊不锈钢制管法兰 PN6.4Mpa | DN80mm （B型） | 个 | 387.00 | 342.48 |
| 5222 | 凹凸面对焊不锈钢制管法兰 PN6.4Mpa | DN100mm （B型） | 个 | 556.00 | 492.04 |
| 5023 | 凹凸面对焊不锈钢制管法兰 PN6.4Mpa | DN125mm （B型） | 个 | 879.00 | 777.88 |
| 5024 | 凹凸面对焊不锈钢制管法兰 PN6.4Mpa | DN150mm （B型） | 个 | 1241.00 | 1098.23 |
| 5025 | 凹凸面对焊不锈钢制管法兰 PN6.4Mpa | DN175mm （B型） | 个 | 1453.00 | 1285.84 |
| 5026 | 凹凸面对焊不锈钢制管法兰 PN6.4Mpa | DN200mm （B型） | 个 | 1889.00 | 1671.68 |
| 5027 | 凹凸面对焊不锈钢制管法兰 PN6.4Mpa | DN225mm （B型） | 个 | 1977.00 | 1749.56 |
| 5028 | 凹凸面对焊不锈钢制管法兰 PN6.4Mpa | DN250mm （B型） | 个 | 2451.00 | 2169.03 |
| 5029 | 凹凸面对焊不锈钢制管法兰 PN6.4Mpa | DN300mm （B型） | 个 | 3269.00 | 2892.92 |

2024年4 2024年4

序号 材料名称 规格型号 单位 季度 含 季度 不

税单价 含税单价

5030 凹凸面对焊不锈钢制管法兰 PN6.4Mpa DN350mm （B型） 个 5065.00 4482.30

5031 凹凸面对焊不锈钢制管法兰 PN6.4Mpa DN400mm （B型） 个 6487.00 5740.71

5032 凹凸面对焊不锈钢制管法兰 PN6.4Mpa DN450mm （B型） 个 7239.00 6406.19

5033 凹凸面对焊不锈钢制管法兰 PN6.4Mpa DN500mm （B型） 个 9807.00 8678.76

5034 凹凸面对焊不锈钢制管法兰 PN6.4Mpa DN600mm （B型） 个 14477.00 12811.50

勘 误

4年第二季度郑州市建设工程材料价格信息，2024年第三季度郑州市建设工程材料价格信息，错发交联聚乙烯铜芯电缆 YJV/YJY 3×50+2×25 mm2、YJV/YJY 3×35+2×16 mm2、YJV/YJY 3×25+2×16 mm2价格，含税不含税单价见下表。

特此勘误

2024年第二季度郑州市建设工程材料价格信息

交联聚乙烯铜芯电缆 交联聚乙烯铜芯电缆

YJV/YJY YJV/YJY

3×50+2×25 3×35+2×16

mm2 mm2

m m

2531

2619

161.17 112.02

142.63 99.13

2024年第三季度郑州市建设工程材料价格信息

交联聚乙烯铜芯电缆 交联聚乙烯铜芯电缆

YJV/YJY YJV/YJY

3×25+2×16 3×35+2×16

mm2 mm2

m m

81.66 146.20

2530

2619

92.28 165.21